# 火电厂集控运行技术要点研究论文_张惠锴

摘要：现阶段，我国的火电厂建设有了飞速的发展，火电厂集控运行工作也越来越受到重视。传统火电厂控制的运行方法显然无法满足当前火电厂的发展需求，对此，就需要火电厂加强对集控运行技术的应用。集控运行技术对提高电力生产质量和效率具有重要的作用。据此，对就火电厂集控运行技术进行详细分析，并提出相应的优化策略。

关键词：火电厂；优化；策略；集控运行技术

引言

火电厂集控运行就是对火电厂运行管理实行集中控制，这是相对于传统电厂机电炉独立运行控制来讲的。具体就是一台发电机，配备一个锅炉与一个汽轮机，对这三个部分进行集中控制。集中控制对于设备的修理和维护不负责，主要是对设备的布置检修，停运设备、运行生产等进行控制，通常情况下设置有巡检员、机组长、值班员等对机组运行情况进行全天候的控制与监督，从集控运行情况来看，较好的提升了电厂工作效率，降低了生产成本，更好保证了电厂运行的安全性。

1火电厂集控运行的危险点的影响因素

1.1人为因素

火电厂生产运行的各个环节都存在一定的危险，因而要求相关生产技术人员具有较高的专业性，尤其是在火电厂集控运行作为其生产的核心环节，对工作人员的专业性、技术性以及综合素质等要求更高。然而，随着目前社会电力需求量的不断增加，火电厂实现了快速发展，所需要的生产人员数量增加，在招聘过程中降低了标准，从而导致火电厂集控运行中存在专业性不强、责任心不高的生产人员，其在集控运行操作过程中容易出现违规操作，进而造成集控运行的危险点发生。

1.2压力系统存在的问题

当前国内多数火电厂均普遍使用的是直接能力平衡公式，特别是在主汽压力系统中得到广泛使用，但是从当前协调控制程序来看，其中使用的能力平衡系统相对较多，这就导致在系统协调退出时，对压力进行控制的还是主要通过能量平衡公式基本理论来达到，压力系统为更好实现压力控制，多数情况下会选择使用对炉膛中的煤炭量进行控制的方式，这对火电厂其他运行系统运行的稳定性带来的影响相对较大。

1.3过热气温系统控制

针对超临界机组的过热气温进行粗略调整，换言之就是不停的调节煤和水的比例，然而在对煤和水进行微调与细微调整时都会利用一二级的减温水。同时有很多方面的因素都会严重影响过热气温，例如火焰温度、燃水比等。想要实现过热系统其实非常容易，虽然过热气温系统具有较强的理论基础，但是其不能做到完好无缺，在设计过热气温系统中的一些机构时也存在很多的不足之处，导致在生产过程中发生很多的问题，在一定程度上对过热气温系统的质量造成严重影响。火电厂可以通过合理的调整参数（过剩空气系数等）对影响过热气温系统质量的外界因素进行有效的处理。

2火电厂集控运行技术的优化策略

2.1应用自带分类功能数据库

在集控运行技术应用过程中，会产生海量的数据信息，如果对这些数据信息进行直接同统一管理，那么很容易导致各种问题的发生，比如数据信息混乱、查阅不便、信息丢失等，这些问题也会在一定程度上影响到集控运行的整体水平。对此，为了更好的解决这些问题，就可以在集控运行技术应用过程中，应用自带分类功能数据库。通过应用自带分类功能的数据库，集控运行技术所得来的监测数据将会一一进行整理分类，然后进行保存。而操作人员只需要根据自己的工作需求，寻找、查阅、获取相应的数据即可。这样一来，就可以有效提高工作质量和效率，进而促进生产的顺利进行。在数据删除清理工作中，也可以依靠分类功能来进行优化，实现数据信息的针对性删除清理，这样可以避免一些有用的数据信息被删除。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2针对性完善集控运行系统环境

集控系统在运行中受到周边环境影响较大，就当前情况来分析，集控系统外部运行环境，主要是电子室环境，同时也与各个电源运行环境、计算机控制系统、接地环境等有直接的关系，在安装各个设备时，由于各种因素的影响，这类环境问题容易被忽视，因此在集控运行过程中，必须加强对环境的控制。例如，当前多数火电厂的空调系统是由电子室与控制室共同完成的，但是电子室内的空调仅仅对温度实现调节，并不能够实现对湿度的条件，若进入到湿度相对较高的季节，在部分模件上会出现明显的结霜情况，给系统运行的稳定性、安全性带来的负面影响相对较大，反之，在气候非常干燥的季节，系统上会出现较多的静电干扰问题。此外，在集控系统运行过程中应设置科学的接地系统与电缆屏蔽，降低各类信号被干扰的概率，更好确保数据与信息传递的准确性。此外在集控系统运行过程中，技术人员应加强对集控信息系统运行的监控与管理，防止出现气候温度相对较低时结冰而导致执行机构出现拒动的问题。

2.3加强设备的管理与维护

做好火电厂集控运行的危险点预控，必须要重视对设备的管理与维护。一方面，加强对设备的管理力度，通过借助现代化技术手段，加强对设备运行的实时监控，及时发现设备在运行过程中存在的问题。同时加强对先进技术设备的应用，不断弥补设备运行过程中存在的缺陷，降低设备运行故障的发生率。另一方面，加强对设备的维护力度，制定完善的火电厂集控运行设备维护管理制度，定期对设备进行维护检修，并且及时对老化设备进行更换。同时，通过对设备进行日常运行管理维护，根据生产需求对设备进行相应的技术改造。此外，增强设备操作人员对设备操作规范的重视，通过建立岗位责任制，明确设备操作责任，从而提高设备运行的有效性。

2.4加强集控系统的运行技术管理

首先，火电厂的集控运行系统是由变送器、CS系统和盘台设备三种部件共同构成。在集控运行系统使用过程中，其中一个出现问题就会严重阻碍其正常运行。如果想要有效的处理这一问题就需要对这些零部件进行按时维修，从而可以有效的保证集控系统的正常运行；其次，在集控系统运行过程中，热机保护发挥着至关重要的作用，如果发电机组装备出现问题，热机保护系统能够及时的对其进行鉴定，与此同时还可以依据所发生的问题决定是否终止设备的运行，如此一来，利用热机保护系统终止机器的运行可以使工作人员的人身安全得到有效的保证。所以，有关部门需要加强对热机保护系统的监督和管理，确保热机保护系统原有的设定值得到保证，不得随便改变，通过这样将安全事故的发生控制到最低，从而在一定程度上实现火电厂经济利益最大化。

结语

综上分析，在火电厂运行管理的过程中，通过采用集控运行的方式对于提升电厂运行效率，更好保证电厂安全有着非常重要的作用，但是从当前火电厂提供运行情况来看其中存在的问题仍旧相对较多，影响到集控运行效率与质量，因此这就要求火电厂在使用集控运行过程中，全面认识到集控运行对于自身的重要性，并结合电厂实际，找出其中存在的薄弱环节，采取针对性的措施更好提升集控运行的整体效能。

参考文献

[1]刘艳飞.火电厂集控运行系统控制完善策略研究———基于创新视角[J].能源与节能,2015(3):15-17.

[2]王望龙,张中兴,冯泽睿.火力发电厂运行中的集控系统运行技术及管理[J].硅谷,2013,6(12):93+92.

[3]向剑.火电厂600MW机组集控运行问题和应对策略解析[J].科技经济市场,2014(4):77.

[4]马相如.浅谈火电厂集控运行的危险点预控[J].山东工业技术，2019（17）：156.

[5]张泉.火电厂集控运行的危险点预控措施论述[J].城市建设理论研究（电子版），2017（28）：204-205.

论文作者:张惠锴

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 第18期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3eefcf25101d0536d4f472bf.html