# 自来水厂的水处理工艺方法及检测设备管理论文_王垚

南京浦口自来水有限公司 南京浦口 211800

摘要：随着我国科技发展水平不断提高，我国人民对生活用水的水质质量要求也逐渐提高，这就要求我国水质检测部门不断完善自身检测方式，提高水质检测结果的准确性及稳定性。本文对自来水厂的水处理工艺方法及检测设备管理进行分析，以供参考。

关键词：工艺方法；检测；设备管理

引言

经济大发展中，人们生产、生活用水增加，对水质要求也不断提高，工业、农业生产活动对水质影响较大，因而需要做好水质检测工作。水质检测中要采用科学、合理的检测手段，从而使水质检测的准确和稳定性得到保障。

1自来水厂常见的水处理工艺方法

1.1生物预处理法

生物预处理法一般采用物理、生物、化学等手段对自然界存在的水资源进行相关处理。在处理过程中，运用微生物原理对水中的有害物质进行分解，消除磷、锰等有害成分和有机污染物，只有消除这些有害物质才能达到国家饮水安全标准。在水源预处理过程中，还会使用化学氧化、物理吸附与微生物分解等预处理方式，最常见的是生物膜处理法。主要是对能够生存在微生物表面的物质进行处理。生物膜可以显著提高微生物的代谢能力，使其逐渐形成好氧菌、厌氧菌、真菌和藻类。微生物的繁殖能力很强，可以利用生物膜材料分解水中的污染物质，以达到净化水源的目的。对于比较清洁的水源可以通过接触氧化法、生物活性炭和生物滤池等手段开展水资源净化处理。

1.2膜法水处理技术

我国的淡水资源储量巨大，平均水质相对较好，为膜法水处理技术的推广提供了便利条件。膜法水处理技术主要体现在对介质的选择，它彻底解决了水质中污染物高效分离的问题，提高了水质标准。膜法水处理技术可以快速改善水质，而且膜的使用年限较长，能够节约净化成本。最常见的是超滤膜，该膜的孔径很小，能够大范围处理水中的有害微生物，提高净化效果，保证饮水安全。纳滤膜可以去除水中的化肥和农药残留等有害物质，应用较为广泛。反渗透膜能够去除水中很难处理的无机盐、重金属等污染物，以达到国家规定的饮用水标准。

2影响水质检测准确性及稳定性的主要因素

2.1仪器工作状态

检测仪器是进行水质检测的主要设备，在日常运行时，如果没有受到定期维护、清洗，均会导致检测结果不稳定，使检测结果的准确性以及稳定性不高;检测仪器在工作过程中极易受到水质杂质以及其他物质的影响，检测人员没有定期更换仪器匹配的试剂校准试剂和反应试剂超过保质期也会导致检测结果不准确。

2.2供水执法力度不强与废水循环利用管理不健全

许多供水单位在一些用户用水违规操作，污染水质处理上的管理不够，流于形式，没有严格或者没有大力度地整改或予以处罚，使得绝大多数的违规单位没有深刻认识到问题的严重性，而是只片面地注重追求经济的增长。此外，大部分的城市供水管理部门工作中，没有明确责任制，管理职能也较单一。通常只负责城市供水，而对回收处理废水或者地下水质监测方面，没有一套完整的监测体系，不能充分地落实水质处理循环利用的工作，不仅造成水资源的严重浪费，也不能完全保障供水管理区的供水安全。

3提高水质检测的措施

3.1确定误差

确定误差通常是由环境因素或者检验工具引发，其在检测过程中普遍存在。水质受环境影响情况较大，会导致检测水质浓度发生变化，这不仅会影响溶液的体积，同时也会导致检测结果出现误差，影响检测结果的准确性;在检验工具使用上，进行水质检测之前未对砝码进行校正就会产生确定误差，重复使用砝码或者使用相同的未校正的砝码进行检测同样会导致检测结果存在确定误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2引进先进的检测设备

自来水厂水质检测人员应当在检测过程中，不断丰富自身工作经验，提高自身操作的规范性，提升自身检验能力，为检测工作的顺利进行打下良好基础。在国家城镇化、人口增长和经济快速发展背景下，中国市政排放总量在2018年年底达到了预期避免589亿t，预计2019年市政排放总量将会平稳上升，逐步达到608亿t，尽管增长速度不算快，但仍能促使营运商在未来扩展其污水处理能力。此时就需要我国检测部门不断完善自身检测制度，引进先进的检测设备来提高检测结果的准确性及稳定性，推动我国检测行业快速、稳定发展。

3.3提高检测人员的专业素质

检测人员是进行检测工作的主体，只有检测人员具有较高的专业素质以及检测水平才能避免出现各种检测误差，提高检测结果的准确性以及稳定性。检测人员需要及时发现检测过程中的各种杂质影响并且改变检测方式，如果检测人员的综合能力不高会使其无法应对复杂的检测环境，这就很容易导致检测结果与真实结果之间存在较大误差。因此我国检测部门应当重视加强对检测人员进行监管及培训，建立健全的赏罚制度，规范检测人员的工作行为，这样才能提高检测人员队伍的先进性以及纯洁性，促进检测行业的健康、稳定发展。我国水质检测人员也应当重视提高个人能力，不断学习各种先进的检测方式，这样才能有效推动我国水质检测事业创新发展。

4自来水厂的检测设备管理

4.1选择合适的检测方法

不同的检测方法会产生不同的检测结果。要结合国家行业规范和检测标准选择合适的检测方法。实验用仪器设备必须经过有关部门的检验，做好维护保养工作，保证检测结果的准确性。选择专业、有证明的标准物是为了保证水质分析效果。避免因标准物质量不佳而影响水质检测结果。在每次实验前，都要检查标准物质量，确保实验的准确性。可以通过抽样验证和实验对比这两种方式来提高实验的标准物质量

4.2重视水源保护及水质检测工作，做好水质管理工作

由于当前重庆市大多数的水厂在设计、规划阶段缺乏了对于运行管理工作的重视，那么在日后的工作当中，就要重视对水源保护及水质检测工作的开展力度，进一步做好相关水质管理工作。在日后生产运行工作当中，要加强对各种原材料及水质质量控制点的相关巡检力度，只有严格进行质量把关，才能够对治水各种的工序和水厂各控制点，制定出相应的控制标准，并且按照水厂相关工作的质量管理开展一系列的目标管理。如部分水厂采用常规处理工艺与深度处理工艺相结合的方式对水体进行处理，通过该工艺的应用，进一步提高水体处理技术，从而使整个水资源的监测过程变得更加安全，整个过程保证水资源质量过关。只有做好上述的各项工作，才能够在掌握水质变化的同时，采取相应的解决措施，并且只有保证好水厂水质的安全，确保水厂的水质，才能更好地为人们的生产生活提供更加优质的水资源，而且也可以进一步提高社会幸福感。

结束语

总而言之，社会经济的迅速发展带动了人们生活质量水平的提升，要想保障人们高质量的生活水平，就要注重对水资源的保护，加强对水厂的运行管理工作。希望文章上面有关影响重庆市水厂运行管理工作的相关因素以及如何进一步推动重庆市水厂运行管理工作质量与水平提升的相关论述分析，能够对日后重庆市一些水厂运行管理工作的建设发展有所帮助。

参考文献

[1]吴丹琪.提高污水水质检测准确性及稳定性的策略[J].技术与市场,2019,26(11):79-80.

[2]胡芳源.污水处理微生物检测中分子生物学技术的应用[J].四川建材,2019,45(11):30-31.

[3]温娟.污水中粪大肠菌群的两种快速检测方法比较[J].建材与装饰,2019(30):204.

[4]岑双龙.提高污水水质检测准确性及稳定性的策略探讨[J].低碳世界,2019,9(10):26-27.

[5]张鹏.污水内油分含量检测系统的研究[J].山西化工,2019,39(05):34-36.

论文作者:王垚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f1ba58542b0d312645a0667.html