# 配网设计中自动化技术的应用论文_郭毅,牟腾飞,刘晓鹏

（青岛特锐德电气股份有限公司）

摘要：将自动化技术应用到配网中，可以进一步提高配网运行可靠性，在出现运行故障时可以利用更短时间定位，缩小故障范围，提高检修效率，对改善用户用电质量具有重要意义。自动化配网设计已经成为现代化发展的重要前提，需要我们就此做更进一步的研究，争取达到更好的设计效果。

关键词：配网设计；自动化技术；应用分析

自动化技术在配网设计中的应用越来越多，逐渐取得了一部分成果，但是由于硬件方面的限制，目前我国配电网自动化技术的应用依然存在一些缺陷，还需要通过更加深入的研究来解决。针对配网设计中自动化技术的应用方式以及要点进行分析，并不断健全配网自动化管理与研究体系，为配网可靠性运行创造更有利条件。

一、配网设计中自动化技术应用要点

1.主站系统设计

1.1前置服务设备

设置一台前置服务设备作为主前置服务，可以在服务设备运行故障后，依然维持配电系统的正常运行。其中，需要由通信交换点来实现此项功能，应用插件对传输到交换机的所有信息数据进行搜集整理，并将其存储到当地内存。

1.2软件系统

为达到配网自动化系统全面防护目的，就需要针对配网故障、恢复诊断性能做联合调试，检查确认系统各部分是否可以正常运行。并且在配网无故障区域恢复正常供电过程中，应采取遥控控制的方式操作变电站出口断路器。

1.3配网管理系统

以提高配网自动化系统综合性能为核心内容，将现有自动化输配电系统进行结合研究，并基于国际先进理念以及技术，来对系统性能做更进一步的改进、升级，为自动化系统共更高适用性的保障[1]。

2.子站系统设计

配网监测设备主要包括环网柜、开闭所以及分布广且数量多的柱上开关，在设计时就需要增设中间以及配电子站，通过该级配电子站来对关联配电站柱上开关、开闭所以及监控设备来进行管理，完成馈线重合闸操作以及数据采集动作[2]。并且，配电子站可以实现与通信处理设备之间的信息实时传输，在实现系统自动化的同时，做到主干通道的高效节约。

3.自动化终端设计

配网自动化终端主要作用是对系统变压器以及区域柱上开关进行实时监测，并根据自动个识别性能来对存在的故障进行可靠控制。基于区域配网结构的优化，通过自动化主站、配网子站双向运行，来完成配网重构与优化。当配网系统出现运行故障后，自动化终端能够将故障设备主动隔离，并实现无故障区域的供电恢复。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.硬件辅助系统

对配网硬件辅助系统进行完善，可以进一步有效解决系统设备遇到的问题。将自动化技术应用其中，逐渐将配网硬件辅助构建完善，对用户用电信息进行收集整理，实时掌握实际用电情况，然后来确定合适的用电模式以及供电营销策略，为电气企业来获取更多经济效益[3]。同时，自动化技术在配网硬件辅助系统中的应用，通过对用户用电情况的可靠预测，并综合历史数据分析，可以为用户提供更高质量的用电服务。

5.故障自动诊断与识别

故障自动诊断与识别是配网自动化设计的重要内容，可以对系统设备运行状态进行实时监测，在发现故障后可以及时将其隔断，避免造成更大范围的影响。以自动识别和诊断技术作为支持，实现儿屁颠自动化参数与数据的监控，确认故障后及时向值班人员发送告警信号，确保在第一时间确定故障位置，安排专业技术人员到场检修，为故障排除争取更多时间，降低故障带来的损失，提高用户用电体验。将自动化技术应用到配网设计中，可更大程度上减少失误，提高整体工作效率，维持配网高效率运行。

二、配网设计中自动化技术应用注意事项

1.综合分析各项条件

配网设计中应用自动化技术，对进一步优化配网系统功能具有重要意义，可以提高其运行效率与稳定性。但是想要达到预期的设计效果，就需要提前结合实际情况对各项要素做综合分析，真正做到统筹兼顾，排除各项因素带来的不良影响。整个设计过程必须要做到协调统一，降低维护检修的难度，实现经济节约与系统高效相统一的目的，为全面实现配网自动化创造良好条件。

2.控制配电线路影响因素

会对配网运行状态产生应先的因素较多，常见的如湿度、电磁干扰、人为操作、自然气候以及外界条件等，想要完全避免各因素的影响难度非常大，这就对前期设计以及后期管理提出了较高的要求。相比输电系统，配网系统各类型设备更多，设计更加复杂，相应的对各项运行条件的要求也更高，在进行自动化设计时，就需要科学选择电子设备、筛选配件以及开关结缘材料，在最大程度上来保证配电系统运行的可靠性。

结束语：

配网自动化设计已经成为现代电力企业需要重点研究的内容，不断总结经验和发现问题，遵循专业原则，做好各要点控制，通过不断的深入研究，来将自动化技术所具有的优势完全发挥出来，为配网高效安全运行提供保障。

参考文献：

[1] 高海朝.配网设计中自动化技术的应用分析[J].居舍,2019(35):49-50.

[2] 赵小燕,李建峰.配网设计中自动化技术的应用探析[J].科技风,2019(10):198.

[3] 伏晓霞.配电网中设计自动化技术的应用分析[J].通信电源技术,2019,36(02):48-49+52.

论文作者:郭毅,牟腾飞,刘晓鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f2e643e5e3cb45f46615cd7.html