# 变电站智能化改造关键技术的探讨论文_林雅洁

（国网莆田供电公司 351100）

摘要：随着网络时代的发展，智能化网络已经走进了千家万户的生活，越来越多的智能化网络产品应用到日常生活中，就连我国的电网建设也已经从传统的建设管理演变成智能化建设管理。对于建设智能化电网过程中变电站智能化是重要的构成环节，进行变电站智能化改革方案有利于变电站更好的提高我国电网服务水平。在进行变电站智能化改造的首要问题本文将进行分析和在变电站智能化改造过程中的关键技术展开一系列的研究与探讨。

关键词：变电站智能化、改造、关键技术

引言

对于我国电网建设所处的现状进行分析，现在已经开展了全面发展。在当前的电网建设过程中，变电站智能化改造是当务之急，也是整个电网建设过程中的核心工作。变电站智能化在工作中能够实现高效率的工作模式，完善了在管理方面所存在的不足之处，可是对于网络来说所有的一切都不是完全没有缺点问题的，我们还需要针对存在的问题进一步实践和研究。

1 变电站智能化改造过程中存在的主要不足问题

在日常生活中电的使用已经普及到千家万户，为了能够保证日常生活对于电力的需求，我国一直以来都是采取应用高压电模式及低电压模式完成电力供给。电压根据不同的数值分为多个级别，在变电站智能化改造过程中，电压等级越多，存在的问题就越多，这也对改造所要求的技术能力水平有着严格的约束。想要顺利的完成变电站智能化改造，就必须依据实际存在情况具体的实施解决方案，想要将日常使用的低电压变电站改造成智能化变电站所需要达到的技术水平一定要严格要求。

在整个智能化改造过程中，操作流程复杂并且具有一定的难度，针对变电站智能化改造过程中具体存在的技术问题大体有：整改改造过程中所应用的技术是否能够符合变电站智能化的要求、具体所要求的改造实施操作方案是否能够完善及全面、需要的智能化设备是否能够优质的完成变电站智能化操作、智能化设备安装的过程中能否正确、安全，这些所存在的一系列问题都将对于变电站智能化是否能够全面完成部署有着重要的影响，需要从事变电站智能化改造的工作人员进行思考和解决。

2 变电站智能化改造中所需要应用的关键技术

2.1 电子式互感器的调配与试用

对于先进的电子式互感器这种在整个变电站智能化改造过程中必须的装置，这种智能化设备在整个变电站智能化改造过程中对于运行起到了不可取替的地位，它的装备影响着整个智能化的启动。针对更好的改善智能化的调配和试用过程的严重问题，我们通过总结之前的资料和现有的实践结论相结合，必须要对电子式互感器进行调配和试用，之所以要先这么做完全是因为在整个变电站智能化改造过程中电子式互感器需要通过与网络设备、保护设施、监控技术及控制中心进行相连接，当变电站在运行高压电的情况下极大概率会出现连接错误的问题，而且在这段过程中需要进行的输送量太大，为了能够完美的解决这种错误连接问题的出现，在出现这种情况下能够第一时间发现并且进行采取补救措施，将出现错误连接的几率得到更大的降低。

作为整个变电站智能化改造过程中重要的组成部分又是和各种有关的控制系统、控制中心直接连接的电子式互感器，在运行之前必须要进行严格的调配和试用。这是一项关于变电站智能化改造过程中重要的环节，以此充分的保证了电子式互感器处理突发情况时的优质性能及处于高压电的情况下可以正常工作，电子式互感器在整个变电站智能化改造过程中做出了巨大的贡献。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 变电站智能化改造中首选应用先进的网络技术

在整个变电站智能化改造过程中科学合理的应用先进网络技术是中心指导，也是关键技术的领导技术。想要顺利的完成变电站智能化的运行和数据的有效监控，确保变电站智能化设备发挥最大的技术水平离开了先进网络技术的支持是不可能完成的。对于网络技术而言，在整套的变电站智能化改造过程中的技术监控、搭建数据统计、网络运行、平台管理及智能化变电站内部空间调配、运行所有的信息共享和控制所有的智能设备，先进的网络技术都是重要的基本组成结构。现代这个网络时代中，先进的网络技术在互联网上的地位是至关重要的，科学有效的把现金网络技术融合到变电站智能化改造中对于整个改造的影响是巨大的，也是任何一切技术所不能比拟的，所以我们应该在变电站智能化改造过程中把先进的网络技术当做首选应用技术。

就现在变电站智能化改造而言，选用先进的网络技术并不是容易的事，运行先进的网络技术，对于智能化设备的要求也是非常高的。无论是软件还是硬件都要达到先进的水平，严格按照国家标准的技术进行合理得区域完成划分，对待不能层次的不同网络结构采用适应的网络技术，确定网络专属的结构模式选用对应的型号光缆将网络顺利的连接到对应的智能化设备上，成功接入网络是整个网络工程的基础，也是运行先进网络技术的必备条件。

2.3 科学合理的避免关键技术的冲突

变电站智能化改造过程不仅仅是操作复杂、技术要求严格，作为变电站改革的重要工程是不允许出现任何问题的。在具体的实施过程里可能还存在别的一系列问题，这都会变电站智能化改造产生影响。例如：技术人员素质、环境特殊化等。对于这些都会影响变电站智能化改造的因素，可能在实施过程中发生冲突。对待产生突出的问题应该本着变电站智能化最优的原则进行选择，凡是能够优化变电站智能化改造的技术都应采取，并且按照优化的程度进行筛选，保证变电站智能化的最大优化。

对待存在冲突的关键技术上应该采取建设新的控制中心系统，从而完成变电站智能化的空间扩建。满足各种相关系统之间对于智能化设备的需求，但是必须要保证在各个系统相应的装备所需的智能化设施，确保变电站智能化改造过程中各个系统关于智能化设备的安装和存放以及变电站智能化改造过程中智能化设备安装后能够顺利运行。

对待一些设备安装使用次序所会发生的冲突，我们解决的方式应该是把一些比较陈旧的设备进行处理，引进先进的智能化设备，将一些利用率不高的设备暂时采用拆除存放，节省变电站的整体空间。在更换设备的过程中必须要保证智能化变电站的运行。

3 结束语

对于我国传统的的变电站来说已经无法跟上网络的步伐了，随着时代进步和发展，变电站智能化的推出已经是板上钉钉，大势所趋了。变电站智能化的改造是我国现代电网建设管理的一个重要整改项目，也是改造工作的核心内容。如何实施改造过程，应当遵循变电站具体的情况进行研究和分析，对于在变电站智能化改造遇到的问题需要进一步探讨，找出最科学的解决方法，最合理的解决问题。针对科学的关键技术应当充分的融合到变电站智能化改造中，从而保证变电站智能化建设更加完善，大大提高我国的变电站智能化，以此作为推进中国电网事业发展的动力。

参考文献

[1]崔俊杰.500kV常规变电站智能化改造技术方案研究[D].华北电力大学(北京),2016.

[2]舒信.常规变电站智能化改造关键技术应用研究[D].华北电力大学,2015.

[3]张宇.常规变电站智能化技术改造研究[D].华北电力大学,2013.

[4]邵剑峰.变电站智能化改造关键技术研究与实施[D].上海交通大学,2013.

[5]冯业锋.变电站智能化改造若干关键技术研究与应用[D].山东理工大学,2012.

论文作者:林雅洁

论文发表刊物:《电力设备》2017年第5期

论文发表时间:2017/5/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f54291dd5eec45afd7d6fff.html