# 水电站继电保护安全风险分析和改进措施的研究论文_李益,刘开云

（贵州北源电力股份有限公司绥阳县清溪水电站 贵州省贵阳市 550002）

摘要：随着我国经济体制的不断发展与完善，我国人民在生产生活之中对于电力的需求也越来越多。如何使电力供应能够满足我国工业和经济发展的实际需求，一直是电力行业内广泛讨论的问题。水电站的建设为上述问题提供了明确思路，逐步已经成为西部电力供应的主要力量。然而在水电站的运行过程之中，其继电保护装置仍然存在着一定的安全风险，为水电站的运行安全留下了严重的安全隐患。本文首先针对水电站继电保护的安全风险进行了分析，同时结合作者的实际经验提出了有效的改进措施，进而提升水电站继电保护系统的运行质量和运行安全性，希望能够对电力行业的发展起到一定的启发作用。

关键词：水电站；继电保护；安全风险分析；改进措施

引言：

继电保护系统对于水电站的正常运行而言有着至关重要的作用。因此对于水电站继电保护的安全风险和改进措施的研究势在必行。在研究时，应该以当前水电站继电保护装置存在的安全风险问题作为切入点，并通过问题背后的原因找到有效的解决对策和改进措施，从而使水电站继电保护问题能够得到有效解决，推动我国电力事业的长足发展。

一、水电站继电保护安全风险的分析

（一）电路干扰引发的安全风险

水电站的继电保护措施在系统整体运行的过程之中，会不可避免的夹杂着一些谐波电流以及尖峰电压，这些都会成为水电站继电保护安全风险的成因。它们能够使继电保护系统的电流捕捉装置以及电压参数系统等继电保护系统引起误动，从而影响水电站继电保护系统的稳定性与安全性[1]。

（二）继电保护失效现象

继电保护失效的现象是由于水电站系统自身的多重电气保护系统之间发生了影响关系，导致了不同的电气保护系统对其他电气保护系统产生了一定的影响，从而使水电站的继电保护系统发生了失效的现象，这也是水电站继电保护系统运行较大的安全风险之一。

（三）软硬件缺乏可靠性

水电站的继电保护系统一般都是通过计算机进行控制来实现继电保护功能的。一般情况下，计算机会通过采集水电站电路系统之中的故障信号，比如电压和电流过大故障或者相序角差值过大等等，通过对于故障信号的采集与计算后，进行判断是否需要开启继电保护功能，然后发出继电保护信号。然而，如果水电站继电保护系统本身软硬件缺乏可靠性，就会导致继电保护装置误动的可能性。比如说硬件的电子元件的耐压值过低，就会发生其对于尖峰电压脉冲失去应用的防护效应，导致其被电压击穿，对继电保护系统发出错误的动作指令[3]。

（四）继电保护装置的应用不够规范

继电保护装置在实际应用过程之中，经常会出现应用不够规范的现象，比如说不按照继电保护装置的正确安装流程进行安装，或者不按照设计要求进行接线以及CT二次接线的两极发生接反的现象。在继电保护装置的应用过程之中，也会发生对继电保护装置缺乏维护和检修的情况、这些情况可能在平时不会引发较大的安全风险，然而当被保护的水电站系统发生电力故障时，就会引发较为严重的安全事故。所以，在继电保护装置的实际应用过程之中，必须对于继电保护装置的应用采取严格的标准化应用流程，进而有效的降低继电保护装置发生风险的可能性，提升继电保护装置的应用质量。

（五）其他安全因素

其他安全因素包括雷击雷电等自然灾害对于继电保护装置安全性能的影响，以及鸟类、老鼠等小动物也能够引起继电保护装置的误动。这就需要在水电厂的继电保护装置之中，做好防雷设计以及驱鸟防鼠装置，对于继电保护装置的盘柜应该做好密闭处理，堵住盘柜的所有空洞，防止小动物和雷击因素对继电保护装置带来安全性能的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、水电站继电保护装置的改进措施

（一）健全继电保护系统安全管理机制

从我国水电站的实际运行情况来看，我国水电站继电保护系统的安全管理制度还存在以下几个问题：第一个问题是继电保护系统的安全管理制度过于表面化与形式化，很多内容难以落实到实际生产生活之中，很多水电站也存在着只根据安全管理制但不付诸于实际行动的情况。第二个问题是水电站的实际工作人员，存在着思想怠惰的现象，对于继电保护系统的安装过程和日常维护的管理缺乏重视程度，导致水电站继电保护系统疏于维护和管理。缺乏有效的管理制度提升了水电站继电保护系统运行的安全风险，为了有效的降低水电站继电保护系统运行的风险系数，水电站应该以安全管理机制入手，不断完善自身的管理制度与运行体系，从水电站继电保护系统的原件购买开始，到后期的安装、调试、使用以及设备维护都应该建立一套完善的全面的安全管理制度，从而使继电保护系统的运行风险降至最低，提升保护系统总体的安全性能[3]。

（二）提升从业人员的专业素养

随着时代的发展，科技的进步，很多水电站的继电保护系统都已经实现了自动化运行的运行模式，然而在目前的技术来说，水电站继电保护系统想要实现安全运行，仍然离不开从业人员有效的技术支持，因此提升从业人员的专业素养能够全面提升水电站继电保护系统的安全性和可靠性。在平时，就应该加强技术人员的培训工作，有针对性的对于继电保护技术进行培训，为技术人员补充和完善继电保护知识体系，并且使其能够具备理论与实践相结合的能力。同时在培训过程之中，还应该强调继电保护的安全风险防范意识的培养，进而提升从业人员的责任感和安全忧患意识，使其对于继电保护系统的检查维修的主观能动性更高，能够为水电站的继电保护系统提供强有力的技术支持，全面降低水电站继电保护的安全风险。

（三）解决继电保护系统的技术性问题

正如之前对于水电站继电保护安全风险的分析所言，想要降低继电保护系统的整体运营风险，必须要从技术角度出发，全面解决当前存在于继电保护系统之中的技术性问题，从而改良继电保护系统的结构，减少继电保护系统误动或者拒动等完全风险。例如说，目前已经开始应用变电器增加纵差动保护技术，能够提升继电保护系统的可靠性；再比如说，对于CT二次回路进行严格的技术设计，使其能够在接线方面更加安全，防止发生极性接反的情况。将继电保护的技术问题落实到细节之处，进而全面提升运行的安全性和可靠性[4]。

（四）提升继电保护装置软硬件的质量

继电保护装置的软硬件质量的提升能够全面提升继电保护装置的安全性，有效的降低继电保护装置的安全风险。在继电保护装置安装过程之中，应该对于软硬件提出更加严格和具体的质量要求，同时对于软硬件系统的优化与更新问题进行重视，使其能够根据实际情况，解决继电保护系统之中存在的多种问题。继电保护装置在进行设备的多重保护时，应该使用不同生产厂家的设备，从而防止继电保护系统存在着家族性故障，进而提升继电保护装置的可靠性与实用性，降低继电保护装置的安全风险。

三、结束语

综上所述，我国水电站继电保护系统还存在着电路干扰引发的安全风险、继电保护失效现象、软硬件缺乏可靠性、继电保护装置的应用不够规范以及其他安全因素的安全风险，使水电站继电保护系统的运行失去了安全性和可靠性。我们可以通过健全继电保护系统安全管理机制、提升从业人员的专业素养、解决继电保护系统的技术性问题、提升继电保护装置软硬件的质量等有效措施来进行水电站继电保护安全风险的改进，从而提升水电站继电保护系统的运行质量和运行效率，降低水电站继电保护系统发生安全事故的可能性，促进我国水电事业安全而又稳定的发展。

参考文献：

[1]牛成.水电站继电保护安全风险分析和改进措施[J].建筑工程技术与设计，2018，（12）：3340.

[2]蔡巧连.水电站继电保护安全风险分析和改进措施[J].科技风，2012，（17）：237.

[3]胡军.水电站继电保护安全问题和改进措施[J].建筑工程技术与设计，2018，（13）：3265.

[4]梁志刚.水电站继电保护安全问题和改进措施[J].中国高新技术企业，2017，（11）：239-240.

论文作者:李益,刘开云

论文发表刊物:《电力设备》2018年第31期

论文发表时间:2019/5/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f54f5fb2d09daf72c8d1022.html