# 现代化通信设备维护管理探析论文_赵海俊

广东达安项目管理股份有限公司 510510

摘要：本文主要从现代通信设备维护管理的特征及现状分析；通信设备故障的检测方法；现代化通信设备的维护管理策略等及方面探讨了主题，旨在与同行共同学习，共同进步。

关键词：现代通信；故障；设备维护；管理

目前，在我国通信产业大力发展的前提下，电力通信网的建设是一项十分复杂的工作，然而通信线路设备的建设在整个电力通信系统中占据着重要成份，其日常维护以及质量管理水平直接影响着整个电力行业通信质量。因此，本文针对通信线路设备维护和质量管理过程中存在的问题进行具体探究，针对其中存在的问题及管理漏洞提出了相应的对策，加强对通信设备的维护和质量管理有着重要意义，促使整个通信线路设备运行水平的不断提升

一、现代化通信设备的概述

通信设备的定义以数据和信息的传递，旨在效率为高的特点是现代通信设备的优势，自动化办公的实现也是得益于现代通信设备的帮助。传统的通信设备从电话、收音机、电视机发展到现如今的移动电话、智能手机、卫星通信的广泛利用。通信设备分为交换设备、传输设备、终端设备，它地位很重要，是运行通信网络必不可少的“枢纽”。

二、现代通信设备维护管理的特征及现状分析

1.现代通信设备维护管理特征分析

现代通信设备是人们生活工作中的重要设备，在不断的发展过程中其不断的发生变化，向着小型化以及智能化和网络化的方向发展，现代通信设备的维护管理自身有着鲜明的特征体现，现代通信线路主要就是通过数字电缆光纤，采用的是数字信号，并且在通信设备维护管理方面是受控制性的，维护管理人员能够结合系统的提示进行查询故障的原因并进行分析，这样在故障处理的效率上就能够得到有效提升。

2.现代通信设备维护管理现状分析

通信设备是通信网络运行的核心，加强对设备的维护管理就显得比较重要，当前的通信设备的维护管理主要是对传统制度的延续，也就是对每个机房采取相应人员轮班工作，对通信设备实施值守以及看护。现代的通信设备成就主要就是得益于通信技术的快速发展，并且从其发展的方向上来看，是通过光纤通信作为基础来实现的个人化以及智能化通信。对以往的维护管理制度的应用存在着一些不足之处，主要体现在对人才的浪费以及短期行为和易生障碍等诸多方面。从近些年的通讯部门发展情况来看，对通信设备的维护管理有了新的发展变化，但是在实质性的突破改变方面还存在着诸多问题。而要想将现代通信设备维护管理相关工作得到妥善完善就要能够对一些落后性的人工机器进行淘汰，然后通过数字设备进行取代，对通信设备自身的使用寿命加以延长 再有就是对通信设备进行集中的监控，向着集中化以及高度化的发展方向迈进。

3.设备缺乏管理的表现：（1）操作方面。通信网络中设备的安装和使用应严格

按照相关使用说明进行，以防因疏忽导致误操作，进而影响到设备的整体运行，对通信网络的传输安全性也有一定影响。（2）故障方面。因为通信设备是整个通信网络的基本组成部分，任何一个设备的故障都会影响整个通信网络的正常运行。（3）更新方面。对通信设备定期进行升级和更换可以改善用户的体验感受，也方便管理各项通信设备。

三、自动化通信设备的常见故障

1.软故障和硬故障。按照设备故障的性质可以将故障分为软故障和硬故障两类。其中，软故障指软件系统的不正常运行所带来的故障，如病毒侵入、操作失误等。硬故障是指设备硬件的损坏，一是人为原因；二是环境原因；三是电器元件的原因。

2.全局性故障、局部性故障、独立性故障。按照故障的影响范围可以将设备故障分为全局性故障、局部性故障和独立性故障三类。全局性故障影响整个通信网络的正常运行，局部性故障只对通信网络的某一项或某几项功能造成影响，独立性故障一般是某一元件发生故障，不论哪种类型的故障，对通信网络的运行都有一定的影响和破坏。

3.固定性故障和暂时性故障。按照设备故障发生的时间、频率和周期可以分为固定性故障和暂时性故障两种。固定性故障的发生一般较稳定，可能会重复多次出现，电路短路、开路、某一元件损坏等都会造成固定性故障。暂时性故障一般持续时间较短，发生时设备的工作状态不稳定，设备运行时好时坏，元件老化、性能下降或接触点接触不良等会造成暂时性故障。

四、通信设备故障的检测方法

（1）观察法。观察法有断电和接电两种方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对故障设备应用直接观察法进行检测时应先进行断电观察，在断电的情况下，利用人的视觉、听觉、嗅觉等多种感官进行检查，待经过详细、细致地观察，确认设备内外元件无误后接电进行观察，看设备是否有冒烟、电火花等现象，是否有异常声音响起等。

（2）测量法。主要有电压测量法、电阻测量法和电流测量法三种，电压测量法通过测量元件的工作电压进行故障判断，电阻测量法通过测量元件自身的电阻值或元件对地电阻值来判断故障，电流测量法通过测量通过元件的电流，与正常值进行比较，判断故障原因。

（3）插拔法。插拔法是通过插入或拔出插件来对设备故障进行判断的方法。此种方法简单，而且行之有效，可以快速找出故障所在。检查方法为：打开故障设备和其他连接设备的连线，然后接通故障设备的电源，如果故障消失，则检查连接设备和连接线是否有故障，若有则继续排除故障，若无则检查故障设备本身。

五、现代化通信设备的维护管理策略

现代化通信设备要有相应的维护和管理工作才能确保有效的运行，如果维护人员不具备相应的技术已经科学合理的操作，可能会导致通信传输出现故障。所以，如何对设备进行科学的维护管理尤为重要。

1.硬件维护

现代化通信设备在硬件方面要进行有效合理的管理，虽然现代化设备的管理侧重于软件，但是硬件正常才是基础，只有保证硬件方面没有问题，其他的维护才有意义。硬件管理主要包括硬件的数量、布局、连线，安装、调试、维护、保养以及硬件方面的故障问题，做好日常的数据记录和数据分析，保证硬件设备的正常运转。

2.性能维护

性能维护确保通信设备可以完成日常作业，并且根据使用情况做出评估。主要包括以下三点:(1)性能测试:周期性的对设备群的数据进行检测，并且做好记录。(2)性能分析:对采集的数据进行分析，处理，制作报表，了解全网的动态运行情况及运行指标。(3)性能控制:根据分析的情况或要求，优化或修改参数。

3.故障维护

故障维护是对网络的运行情况和设备的运行情况进行检测，然后根据检测结果做出正确地应对措施，使设备无故障运行。(1) 按照故障性质，可将通信设备的故障分为硬故障和软故障两大类。硬故障是指通信设备的硬件遭到不同程度的损坏，导致无法正常工作。通常原因有操作不当，环境问题，配件老化，电压不稳，静电破坏等;软故障是指通信设备软件系统发生故障导致设备无法正常运行。主要原因有软件设置配置错误，软件没有按时更新，病毒或木马入侵等。(2) 按照通信设备故障的影响和范围，可划分为整体性故障、局部性故障、关联性故障、单独性故障。整体性故障是指，通信设备发生的故障影响到了全网的运行产生一定影响;局部性故障是指故障只影响到了系统的某个或几个功能;关联性故障是指该故障可能引发其他故障，或由其他故障衍生;单独性故障时指因为某个元件或错误引起的故障。(3) 按照故障发生的周期，可将其划分为固定性故障与暂时性故障。固定性故障是指出现故障的时间比较稳定，而且多次出现;暂时性故障是指故障产生影响的时间短，时好时坏。

4.配置维护

要使通信设备实现某种功能，要对设备进行一定的配置才做得到。配置维护主要表现在提供、状态、控制以及安装功能。对网络单元的配置，投入业务，开通或停用业务，管理网络状态等。

5.安全维护

安全维护包括对网络或网络设备进行安全设置，具体做法有:权限管理，数据访问控制，用户接入管理，对访问人员进行分级等。

结语：

通信网络中设备的维护与管理影响着整个通信网络的正常运行，因此，在利用通信网络所带来的便利时，也应加强对通信网络设备的维护和管理，保障通信网络的平稳、安全运行。

参考文献：

[1]赵玉春. 突发通信工程的应急管理与监理. 科技资讯. 2012（02）

[2]姜婷.余江.信息管理与信息系统专业人才培养定位思考[J]. 价值工程，2014，(07):160-161

[3]徐婵.现代化信息通信设备维护管理探析［J］．信息通信，2014(5):240．

[4]蔡蕾.浅谈电力通信技术的维护和管理［J］． 工业 B，2015(30):14.

[5]罗文.卫星通信系统的发展及其关键技术[J]. 信息通信,2013,01: 157-158.

论文作者:赵海俊

论文发表刊物:《基层建设》2016年36期

论文发表时间:2017/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f605c722208902db5ff9909.html