# 电网规划与电力设计对电网安全的影响马颖颖论文_马颖颖

摘要：社会对电能的需求推动了国家电网的建设。随着生活质量的提高，人们对电能的要求越来越高，这加大了电力企业的工作量。电网安全能够保证电能的输送，给人们的电能使用提供保障，因此要加强电网的安全性。电网的规划和电力设计会影响到电网安全，只有让电网规划和电力设计的整体水平得到提升，才能保证电网的安全，为用户提供稳定、安全的电能。

关键词：电网规划；电力设计；电网安全

一、电网规划与电力设计中出现的问题

现阶段，电网规划和电力设计的相关问题逐渐显现出来，具体的流程环节未得到完善，导致两者在电网实际运行时无法确保安全性。电网规划和电力设计中存在着诸多的问题，如缺乏最基本的指导性规划准则，纵观当前国家实际运行的电力系统，会发现还没有设置最基本的规划准则，以至于电网规划工作和电力设计工作的开展缺乏相应的保障措施，渐渐的偏离了电网最基本的安全要求。如生态环境造成的影响，当前国家非常关注环境保护方面的工作，电网规划在一定的程度之上会使得生态环境面临着较大影响，从而限制了电网规划发展的脚步。

二、电网规划和电力设计的原则

2.1保证科学的分压等级。在电网规划中，电压等级的划分是极为重要的，对于规划是否合理起到了决定性作用。一旦在实际应用过程中，电压过高或者过低，都会影响到电力系统的稳定运行，导致安全事故的发生。因此，在规划时要遵循相应的原则，按照电力规划的标准规范，进行电压等级的划分，尽量的减少变压层，从而保证等级划分的科学性。

2.2保证电网供电的合法性。对于电力系统来说，规划时一定要保证其合法性，只有这样才可以保证电网的安全运行，减少不合理的电网规划对于电力安全的影响。在规划过程中，要满足国家的标准要求，对于所表明的条款进行对照，避免不必要的安全事故的发生。

三、电网规划对电网安全的影响

3.1电压等级选择要科学

选择电压等级在电网规划中是非常关键的环节，影响着定位规划的合理性。由于电压等级关系到电网的安全，因此在电网规划中，一定要根据当地的实际情况和供电需求对电压等级进行合理选择，保证电压符合当地需求的标准，让电网能够稳定安全地运行。在电网规划中必须注意规划电压等级，在整体规划中要确保规划内容合理，要保障规划内容的质量。将其作为电网运行安全性和可靠性的基础。规划时将电压等级确定在合适的等级上，切勿过高或者过低。如果线路的电压等级较低，电网输送电能的能力较低，无法负荷电网设计的要求，而线路的电压等级过高，又会导致线路电能输送能力太大，导致经济成本投入过高。因此，电网规划一定要选择合适的电压等级，避免过高或过低的电压等级给电网安全带来威胁。在对电压等级做选择时，应该依照科学的电力标准，实行500kV/200kV/110kV/10kV/0.4kV的分级制度。在这样的电压分级制度中，500kV和200kV是输电网的电压等级，而配电网的电压等级为110kV、10kV、0.4kV。在对电网规划时，规划人员要根据实际的电网需求和供电需要选择适宜的电网电压。

3.2有足够的电网负荷转移能力

在进行电网规划时，要考虑电网负荷转移能力，这也是影响电网安全的重要因素。电网负荷转移能力体现在两个方面，分别是配电网供电能力和中压配电网备用容量。电网规划中，中压配电网是非常关键的，会影响着电网负荷转移能力的大小。当线路内的变压器发生故障时，线路会失去对变压器的联系，影响到供电的稳定。如果有配电网发挥作用，就可以转移电网负荷，让电网从瘫痪转为正常。中压配电网有50%的裕度，可以作为电网的临时电源，一旦电网出现问题，就可以利用中压配电网提供电能，保证电网的持续供电。保证中压配电网的合理规划，对电网安全有着积极影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3电网供电要符合相关标准

电网规划应该保证电网供电的可靠性，在规划过程中需要根据相关的标准进行科学规划，以保证电网安全。电网规划需要依照国家N-1、N-2准则实施规划。其中，N-1准则是在电力设备出现故障时能够得到及时处理，避免因设备故障而影响电网的正常运行。N-2准则是对N-1准则的升级，对电网规划提出了更高的要求。在电网规划中，一定要根据N-1准则和N-2准则对电网进行规划和设计，保证电网运行符合标准，让电网安全性得到提高。

四、电力设计对电网安全的影响

4.1注意电力设备的选择

对电网进行电力设计时，要注意电力设备的选型，不仅要合理选择单个设备，也要对设备构成系统做好选配工作。电力系统中的各个设备要符合标准，数据和参数都要相互匹配。相关联的设备间具有很好的兼容性，能够让设备连接后有效运行，保证系统的稳定性和安全性。在选择变压器时，应该选择可调节电压、能耗较小的设备；选择断路器时，尽量选择稳定性好、检修方便的设备。在电力设备的选型中，要选择合适的监测设备，能够对电力系统故障进行准确判断，快速找到事故发生位置。在电网中安装重合闸、备用电源等装置，可以保证电网可靠运行，避免因电路出现故障而大范围停电。

4.2变电站的电力设计

变电站在电力设计中是非常重要的影响因素，一旦变电站没有进行合理的电力设计，就会严重影响到线路的变电质量，导致配电效率下降。进行变电站电力设计时需要充分考虑到变电站的经济成本，尽量减少资本的投入，让企业的经济效益得到提高，同时又能保持电网通电的质量和效率。

在110kV变电站的设计中，需要对实际的电能需求进行调查，并且也要控制建设成本，在保证用电安全的基础上合理选择变电器的结构，可采用双绕组变压器，能够保证用电的安全性。同时，也要对线路内的回路、电源、变电站接线形式等进行设计，其中110kV变电站可选择桥式接线、双电源接线，以保证变电器的稳定。

对220kV变电站进行电力控制设计，应该关注电力运行中的节能和安全问题。全面提升变电站的设计规模，让变电站的容量和电力输送功率符合标准。这样的变电站需要保护好电源供电和变电模式，让变电站的内容在实际需求范围内。在

电力设计中应该考虑电网的安全标准。电网的电力设计要体现出节能性和安全性，就需要符合电网的实际运行标准。对变电站电网的设计要有无功补偿，保证在电力设计中体现相关技术的科学性和应用价值。在220kV变电站的电力设计中，要装有电容补偿设备，以保证电荷的转化可以形成无功补偿。

五、结束语

综上所述，我们可以看出电网的规划和电力设计对于电力系统安全性和稳定性的重要作用。在进行电网的规划时，一定要格外提起重视，充分考虑到可能出现的问题，采取多方面的有效措施，尽量规避风险，保证电网的运行安全，减少出现问题的可能性。提高电力运行的稳定性，做好电网的规划设计是其中的重点，也是保障电网安全运行的前提。有关部门也要提起重视，将电网的规划放在电力系统发展的首位。当前我国的大部分电力企业在运行中还存在着许多问题，无法满足当前电力资源的增长需求，限制了我国电力行业的发展。因此，我们要建立系统的电力网络，通过对于电网的规划和设计来保证电力系统的安全，从而促进整个电力行业的发展。

参考文献：

[1]潘筱，慕莉.电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J].山东工业技术，2018（23）.

[2]丰叶.电网规划与电力设计对电网的影响分析[J].通信电源技术，2018（06）.

[3]贾全发.电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J].中国新技术新产品，2018（18）.

论文作者:马颖颖

论文发表刊物:《科学与技术》2019年20期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f9935acc39f07c190e07760.html