# 论建筑电气施工阶段应注意的问题及预防措施论文_陈彩敏

广东顺德合丰工程有限公司 广东佛山 528300

摘 要：建筑电气施工时间较长，管理难度较大，所以在建筑电气施工阶段，应采用有效的预防措施，注意各类问题的出现，以此保证电气工程施工质量。因此本文主要探讨建筑电气施工阶段应注意的问题及预防措施，旨在为相关工作者提供借鉴。

关键词：建筑电气；施工阶段；注意问题；预防措施

随着建筑工程的不断发展，促进了电气工程的不断进步，也使得电气工程施工难度逐渐增多，这主要是因为新型的设备在电气工程应用的越来越多，而且工程规模也有所扩大。所以为了保证工程施工质量，应加强对建筑电气施工阶段的分析，对于可能出现的问题，应及时的预防，避免对工程施工质量产生不利影响，进而充分发挥建筑电气的功能，保障人们的正常用电。

1建筑电气施工阶段应注意的问题

1.1施工问题

（1）预埋施工问题：在建筑电气施工过程中，预埋施工经常出现许多问题，这主要是因为施工人员预埋施工不到位，造成墙体防水层破坏，使得墙体出现渗漏的情况，而且预埋施工不到位还会对配电柜以及钢筋等工作的开展产生严重的不利影响，因此一定要重视预埋施工问题。

（2）配电箱受到制约：在配电箱运行过程中，经常受到其它因素的制约，包括照明、动力以及弱电负荷等等，除此之外，建筑物以及消防对配电箱也会产生影响，因此在一定程度上，增加了配电箱的施工困难，使得配电箱施工过程中，出现施工误差。

（3）敷设施工问题。在电气施工过程中，经常出现敷设施工问题，例如在进行桥架电缆安装过程中，由于安装不当，使桥架连接不牢固，造成桥架产生变形，影响桥架的安全性以及美观性，而且敷设不到位，也会对桥架的安全产生不利影响。

（4）配管穿线问题：采用接口对焊的方式，对穿线钢管进行施工，对钢管的穿线效果产生不利影响。同时未控制好弱电与强电管线的距离，使其距离过近，进而造成弱电与强电出现互相干扰的情况。

1.2质量问题

质量问题是建筑电气施工阶段应注意的重点问题。在建筑电气施工阶段，容易产生的质量问题，主要表现在以下几个方面：

（1）缺乏完善的管理体系。完善的管理体系是建筑电气施工阶段质量保障，但是目前我国企业的电气施工还缺乏完善的管理体系，导致在施工过程中，没有加强建筑电气施工的管理，出现了许多质量问题，而且这些质量不能及时的得到处理。

（2）电气安装施工技术不规范。在建筑电气施工过程中，需要采取有效的电气安装施工技术进行安装，但是目前我国建筑电气施工过程中，还存在施工技术不规范的问题，这主要是因为企业未加强对施工技术的管理力度，造成施工人员没有严格按照相关技术规范进行施工。同时建筑电气施工缺乏有效监督，没有充分掌握有关施工技术落实情况，进而造成电气施工质量问题的出现。

（3）材料质量不符合施工要求。在电气施工过程中，采用的使用材料质量不合格，难以满足施工需求，进而引起施工质量问题。这主要是一些企业一味追求的利益，忽略了材料质量问题，采购了一些质量不达标的材料，进而影响建筑电气施工质量。

1.3安全问题

安全问题在建筑电气施工过程中至关重要，需要引起相关工作人员的重视，对于建筑电气施工安全问题，容易受到其他因素的影响，具体表现在以下几个方面：（1）触电。在电气工程施工过程中，未及时清理线路上的腐蚀性物质，造成电线漏电；施工人员也没有穿防护衣；线路连接错误，上下相连接的部位，未及时的切断。在对电插头的零线以及相线进行连接时，没有准确连接，出现错误。（2）电火或爆炸。在电气设备运行过程中，线路出现短路、接触电阻过大以及漏电等问题，就会产生电火，若产生的电火碰到周围的易燃易爆物品，还会引起火灾以及爆炸。（3）静电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在建筑电气施工中，静电危害是一种常见的危害，引发静电事故的因素有许多，如系统设计不合理、接地装置不完善、设备静电防护不到位等等。

2建筑电气施工阶段预防措施

2.1建筑电气施工问题的预防措施

（1）加强对设计施工图纸的熟悉。在工程施工之前，工作人员应做好施工准备工作，对建筑电气设计施工图纸的有关内容熟悉掌握，对于重难点部位的施工，可以安排专业的技术人员向施工人员讲解施工要点，施工人员可以根据图纸，向专业技术人员提出有困惑的地方，并在熟悉图纸过程中，检查图纸是否存在的有问题的地方，并及时进行调整以及修改。

（2）加强建筑电气施工的规范性。第一电线管敷设工作的规范性。在敷设电线管过程中，应严格遵循相关规范，确保操作流程的正确性，同时还应做好配管预埋工作，进而为导线更换以及接地工作提供重要条件。第二配电箱安装与处理工作的规范性。在工程施工过程中，应准确掌握配电箱标高以及坐标，同时对于箱盒，应设置支撑，保证箱盒的稳定性。同时还应做好金属外壳的接地保护工作。第三电线管敷设工作的规范性。在敷设电线管时，应采用与电线管相符合的塞头，并将其用在管口封盖中。

2.2建筑电气施工中的质量问题预防措施

（1）严格控制施工材料质量。在电气市场中有许多假冒伪劣的电气产品，若将其使用在电气施工中，将严重影响安全问题，所以在应精心挑选电气设备材料，要货比三家，保证设备材料达标。在施工时，还应对设备材料进行检验，符合质量要求后，才能将其是用在建筑电气施工中，以此保证电气工程施工质量。

（2）加强基础施工的管理。在电气施工过程中，其他作业对电气施工质量也会产生影响。所以在电气施工之前，应加强基础施工的质量管理。在电气施工之前，应做好土建位置的防水处理，同时还应在基础施工过程中，进行宽度预留，为电气施工提供良好的施工条件。

（3）加强对电气施工的质量控制。在电气施工过程中，要求施工人员严格按照相关规范进行施工，并对相关施工人员的行为进行规范，保证其操作行为的正确性，并加强电气施工的监督和管理，及时发现和解决施工中存在的问题，进而保证电气施工的顺利进行。

2.3建筑电气施工安全问题的预防措施

（1）强化工作人员的安全意识。一些电气施工人员安全意识较为淡薄，因此应加强工作人员的安全意识，使其对电气施工安全性有正确的认识，并将安全工作放在工作人员的首要位置，禁止做不安全的施工行为，以此保证电气工程施工安全。

（2）同时还应加强对共组人员教育培训工作，不断丰富工作人员的有关电气的知识，同时还应不断提高工作人员的责任意识以及安全意识，增强工作人员的施工能力，规范施工人员的操作行为，进而保证电气施工的规范性以及安全性，避免出现质量问题及安全问题。

（3）建立完善的安全管理制度。为了保证电气工程施工的安全，还应结合具体情况以及国家的法律法规，建立完善的安全管理制度，并要求施工人员严格按照该制度进行执行，充分落实安全管理制度，进而为电气工程施工安全提供重要保障。

总结：

综上所述，电气施工过程中，仍然存在许多问题，需要相关工作人员注意，本文主要从施工方面、质量方面以及安全方面进行探讨，并提出针对这三方面的有效的预防措施，以此保证电气工程施工的质量和安全，避免发生质量和安全施工，进而促进建筑电气施工的安全。

参考文献

[1]侯卫民. 论建筑电气施工阶段应注意的问题及预防措施[J]. 中国新技术新产品,2015,21:179-180.

[2]蒋顺. 论建筑电气施工阶段应注意的问题及预防措施[J]. 门窗,2016,12:78-79.

[3]戚红增,黄金銮. 建筑电气施工阶段应注意的问题及预防措施[J]. 住宅与房地产,2015,28:131.

[4]李颖. 浅析建筑电气施工中常见的问题及预防措施[J]. 科学之友,2011,16:72-73.

[5]何治国. 浅析建筑电气施工中常见的问题及预防措施[J]. 门窗,2013,08:136-140.

论文作者:陈彩敏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年1月

论文发表时间:2017/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fd30202f9543a8a4e1f19ec.html