# 电力工程中的电力自动化技术应用研究论文_朱晓荣,王璇

国网宁夏电力有限公司固原供电公司 宁夏固原市 756000

摘要：随着人们用电需求量的不断增长，电力企业必须要高度重视电力工程的建设，融入先进的电力自动化技术，使电能可以得到持续、有效的供应。本文首先分析了在电力工程中应用自动化技术的必要性，对电力自动化技术进行了简单的分析，再分析了电力工程对自动化技术的要求，然后探讨了电力自动化技术的具体应用，并对其未来的发展前景进行了简要的分析。

关键词：电力工程；自动化技术；应用

引言

电力工程是一项复杂、庞大的项目，由于其牵涉范围广，技术含量高，因此必须要高度重视电力工程的建设。加强电力自动化技术的应用不仅可以提高工程的建设效率，还可以充分满足用户的需求。因此，本文主要分析了自动化技术在电力工程中的应用，旨在找到问题所在，使技术可以充分发挥出作用，为更多客户带来便捷、高效的服务。

一、在电力工程中应用电力自动化技术的必要性

随着时代的不断发展，人们对于供电的要求越来越高。因此，在开展电力工程建设时，既要考虑到供电的稳定性要可靠性，又要避免对环境造成污染。采用电力自动化技术不仅可以完善电力系统，还可以为用户提供更加完善的服务。由于电力系统十分复杂，一旦其中有某一环节出现差错，就可能会影响整个系统正常运行，采用自动化技术可以对各部分实现统一管理，弥补人为控制存在的不足。目前，电力自动化技术在电力工程中的应用日益广泛，有效地协调系统中各部分的工作。

二、电力自动化技术概述

在电力系统中，需要应用自动化技术，这就涉及到两个内容，一是电力系统，二是自动化技术。电力系统存在的目的是满足人们的用电需求，如果没有电力系统，电能就无法使用。在电力系统中包括许多环节，比如电力工程所需要的技术、施工方案等等，因此，电力系统比较复杂，而且牵涉的职能部门较多。电力的优势在于能够方便人们生活的同时，还不会污染环境，因此备受人们重视。在现代社会中，人们对于电的需求越来越大，若是不能加强对电能的合理利用，就会出现能源浪费的问题。这就需要对电力系统进行优化，采取有效的技术提高电能的利用率，使供电更加稳定。

通常会采用自动化技术改进电力系统，对各项工作开展智能化、自动化控制。自动化技术离不开计算机技术的支持，在电力系统中，自动化技术可以赋予系统以更加智能的功能，使整个电路保持在合理的运行状态之中，确保电能可以正常运输，提高供电质量。同时，自动化技术还可以对电力系统进行实时监测，随时掌握系统的运行状态，一旦发生问题，就可以及时进行处理。

三、电力工程中电力自动化技术的要求

由于电力工程通常庞大而复杂，因此，加强电力自动化技术很有必要。在电力系统中会存在许多元件，这些元件都需要得到合理的控制，确保元件质量合格，符合系统运行要求，而这则离不开电力自动化技术的监督。各部分的协调工作也很重要，在互相独立的同时，还要互相辅助，得益于电力自动化技术的支持，相关工作方可实现顺利开展。

在应用电力自动化技术的时候，首先要明确各部分参数，确保技术可以对系统的各个环节进行实时监控，及时采集有效的参数。第二，电力自动化技术的应用目的就是要实现对系统的自动调节与控制，这就对系统的各部分质量提出了非常严格的要求，比如，每一个元件质量都要有保证，这样才能使该技术充分发挥作用。第三，为了实现各部分的协调工作，电力自动化技术需要对各部分进行统一管理。

四、电力自动化技术在电力工程中的应用

1、现场总线技术

现场总线技术具有非常广泛的发展前景。该技术侧重以用户为本，注重用户需求，通过构建用户系统赋予用户以自主选择的权利。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现场总线技术综合型较强，通过有效的布线，将个设备有效衔接，使设备可以充分实现自动化控制。现场总线技术构建了完善的智能一体化控制网，使各部分的信息能够有机运转，实现高效沟通。现场总线技术能够大大节约生产成本和维修费用，通过设备之间的有效沟通与智能分析，使分析结果更加准确，根据结果处理问题，就可以提高工作效率。现场总线技术通过建立模型的方式对数据进行分析和整理，而这与自动化技术所倡导的自动控制与调节功能无疑是统一的。

2、自动化电力补偿技术

自动化电力补偿技术，顾名思义，是一种对电力进行自动补偿的技术。该技术摆脱了传统补偿方式存在的缺陷，避免三相负荷不平衡、过度补偿或者补偿不足等问题。除此之外，自动化电力补偿技术还可以对配电进行智能检测，有效确保电压平衡，使用户在用电时更加安心。常见的自动化电力补偿技术是将固定补偿与动态补偿相结合，首先，这两种补偿方式的结合可以摆脱单一补偿存在的弊病，使电力补偿方式更加多元化。第二，自动化电力补偿技术可以提高补偿的精度，通过投切开关对电容器开展智能控制，使得补偿可以高效进行。

3、主动对象数据库技术

主动对象数据库技术数据库以崭新的功能，使其可以对数据开展随时的监测与控制。在电力工程中，采用主动对象数据库技术可以对监测对象开展自动检测的同时，还可提供相应的支持与保护。主动对象数据库技术的应用还使得海量数据得到高效处理，并方便工作人员随时调取使用。主动对象数据库技术原在软件工程中发挥作用，随着人们用电意识的不断提升，在电力工程中需要融入先进的自动化技术，显而易见，将主动对象数据库技术融入其中非常有必要。

五、电力自动化技术的发展趋势

在电力工程中应用电力自动化技术是与时俱进的标志。系统越稳定，就越说明电能可以得到稳定传输，继而顺利实现供电，从而满足人们日益增大的用电需求。不过，目前的电力系统的各部分工作协调性还有待提高，各职能部门工作呈现出信息孤岛模式，“各人自扫门前雪”现象较为严重，这样必然会引发系统故障，影响供电的可靠性。为了提高电力系统运行的安全性，减少故障发生，就需要对系统进行优化，采取自动化技术将分散的职能部门进行统一管理，使信息得到共享，促进各部门及时沟通。

随着电力工程的不断发展，电力自动化技术也在与时俱进。目前，自动化技术已经日益智能化，先进化，其能够赋予电力系统以更多的智能化特征。在不久的将来，配电系统也会得到智能控制，一旦出现问题，就可以及时发现，将问题及时处理，从而不耽误正常供电。为了充分满足较大用电需求量的客户，可采取含金量高的技术确保电压稳定，不影响对用户继续供电，以柔性配电的方式使用户获得更好的体验，也可以保证电源质量。

结束语

综上所述，在电力工程中应用电力自动化技术，不仅可以使电力系统更有保障，还可提高工作效率，实现稳定、可靠供电。随着时间的不断推移，电力自动化技术不仅会更加智能化，还会日益集成化，可以对电力系统中出现的问题及时处理，减少不必要的人力、物力浪费，节省工程建设成本。

参考文献：

[1]张冬.试论电力自动化技术在电力工程中的应用[J].中国高新技术企业，2016（04）：45-46.

[2]石海青.电力自动化技术在电力工程中的应用研究[J].中国高新技术企业，2016（02）：61-62.

[3]杨午.电力工程中的电力自动化技术应用[J].电子技术与软件工程，2015（17）：153.

[4]曹迎春.电力自动化技术在电力工程中的应用探讨[J].现代物业（上旬刊），2015，14（05）：52-53.

[5]臧悦姌，刘欢.浅谈电力工程中的电力自动化技术应用[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2012（10）：135-136.

论文作者:朱晓荣,王璇

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3fda2c54c91a8f84cd8f1acd.html