# 电气自动化中无功补偿技术浅析论文_王晓亮

摘 要: 现阶段由于社会经济的快速发展，在一定程度上推进科学技术的全面创新，在各个邻域中无功补偿技术已经得到比较普遍的应用，存在着比较高的社会关注度，对于无功补偿技术而言，它属于现代社会主要时代标志之一，在电气自动化工作过程中，能够对负序进行科学合理的解决，进一步负责无功功率等问题，通过利用该技术，能够降低传输过程中消耗的能源，提高电气自动化系统在运行过程中的稳定性。所以本文主要分析的就是在当前电气自动化中如何有效运用无功补偿技术，进而提出以下内容。

关键词: 电气自动化; 无功补偿; 应用

目前电气自动化在实际发展的过程中依然存在着比较多的不足，例如: 输电线路出现比较严重的损耗，再加上电力设备经常被损坏等，这对我国电力事业的发展带来了不可忽视的影响。但通过对无功补偿技术的应用，对电气自动化设备自身性能进行不断优化，在电力供电正常的基础上，在一定程度上提高电力系统安全性。

1 电气自动化应用无功补偿技术存在的意义

1.1 能够对功率因素进行加强

对于无功补偿技术而言，对能源消耗进行有效降低的主要原因就是将容性以及感性功率符合装置等在同一电路中进行并联，这样做的母的能够保证能量在这两种负荷下进行合理的转换。现阶段无功补偿技术自身存在的具体作用能保证供电水准不出现任何下降的基础上，不仅能对能能源降低，同时还能对电气设备能源起到降低的作用，在一定程度上加大资源以及相关设备的利用率。在对成本进行节约的基础上，还能避免出现不必要的浪费。当前我国电气自动化通过合理的利用无功补偿装置，促进电气系统效率已经得到相对来说比较明显的加强，并且也进一步促进其在发展过程中的速度。

1.2 对电力系统在运行中的效率进行保证

在对电气自动化应用时，由于使用设备的不同，所以在运行的过程中也会导致其功率会受到比较多条件带来的限制，例如: 电力系统中存在的能源损耗或者符合增加等，如果不能对在第一时间进行有效改善，就会大大缩短电力系统设备在使用过程中的年限。对于无功补偿技术，能够对提高电力系统在运行过程中的效率，与此同时还能促进电网无功功率的合理分布，进一步加强电气系统科学有效的运行。最大程度上避免出现不必要的损耗问题。再如: 如果电力系统在供电的过程中，如果电网功率因素相对比较低，就会导致变压器出现损耗，但通过运用无功补偿技术，就能对这一现象进行积极的改善，在对输电稳定性进行提高的基础上，还能促进其在输电过程中的效率。

2 技术应用分析

通过相关研究可知，只有存在自动化这一特征的电气设备，在实际运行过程中如果出现能源损耗问题，通常状况下就是无功功率导致的，但通过对无功补偿技术的应用，能够较好的控制能源损耗，进而实现加强电气设备在运行过程中的安全性，不断提高稳定性，在一定程度上能够对其经济性目的给予实现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以企业在发展的过程中要科学合理的运用无功补偿技术，只有这样才能促进企业企业在激烈的市场竞争中长久发展。

2.1 在配电线路过程中应用

在配电线路中通过应用无功补偿技术，首先需要对配电线路相关所有的分支无功功率的状况进行全面分析，其次再依据特定的计算公式对配电线路损耗的状况进行准确计算，最后结合电气设备自身具备的种类和电压负荷，在一定程度上选择出适当的补偿方式。通常状况下回对其无功损耗使用的重点设备，也就是配电变压器进行计算，这样做的目的能够最大限度上让电气设备实现空载运转，对数据做好分析，进而有效的计算。这种计算能够提高计算最终结果的准确性，对无功补偿存在的不足进行科学合理的避免，如果需要对无功补偿技术进行不断优化的话，就要依据配电线路过程中的电压出现的变化规律实施相应的调整。

2.2 电力补偿

现阶段企业要对电力补偿需求给与满足，这是无功补偿技术不可缺少的主要设计原理，该技术不仅能较好的控制无功电流，与此同时还能对企业营销时出现的电力能源损耗进行降低。在一定程度上促进进行绿色生产与发展。企业在对补偿方式进行选择的过程中，要在一定程度上结合电力配送的实际范围和大规模用电时间节点等，对补偿方式进行科学合理的选择。

2.3 晶闸管调节电抗器

它是比较常见的一种电气设备，在使用的过程中通常都会和滤波器进行有效的串联，共同使用。结合实际状况分析，对于无功补偿技术而言，该技术在电气设备进行串联的过程中较好的调节滤波器，这样做的目的能对电力系统的安全运行给予保障，同时还能对电压负荷过高等现象进行有效避免。

2.4 滤波器应用

现阶段针对无功补偿技术在发展分析，由于该技术在研究上相对来说不是很成熟，存在着应的技术难题。例如: 在滤波器应用的过程中，不仅要具备较好的灵活性，同时还要提供相应的可靠性，不然就不能对滤波器剩余电流进行有效控制。

3 总结

通过上述分析可知，通过应用无功补偿技术，不仅能促进电网自身的整体性能，与此同时还能在一定程度上提高电力系统在运行过程中的效率，不断的降低电压损耗，最大限度上避免能源出现不必要的损耗。因此要对无功补偿技术的发展进行全面的加强，在对其技术进行创新完善的基础上，还要提高其在实际应用过程中的稳定性，符合当代社会发展的实际

需求。

参考文献:

［1］王延涛.电气自动化中无功补偿技术的有效应用研究［J］.建材与装饰，2018，99( 41) : 205-206.

［2］陈永敏. 无功补偿技术在电气自动化中的应用探析［J］.通讯世界，2018，99( 09) : 184-185.

［3］武腾飞.电气自动化中无功补偿技术的应用探讨［J］.科学技术创新2018，99( 25) : 164-165.

论文作者:王晓亮

论文发表刊物:《中国电业》2019年第14期

论文发表时间:2019/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3ff84b4eb3263d1fb6cb534c.html