# 冶金电气设备安装工程安装调试要点论文_崔健

河钢集团承钢公司 河北承德 067002

摘要：随着经济高速发展，我国的工业也随之进步。工业的逐步发展还表现在相关设备的使用上。如今，冶金工业中电气设备的使用越来越广泛，因此，对其设备的安全性、质量等要求也越来越高。电气设备的安装质量将会关系到冶金工程的运行。本篇论文将会认真分析冶金电气设备安装工程的安装调试要点。

关键词：冶金工业；电气设备；安装工程；安装调试

在冶金工业中电气设备是工程中电力系统的关键设施。冶金电气设备的安装与调试的质量，会直接影响到设备的使用效果，从而导致冶金工程施工效率与进度。如若安装不当，甚至会造成安全事故的发生。

因此冶金电气设备的安装与调试十分重要，如何做好冶金电气设备的安装与调试是值得深究的问题。

1.冶金电气设备安装工程中安装调试的重要性

1.1冶金电气设备安装工作的重要性

如今冶金工业中也普遍使用着电气设备进行工作运转。毫不夸张的说，电气设备已经是冶金企业的生命了。电气设备的运行能够保证冶金工程中安全生产。其中，冶金工程中的前期设计、施工生产等环节都不能缺少电气设备。但由于电气设备的安装具有技术性强，操作难度高等特点，因此安装工作具有一定的挑战性。

电气设备的安装需要严格进行控制，一旦安装不合格，质量无法保证时，会影响到冶金工程的生产进度，严重的时候将会造成安全事故与人员伤亡。电气设备安装是否合理，是冶金工程进行的保障。在如今冶金工业的发展中，电气设备的运用已经十分广泛，因此，冶金工业中，电气设备的安装十分重要，该工作环节不可忽略，冶金企业需要重视起来。

1.2冶金电气设备调试工作的重要性

电气设备的调试工作也十分重要，在电气设备安装后，投入实际使用时，往往会出现一些不符合现实情况的问题出现，这就需要安装人员与操作人员及时进行调试，避免电气设备出现故障，导致冶金工程受到影响。

在调试过程中，可以发现设备设施出现的问题并及时加以解决。在对电气设备调试的过程中，还能检验到整个工艺系统的设计是否满足要求，电气设备的运行性能是否合格等一系列情况，为工程的运转提供实际运行参数，为电气设备的运行奠定好基础，提高工程进行的效率。

2.冶金电气设备安装工程中安装调试要点分析

2.1冶金电气设备安装工程中的

首先，在电气设备的安装调试过程中，需要安排人员对操作中需要用到的电力材料与工具器材，进行好基本的物资准备与管理，才能合理进行安装与调试工作。

第二在安装调试过程中，施工方需要注意安装调试工作的的科学性与系统性。在现场进行安装施工时现场人员需要注意现场实际情况，随时调整施工方式与管理模式。运用正规的技术，遵守施工标准规范，严格监督。还需注意制定相关的管理制度，对施工人员进行严格要求，禁止出现偷工减料的情况发生。电气安装过程中需注意实际情况，不能刻板的按照施工计划进行。

第三在电气设备安装调试工程中，要注意主变压器的选择。一般来说，在普通的冶金电气安装工程中只需要准备两台。但如果负载较大，比较重要是，为了确保工程进度与施工安全事，可以进行改变，使用两台三绕组变压器来代替四台双绕组变压器。这样会使得安装调试过程变得更加顺利

2.2冶金电气设备的具体安装要点分析

在冶金电气设备安装时，需要注意到许多问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

首先在安装前的准备阶段中，冶金企业以及操作人员需要确保工程监理有参加，并在设备安装的现场，对设备进行开箱验收，认真核对所有电器设备的名称、数量以及型号，同时需要做好详细记录，对这些关于电气设备的基础数据进行良好的保管。

在安装过程中，有一样电气设备组件的安装需要格外注意。那就是变压器的安装。在冶金工程中，变压器是进行交流电压、电流与阻抗等电气设备的核心组件。它的稳定性就直接影响到电气设备的安装与使用。在进行变压器安装前，操作人员需要认真查看设计图纸，确认好组件位置与数量，考虑设计要求，审核型号以及规格。只有这些基本数据无误，才能进行电气设备的安装。在实际的安装过程中施工人员需要进行反复的检查，以确保最后的安装质量。

在冶金电气设备安装中，还有不少需要注意的电气设备安装。例如柜体安装、线缆敷设，对于这样的直流开关柜、整流器柜等1500V等直流设备来说，就需要采取绝缘法来进行设备安装，而对于交直流电源装置、开关柜等35KV的电气设备来说，就需要非绝缘法进行安装了。

冶金电气设备的安装还有其他的一些处理方式。首先是接地处理。接地的意思就是指将用电装置的外壳、中性点、支架等地方与接地装置进行电气连接。该处理的功能效果是将噪声及无用电流导入了大地，使得安装操作人员不受危险威胁，更加安全有效地进行安装工作。

其次还有一个处理方式为封堵处理。这个安装操作是指在电缆穿管敷设后，对管口进行严严实实的封堵处理。封堵的地方包括了电缆中所有的槽、沟、管、洞等地方。这样在验收合格时，才能直接对电缆进行回埋出路。在回填的过程中，土层需要夯实处理，严格禁止一些体型较小的小动物跑经开关室，造成一些意外的短路情况，甚至电气设备遭到毁坏。

电气设备的安装需要注意的地方还有很多，不仅仅是变压器，开关等组件的组合问题。还需要考虑到安装的环境与实施条件。因此操作人员在进行相关电气设备的安装时，需要多加关注细节，不可粗心大意，导致电气设备受到损坏，使得冶金工程受到影响。

2.3冶金电气设备的具体调试要点分析

在冶金电气设备调试过程中，电气设备的所有零件、组件都需要严格监控与审查。在调试过程中，每一步都需要按照制定好的工序进行，操作人员按照现实情况对电气设备进行及时的调整与变更。所有的调试操作，都不能擅自、单独的进行，需要严格的商讨，在总监理工程师的认可与监督下，才能进行。这样就避免了，不当调试的发生。

在电气设备调试过程中，有几种电气设备的调试需要格外注意。首先是绝缘电阻的调试工作。由于绝缘电阻拥有绝缘特性，一般指的是电缆中的直流绝缘电阻。在冶金工业中，运用于遥控、遥调等信息量较大的情况下。该调试过程是指，在冶金电气设备投入到运行之前，对继电保护开展传动实验，保证信息接收以及回路自动化设备的保护无误，再进行整体联合实验，确保信号灯指示正确。

其次还需注意保护跳闸的相关调试试验。由于跳闸闭锁的继电器主要作用是实现断路其跳闸之后发生的闭所保护，从而防止断路器合闸等情况发生。因此在电缆线路上的进行相互配合的联合试验，继电器均需接受跳闸试验，进行调试后，确保漏电保护器不会出现没有规律的跳闸情况。

同时冶金电气设备的安装调试工程不是一个简单的是工程，它包含了许多领域、部门。进行施工需要各方的协调合作。因此，要保证电气设备的安装与调试工作的进行，不仅仅要要求员工以及工人的工作状态保持良好，还要注意各部门相互之间协调合作。

总结：冶金工业中电气设备的安装与调试工作十分重要，它关系到整个冶金工程中电力系统的维持与安全。在实际的安装与调试运行工作中，操作人员要严格按照相关规范进行，在原有经验上进行科学的创新，这样才能使得电气设备的安装与调试工作变得更加有效，电力系统也会受到保障，变得更加稳定与安全，冶金工业中的事故发生率也会大大降低。

参考文献：

[1]雷云涛，陈慧敏.电气设备安装与调试.中国劳动社会保障出版社 .2013

[2]周松松.电气设备安装与调试.《中国新技术新产品》.2012

论文作者:崔健

论文发表刊物:《基层建设》2016年32期

论文发表时间:2017/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/403d8f1a027420e89b319578.html