# 基于电感应模的预报警卡扣式接地线操作棒研制论文_虞伟,陈胜,刘伟,李忠华

国网浙江省电力公司岱山县供电公司 浙江岱山 316200

摘要：在输电线路检修时必须安装短路接地线，目前安装和拆卸短路接地线是利用接地线操作棒进行操作。该装置的研制设计新颖，旋转机构可以360 度旋转，这样就可只采用双簧卡口式线夹就可方便实现矩形引线、变电线路和户外线路的接地线的安装和拆卸，具有一杆多用和操作方便的特点，还带有电感应功能，保护作业人员人身安全。

关键词：卡扣，操作棒，预报警，接地线

０ 引言

在输电线路检修时必须安装短路接地线，目前安装和拆卸短路接地线是利用接地线操作棒进行操作。通用的地线棒是由绝缘棒、绝缘棒和连接件组成，连接件为管状，线夹插装在其上端，绝缘棒插装在其下端，线夹常用的形式有平口螺旋压紧式和双簧片口式。现有的操作棒不能进行旋转操作，还有不能进行带电自检，不能满足不同场合的使用需求。

该装置包括绝缘棒和安装在绝缘棒顶端的双簧卡扣式线夹，绝缘杆与双簧卡扣式线夹之间通过旋转机构相连，绝缘杆内设有报警器、电感应模块和电池，绝缘杆的外壁设有自检开关，电感应模块与电池电连接，电感应模块的输出电路分别与报警器和自检开关相连，电感应模块的输入电路与感应线相连；感应线固定在导线夹两侧。绝缘棒为伸缩式结构。

１、便携式接地线简介

便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。 便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）

便携式接地线按电压等级可分为：380V接地线、6KV接地线、10KV接地线、35KV接地线、110KV接地线、220KV接地线、500KV接地线

1、便携式接地线类型

便携式接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具，是一项重要的电气安全技术措施，是在停电后所采用的安全防护措施，是保护检修人员的一道安全屏障。?便携式接地线按使用环境可分为：户内母排型接地线（平口螺旋式接地线、手握式接地线）和户外线路型接地线（双簧卡扣式接地线、圆口螺旋式接地线）。便携式接地线铜线型号：16mm2接地软铜线、25mm2接地软铜线、35mm2接地软铜线、50mm2接地软铜线、70mm2接地软铜线、75mm2接地软铜线、90mm2接地软铜线、95mm2接地软铜线、100mm2接地软铜线、120mm2接地软铜线便携式接地线操作杆采用环氧树脂材料，绝对全绝缘，机器拉挤成型，对操作手柄加装硅橡胶护套。

2、便携式接地线组成：

便携式接地线由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

便携式接地线检验依据是按照DL/T879-2004《带电作业用便携式接地和接地短路装置》及DL408-9《电业安全工作规程》的要求。

2、装置研究内容

该装置包括绝缘棒和安装在绝缘棒顶端的双簧卡扣式线夹，绝缘杆与双簧卡扣式线夹之间通过旋转机构相连，绝缘杆内设有报警器、电感应模块和电池，绝缘杆的外壁设有自检开关，电感应模块与电池电连接，电感应模块的输出电路分别与报警器和自检开关相连，电感应模块的输入电路与感应线相连；感应线固定在导线夹两侧。绝缘棒为伸缩式结构。

电感应模块图

装置包括绝缘棒和安装在绝缘棒顶端的双簧卡扣式线夹，绝缘杆与双簧卡扣式线夹之间通过旋转机构相连，绝缘杆内设有报警器、电感应模块和电池，绝缘杆的外壁设有自检开关，电感应模块与电池电连接，电感应模块的输出电路分别与报警器和自检开关相连，电感应模块的输入电路与感应线相连；感应线固定在导线夹两侧。

3、四连杆加滑式接地线的设计

在合闸中，滑块不动作结构上成了纯四连杆。四连杆结构是一个曲柄摇杆结构，此时接地开关的刀杆即是摇杆。曲柄带动摇杆旋转合闸，当合闸将近终了时，接地开关上方的动静触头相互碰撞接触后，纯四连杆动作就结束了。此时成了连杆滑块结构，曲柄带动摇杆滑动，刀杆产生一个纯直线运动，动触头插入静触头之中，完成合闸。

4、结构特点

（1）由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。

（2）导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸，与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。

（3）接地操作棒采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成，同时对操作手柄加装硅橡胶护套，合牢固，绝缘更为安全可靠。

（4）短路线与接地线采用多股优质软铜线绞合而成，并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层，可以防止使用中对接地铜线的磨损，确保作业人员在操作中的安全。

（5）接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺，软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股，提高了接地线的可靠性和使用寿命。

5、结论

该装置实现卡扣式接地有助于操作人员的实施简便，减少操作时间。接地线操作过程中不再发生未可靠接地的情况，减少了安全隐患。每次线路或设备检修的停电时间得以缩短，为供电可靠率的提高为供电生产和优质服务创造了条件。

参考文献

[1] 徐建源 窦文君 王爱弘 . 接地线状态在线监测系统设计 [J]. 电力自动化设备，2008，（7）.

[2] 张占龙 李德文 郭祥书 许楠 熊小伏 . 线路检修及接地线状态监视预警系统 [J]. 电力系统自动化，2009，（16）.

[3] 王奇 . 对电力系统中检修挂接地线装置的分析 [J]. 中国新技术新产品，2012，（21）.

[4] 邱略能 . 变电站接地线管理系统研发 [D]. 浙江大学，2011 .

论文作者:虞伟,陈胜,刘伟,李忠华

论文发表刊物:《电力技术》2016年第10期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/405b6fc3dfc1bd4be896feca.html