# 电力营销电能计量现场作业的难点分析论文_佟小鹏

(内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局乌审供电分局 内蒙古鄂尔多斯 017300）

摘要：作为城市建设、生产和生活的关键支撑点，城市电网企业必须做好电力营销作业。传统的电力营销已不能满足城市开展和居民的需求。在此基础上，进行了电能计量现场操作。改造后的电力营销电能计量信息可以快速收集。同时，本着高效、精确的准则，积极处理现场操作困难，为电力营销开展创造良好条件。

关键词：电力营销；电能计量；现场作业；难点分析

导言：电力营销是基于人们的实际需求。 通过电力的供需，优质的电力产品和服务可以满足用户的需求。 电力营销过程只能通过维持能量测量的准确性来合理地计费电力用户的功耗。 这不仅确保公平的电价，而且在电网的规划和发展中也起着重要作用。 然而，在售电过程中，实际的能量测量存在一定的风险，这进一步增加了售电的风险和波动性。 为了确保电力营销的质量并将其保持在较高水平，有必要仔细调查和分析现场操作的危险点并制定有效的解决方案。

1 电能计量作业现场作业的概述

电能计量专业的主要职责是对电能计量设备进行定位、装置、检修和后期毛病处理。作为供电公司与客户之间十分紧密的枢纽，它直接关系到供电公司在客户心中的形象和地位。另一方面，计量设备的装置意味着业务拓展和装置过程的完成，是工程与营销的衔接点。因此，在计量设备的装置中，仪表装置和电源衔接的安全确保了后续工作的顺利进行。为此，各供电公司都十分重视这一电力环节的转折点，电力工作特别是现场运转对技能和专业要求很高，国家和各供电公司对电力现场运转有十分严厉的规章制度和行业标准，还经常安排职工和技能人员进行相关的工作培训和实践培训，不断提高本身的综合本质。

2电能计量现场作业的情况

电能计量工作主要是针对电能计量设备的装置、定位、查看、保护、计量和毛病排除。因此，在现场运转过程中，电能计量人员不只要具有相关的电力营销知识，还要具有必定的电能计量技能知识，以确保电能计量的现场有用运转。电能计量设备作为供、用电双方的交流平台，能够直接反映用电需求和用电数量，因为电能计量人员的工作能力将直接影响到供、用电双方的关系。因此，为确保电能计量和现场运转的安全可靠，在电能表的装置和接电过程中，有必要采纳合理的办法，确保本区域工作人员具有电能表装置和接电的专业知识，从而确保电能计量和用电的稳定性。这一过程中的施工作业称为电能计量的现场作业。

3电力营销电能计量现场操作的危险点分析

3.1接电危险点

在电力营销和能源测量的整个现场操作中，最困难的环节是进入环节，这既需要特定技能，也需要特定专业知识，并且要求操作员采取足够的谨慎，耐心和本地过失。 会威胁操作员和技术人员的生命。 危险的主要来源是电源连接过程中的带电运行，增加了发生事故的可能性。 具体的危险包括：爬杆时跌落，高空工作时跌落的物体撞击地面人员，低压电源故障和返回输电，低压家庭布线故障中的短路等。 这些风险可能会对施工人员造成致命伤害。

尤其是低压线路电流可能会对技术人员造成多种威胁和影响。 多次加电操作表明大多数事故是由线路短路引起的。 这是因为短路会对负责接通电源的人员造成电击，并可能导致从高处跌落等风险。

3.2电能计量作业的风险

随着现代电力技术的发展，电力行业的分工逐渐变得越来越复杂。甚至计量设备也需要来自不同部门和不同专家的人员一起完成安装，这涉及多种技术和多个过程。在实际的安装操作中，大多数人只关注自己的链接，这削弱了水平和垂直切换以及不同链接和不同职业之间的过渡。结果，大多数测量操作施工现场都重视安装，忽略了未来的供电功能，因此在测量工作中难以保证供电施工的安全性，存在很多危险点。危险点对操作人员和整个项目的施工构成威胁和损害，导致更严重的事故。选择实际的工作地点和工作工具可能会导致事故。如果操作员不严格并且不采取预防措施，那么事故就危在旦夕。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆实际上反映出某些危险：短路，测量设备内部爆炸，次级电线绝缘层损坏，意外接触带电工具，电动工具的外部泄漏，变压器次级侧的开路等

3.3 互感器的影响

电流互感器和电压互感器是电能计量装置的重要组成部分。变压器的精度对计量装置的准确计量起着至关重要的作用。变比、比差、角差的存在影响着整个计量装置的精度。在电力系统中，电流互感器和电压互感器都具有多绕组组结构，不仅是计量绕组，而且是保护绕组。既要保证计量的准确性，又要提供足够的保护能力。同时，设备还设有保护绕组。计量和保护的技术要求不同。在提高电网质量要求的基础上，精度和稳定性是人们关注的焦点。变压器在一定程度上保证了电网的准确性，但由于对电流互感器的资金需求较大，电力企业在这一领域的实际投资还不是很充足。此外，由于施工过程等因素，出现接线错误、误差大、电压降过大、设备烧损、损坏等现象，严重影响电力计量的进度。

3.4准备环节的危险点

所谓预备环节的危险点，主要是如果每个岗位的负责人在电力市场测量站点运行前不能提供完整的安全防护措施，则在运行中会发生频繁的安全事故。 ，主要是指为此需要加强安全准备。 通常，当前台工作人员由于疏忽而无法采取安全措施并且不执行安全保护工作时（例如：如果在工作之前没有戴安全帽或隔热衣服， 工作期间可能会发生多种风险）。

4 电力营销电能计量现场作业难点预防措施

4.1 加入计量屏柜，提高电能计量安全性

计量屏的添加也是计量设备晋级改造的关键。全封闭环境作为电能计量设备的一部分，为柜内电能表、变压器、收集终端、二次回路等设备供给了安全的运转环境。修理期间，工作人员有必要使用专用钥匙打开计量盘柜，避免非专业人员盲目解锁形成一系列安全问题。同时，全封闭形式还能够避免窃电现象的发生。

4.2执行杆上计量方式，科学制止窃电行为

窃电威胁电能计量的精确性，损害电力企业的经济效益。全面执行电杆计量手法，充分利用其长途计量优势，处理电能计量现场工作问题，为电力系统工作供给有用建议，确保电能计量精确，有用避免窃电。

4.3 改造计量设备，晋级电力营销形式

在电力营销中，电能计量现场工作，积极改造电能表设备，做好电能表的绝缘处理，强化接地设备的功用，确保电能表在用的稳定性和准确性，进步计量系统的可靠性。在详细分析接地极、总接地端子和接地导体的前提下，完成外表与地面的科学衔接，维护外表内的导电线路，同时衔接外表导体的总电位和导电设备，为外表设备的正常运转供给保证。在电表改造的基础上，提升了电力营销形式，使电能计量的现场运转更加安全可靠。

4.4工艺技术方面的相关措施

电能计量现场运行中的重要工作环节是电能表的安装和通电，也是危险点频发的环节。只有采取积极有效的技术手段，才能有效地预防和控制危险点的存在，减少危险点造成的危险。工艺技术中可采取的相关措施主要包括以下几个方面：首先，要有效地控制和管理工具的绝缘处理，尽量减少工具带电部分的误碰，为了有效地降低触电事故的发生概率，使用绝缘胶带、电动刀、螺丝刀等对工具进行缠绕，以降低触电事故的发生概率。其次，电动工具使用前，要保证这些工具的外壳能可靠接电，并有效设置触电保护器，以控制漏电伤害的情况。另外，注意表头的接线操作，主要是指在本次工作过程中对线头的综合控制，有效避免线头接地和误触的情况，断开高压表的电压回路和短路电流回路。严格按照相应的规范和标准进行现场作业，提高作业的安全性和可靠性。最后，对于一些需要攀爬的环节，也需要安排相应的看护人员。攀爬作业在一定程度上增加了电能计量现场作业的难度，安排监护人，设置安全绳等防护措施，可大大降低人员坠落的风险。在攀爬作业过程中，也要及时清理现场，确保在现场作业的某一区域内没有无关人员，以减少落物、工具和伤人的频率。

结束语

影响电力营销计量现场运行的因素很多，使得各环节工作的风险增大。在管理方面，企业首先要了解营销测量领域的危险点，分析不同危险点造成事故的原因及后期的影响，使预防措施更有针对性。

参考文献:

[1] 叶杰,杨增祥.电力营销计量现场作业危险点分析与防范策略[J].工程技术：全文版,2016(11):157.

[2] 陈晓颖.电力营销电能计量现场作业危险点及预控措施分析[J].企业技术开发,2016,35(6):93-94.

论文作者:佟小鹏

论文发表刊物:《电力设备》2019年第24期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4070f259d2d3cc5a95b3d989.html