# 电力工程中的电力自动化技术应用分析论文_彭勇,余超,王晗

（国网南阳供电公司 河南南阳 473000）

摘要：介绍了电力自动化技术的概述，并对电力自动化技术的发展进行了分析，最后就电力工程中电力自动化技术的应用提出了几点看法。

关键词：电力工程；电力自动化技术；应用

经济的发展以及社会的进步，人们对电力系统也提出了更高的要求，因此，如何更好地保证电力系统的安全以及稳定成为了很急迫的事情。科技的发展使得电力自动化技术得到了发展的契机，并被广泛的应用到电力工程中，并且得到了好的效果，电子自动化技术的应用，使得电力系统得到了完善以及发展，解决了电力工程中出现的矛盾和问题，随着电子自动化技术的发展以及更广泛的应用，电力工程必将得到更好地完善和发展。

一、电力自动化技术概述

随着科学技术的发展与不断的进步，电网技术也有了很大的发展，配电网技术的网络化程度也在不断地提高，因此，电力自动化技术也得到了迅速的发展。

电力自动化技术是将现代的电子技术、信息的处理技术以及网络通信技术融为一体的基础上，发展起来的综合技术，是在电力工程的电力系统中实现远程监控以及监视管理的有效地途径。电力自动化技术，为电力系统的平稳运行提供了良好的条件，并且随着发展，电力系统也得到了更为优质的服务。电力系统自动化技术的要求主要有：保证电力系统各部分的技术要求，以实现设备的安全以及经济，并以设备的实际运行为主要的依据，保证操作人员实际的控制和协调；尽量的利

用电力自动化技术进行安全性能的改善，从而可以减少事故，并能够节省人力，避免紧急事故的发生和发展；还要对电力系统的整体数据以及参数进行检验、收集并对之进行处理，保证各系统的正常运行。

二、电力自动化技术的发展

电力自动化技术的发展主要有以下几个方面：

（一）电网调度技术的自动化

电网自动化技术是以计算机的控制为核心系统，电网调度是以信息技术以及控制技术为主要的应用，实现信息的采集以及整理和显示，并保证整个电网的良好的运行状态，从而使得调度人员可以掌握全部电网，实现有效的指挥和良好的运行。电网调度技术的自动化，加强了对电力工程的监控，可以更好地应对突发事故，从而保证电网的运行稳定。

（二）变电站技术的自动化

变电站技术的自动化主要是利用计算机和通信技术实现信息的集中处理与有效地应用，此乃个人实现电力工程中的变电站的信息处理，可以对电力系统进行重新组合以及优化设计，从而为信息的收集和处理进行比较齐全的数据处理，从而可以更好地监控电力系统的操作和运行的情况。

（三）配电网技术的自动化

配电网技术的自动化，主要是对城乡的配电网进行改造，从而实现电网的发展，网络化程度越高，电力系统也就得到了更为广泛的应用和发展，从而保证配电自动化技术的应用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、电力工程中电力自动化技术的应用

电力自动化技术将电子技术以及网络通信技术融为一体，在实现远程监控以及监视管理方面发挥了很重要的作用，电力自动化技术为电力系统的平稳运行以及安全管理作出了很大的贡献，因此，电力自动化技术在电力工程中发挥着越来越重要的作用，下面就电力工程中电力自动化技术的应用作出几点分析：

（一）现场总线技术在电力工程中的应用

现场总线技术是指在电力工程现场将智能的自动化装置以及仪表控制设备进行连接，形成一体化的多向、串行、多站和数字化的信息网络，从而可以将数字通信、控制、智能传感器以及计算机等融为一体而形成的综合性的技术。在电力工程中，现场总线技术被广泛的应用，通过现场总线技术可以将变送器所控制的总的用电量收集后，将信号进行控制后集中到主控计算机上，然后根据数学模型进行计算进而做出判断，并最终将指令发送到控制设备上，从而实现电力自动化技术的应用。现场总线技术在电力工程中的应用是通过分散电力工程中的控制功能，并配备相应的计算机进行被控设备的信息处理，将信息与计算机相连接后，便不需要实现整个现场的控制，只需对信息进行相应的调度即可。实践证明，现场总线技术在电力工程中的应用，可以实现前置机与上位机的配合，可以从下方进行电力工程的控制，并且可以通过仪表进行控制，并最终实现高性能的电力系统的控制功能。在电力调度化技术日益发展的情况下，可以满足数据以及系统的多样化需求，并最终将电力系统中各个信息进行交换以及共享，实现电力工程的顺利进行以及电力系统的日益完善。

（二）主动对象数据库技术在电力工程中的应用

数据库技术在电力工程中的应用主要是用于电力系统的监视系统中，因此，这对系统的开发、继承、封装等都有很大的作用，引发了软件技术的变革。主动对象数据库技术在电力系统得到了广泛的应用和认可，并用来支持对象标准，因此与一般的关系数据库相比，主动对象数据库主要是对技术以及主动功能的技术支持，因此，在电力工程中也得到了广泛的应用。主动对象数据库是利用系统的监视功能，对对象函数进行利用，从而可以实现电力工程中电力自动化的应用，随着触发机制的使用，数据库监视得到了很好的控制与实现，从而节省了数据传输的时间。

（三）光互连技术在电力工程中的应用

光互连技术应用于电力工程中，主要是基于继电以及自动的控制系统中，光互联技术在电力工程中的应用主要表现在以下几个方面：探测器功率进行扇出数的限制，并且不受在实践应电容性的负载，也不受平面的限制，并且有利于系统的集成度的提升以及系统的监控。根据相关的实践证明，利用电子传输以及电子交换技术可以对互联网络进行拓展并且对编程的结构进行重组，从而使得电力工程中的电力系统更加的灵活有效。光互连技术抗磁干扰性强，因此，可以加大处理器的干涉能力，从而便利数据通讯，光互连技术在电力系统中应用广泛，因此，对电力工程的系统具有可靠、安全以及可信的功能。光互连技术还具有数据采集、数据的控制、数据计算以及人机界面的处理等的功能，还具有电网分析和高级应用功能，因此，技术使用更为灵活，画面更为清晰，从而为调度员更好地做好调度作出依据，在电力工程中具有重要的意义，发挥着很大的作用。

四、结语

总之，电力自动化技术在电力工程中发挥着越来越重要的作用，在新技术的广泛应用下，传统的技术正在逐渐地被取代，从而更加促进了电力自动化技术的发展。电力自动化技术集计算机技术、通信技术等的现代技术于一体，在电力建设以及电网配备等的电力工程中发挥着很重要的作用，是电力系统稳定运行的重要保证。我们在电力技术方面起步较晚，这就需要我们不断地进行探索，积极地采用新技术，从而为电力工程做出更多的贡献，实现电力系统的快速发展。

参考文献：

[1]刘飞鸣. 探讨电力工程中的电力自动化技术应用[J]. 民营科技,2012,12:226+220.

[2]王珏飞,王全兴,王军凯. 电力工程中的电力自动化技术应用分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2016,05:164-165.

[3]贡嘎扎西. 电力自动化技术在电力工程中的应用分析[J]. 中国新技术新产品,2016,17:7-8.

[4]褚云光. 浅谈电力工程中电力自动化技术的应用[J]. 中国高新技术企业,2014,20:66-67.

[5]陈惠兰. 电力工程中的电力自动化技术的实践分析[J]. 山东工业技术,2015,17:117.

[6]杨午. 电力工程中的电力自动化技术应用[J]. 电子技术与软件工程,2015,17:153.

论文作者:彭勇,余超,王晗

论文发表刊物:《电力设备》2017年第3期

论文发表时间:2017/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/412d29aa622096687f711250.html