# 输电线路运行安全影响因素及防范措施探讨论文_贾洪在

（国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司综合三室 内蒙古根河 022350）

摘要：当前电力系统中大部分输电线路都处于自然环境中,运行过程中容易受到多种因素的影响,本文主要通过对当前输电线路的运行维护中存在的安全问题，如自然因素带来的安全隐患、输电线路管理制度的不完善以及对高压电运行维护迁改的困难，并根据这些问题，提出了相应的应对策略，如运用创新技术减少自然损害、完善管理制度、采用现代化的运维迁改技术，以便保证输电线路的安全。

关键词：输电线路; 运行; 安全; 影响因素; 防范措施;

前言

处于自然环境中的输电线路长期受到自然气候、人为外力破坏等影响,这对输电线路运行的稳定性和安全性带来了较大的威胁。由于输电线路安全、稳定的运行直接关系到电网企业供电的质量和可靠性,还会对人们的日常生活带来较大的影响。因此对于电网企业而言,在电网运行过程中需要做好输电线路运营维护工作,保证其安全运行。

1 输电线路运行概述

随着电网建设项目的不断增多,近年来输送电技术有了较快的提升。促使输电线路距离和覆盖范围不断扩展,但由于输电线路处于自然环境中运行,运行过程中受到多种因素的影响,极易威胁输电线路运行的安全。输电线路安全稳定的运行是国民经济发展的基础性保障。因此需要全面提升输电线路运行的质量和可行性,为社会和经济发展提供可持续的电能供应。

2 输电线路运行安全的影响因素

2.1 自然因素

输电线路涉及的范围十分广泛,而且输电线路沿线地形十分复杂。在实际输电线路铺设过程中,一旦针对于周边自然因素考虑不全面。如冰雪、暴风雨、雷电等自然灾害发生时都会影响到输电线路运行的安全性,导致沿线电能无法稳定供应。

2.2 人为因素

人为因素的影响也不容忽视。如在输电线路施工过程中,施工操作没有严格按照规范要求进行,输电线路铺设施工质量不合格,这必然会对输电线路后续安全运行带来较大的影响。另外,当宣传不到位时,在输电线路运行过程中会存在保护力度不足问题,特别是输电线路沿线的工农业生产过程中极易对输电线路正常运行带来较大的影响。

2.3 社会因素

来自于社会因素的影响主要表现在线路规划设计时没有与城市规划设计相结合。这样会导致输电线路与城市树木绿化存在冲突的情况,树木生长及风雨天树枝折断都容易对输电线路带来损坏,影响线路运行安全。特别是当前城市建设过程中,建筑的高度不断增加,这也会对输电线路的运行效率和质量带来较大的影响。

2.4管理机制不完善

对于高压输电线路的运行维护工作，在管理制度方面仍然存在很多问题，导致了员工对待工作态度不积极。很多运维工作无法实际落实，甚至很多员工只解决了表面问题，对于存在安全隐患的的输电线路没有深入了解与维修，不仅增大了高压输电线路的安全隐患，也造成了输电线路的效率问题。有些地区甚至存在维护人员技术能力不足的问题，对于出现的线路问题不了解，无从下手，运维水平过低。这主要是在人才选拔制度上的不完善，所以对于高压输电线路运维的技术并不过关。

3 输电线路运行安全隐患的防治措施

3.1 提高新建输电线路设计质量

在实际输电线路规划设计过程中,需要提前做好施工区域的勘察工作,同时还要与地区的规划设计相结合,确保输电线路设计能够与城市规划设计具有较好的协调性,这样在城市发展和建设过程中不会出现与输电线路规划设计相冲突的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在具体建设输电线路杆塔时,为了保证杆塔的稳固性,尽可能的采用桩基基础,这样不仅能够降低建设成本。杆塔要选择具有较高机械强度的杆塔,这样输电线路运行过程中抵御恶劣天气的能力才能增强。对于一些地形相对复杂和雷击发生率较多的地区,需要做好输电线路防雷工作,通过改善杆塔接地电阻,安装避雷设备,有效的降低雷击对输电线路运行的影响。

3.2 加强输电线路运营维护管理

输电线路运行过程中,需要定期进行检查,及时发现输电线路运行中存在的问题,并采取有效的措施进行处理,保证输电线路运行的稳定性。同时还要积极应用先进的技术手段来优化现有线路,消除输电线路中存在的安全隐患。在实际输电线路运营维护工作中,还要利用工频放电电压试验和绝缘电子试验等强化对多雷和大风等区域的线路检测,并不断对技术设备进行完善,确保输电线路安全、稳定的运行。

3.3 提高管理和运维人员的素质

在实际输电线路管理工作中涉及到较多的内容,特别是当前科学技术快速发展的新形势下,作为输电线路管理和运维人员,需要不断的提升自身的专业技能。电力企业需要做好输电线路管理和运维人员的培训工作,全面提高管理人员和运维人员的业务能力和综合素质,增强员工的风险防范意识。特别是对于输电线路巡检人员,需要采取综合业务培训,全面提高巡检人员的综合技能。

3.4 制定合理的管理规范

在高压输电线路的运行维护工作展开同时，电力企业应该制定标准化的规章制度，给予运维工作展开的支持。首先是在人才选拔管理规范上，电力企业要引进进行过专业培训、具有专业知识的人才。由于高压输电线路运维人员老龄化严重，对现代化的运维技术以及电路技术不够了解。电力企业应及时注入新鲜血液，保证高压输电线路运行维护方面的专业性与积极性。其次是在高压输电线路的安全制度方面，要制定科学的管理制度，并遵循落实制度。在高压输电线路规范中，首先要考察周围环境，基于生态环境的测试，观察周围是否存在安全隐患。要规定工作人员定期对输电线路的隐患进行排查，对周围环境也要做好定期检查，并做好排查与运维记录。最后在高压输电线路运行维护工作的开展时，要严格遵守制定的管理规范，保证高压输电线路运行正常与安全。

3.5 运用创新管理制度减少隐患

对于高压输电线路的运行维护工作，主要受到自然因素、人为因素的影响比较大，导致了高压输电线路在维护过程中存在严重的安全隐患。高压输电线路的材料要具有良好绝缘特性，与空气以及其他介质完美隔开，避免自然因素对超高压输电线的破坏，从而影响输电效率。不仅要考虑自然因素影响，还要考虑人为因素带来的隐患。在高压输电线的运维管理中，应该对原有的管理制度进行创新，严格落实新制度。例如，在高压输电线路的运行维护过程中建立个人责任制度。如果在个人负责的高压输电线路段，经常出现了电线短路、绝缘接地故障等问题，负责的工作人员未能及时维护或者维护的成果没有达到预期效果，将追究个人责任并进行绩效考核。同时也要制定鼓励政策，若某高压输电线路段很少出现问题，即使出现问题，也会被负责该线路的工作人员查出并及时维护，应该给予奖励，这样可以降低高压输电线路安全隐患问题。

4 结束语

在实际输电线路运行过程中,其运行安全受到各种因素的影响,任何一种因素都会影响输电线路运行的稳定性和安全性,同时还会引发严重的事故,影响人们的正常的生产生活。因此作为电力企业,需要做好输电线路运行维护管理工作,针对于输电线路定期开展检修和维护,并积极采取有效的措施来提高输电线路运行的安全性和可靠性,保证电能的稳定和高质量供应。

参考文献

[1]张鹏,尹维崴,李睿,等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].电子测试,2018(06):120+85.

[2]张展鹏,易资兴.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].南方农机,2017,48(23):185+187.

[3]邓世杰.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施探讨[J].住宅与房地产,2016(12):227.

论文作者:贾洪在

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4181a115ed3796a3eb490d7f.html