# 岭南传统民居的建筑遮阳设计论文_谢晓伟

谢晓伟

深圳市华阳国际工程设计有限公司 518000

摘要：文章我国岭南传统民居在解决遮阳问题方面的措施，主要形式包括屋顶遮阳、外墙遮阳、窗口遮阳、骑楼遮阳，以及绿化遮阳等。岭南民系的复杂性和岭南文化的多元性，造就了岭南民居丰富多彩的现象。

关键词：岭南；传统民居；建筑；遮阳设计；遮阳形式

1.前言

建筑遮阳有遮挡太阳辐射，防止室内过热，避免眩光和保护物品的作用。遮阳构件还可以遮盖墙面开口部分，造成空气压力差，加速室内空气流通，以增强通风换气效果。在夏热地区，遮阳对降低建筑能耗，提高室内居住舒适性有显著的效果。建筑遮阳的种类有：屋顶遮阳、外墙遮阳、门窗遮阳、绿化遮阳等形式。

中国传统建筑遮阳手法众多，有挑檐、雨篷、廊道、骑楼、墙面花格、窗口悬挂窗帘等，处处体现中国自古璀璨的传统文化和先进的建筑生态设计。

2.岭南民居的遮阳形式

由于岭南气候炎热，风雨常至，这里的民居形成小天井大进深，布局紧凑的平面形式，既便于防热辐射和风雨，又可以通风散热。同时岭南民系的复杂性和岭南文化的多元性，造就了岭南民居丰富多彩的现象。

岭南民间传统建筑，其遮阳处理手法概括起来主要有下面几种：

2.1屋顶遮阳

中国传统建筑屋顶主要采用悬山顶、硬山顶、庑殿顶、歇山顶、攒尖顶等五种基本形式，岭南传统建筑屋顶亦不例外。但其中只有歇山顶和悬山顶的檐口可以给东、西墙遮阳。歇山顶檐口遮阳属水平面遮阳，悬山顶檐口遮阳属倾斜面遮阳。为了更有利地减弱太阳辐射，更快地排水，在屋顶坡屋面上形成瓦垄和瓦坑。在阳光照耀下，瓦垄落在瓦坑上的阴影，形成无数条明暗相间、纵向排列的条纹，这不仅使建筑产生富有节奏韵律的光影美感，更起到了遮挡阳光、减弱太阳辐射的效果。

屋顶构造一般采用架空的双层瓦屋面，上层瓦为下层瓦遮阳，可以加大屋顶热阻，使其隔热好且散热快。

用材等级较低而构造较简单的岭南道教建筑和民居的屋面，一般都不采用凹曲屋面而采用直坡屋面。虽然屋面采用了直线，但是，正脊和垂脊仍然采用曲线形态，如顶部装饰成如牛角形的弯曲有的甚至把山墙升高出屋面，成为各种曲线形态的封火山墙，即镬耳山墙。岭南建筑的镬耳山墙形态不同于江南的马头墙，它有自己丰富的地方特色，如隶属于岭南的潮汕传统民居就有金、木、水、火、土五种山墙形态，把构成自然界的“五行”要素放在建筑屋顶上，也是岭南民居建筑文化的“天人合一”的一种表现。

2.2外墙遮阳

外墙遮阳的方法有利用屋檐给外墙遮阳、外墙自身遮阳和外墙借它墙遮阳。其共同之处是充分利用建筑之间和建筑自身的构件来产生阴影，形成互遮阳和自遮阳，达到减少屋顶和墙面得热的目的。

岭南传统民居建筑的山墙是伸出屋面部分的，矮的可视为垂脊，高的是为阻隔邻居失火时的火焰蔓延过来的防火墙，除了防火之外，也有遮阳的功能。外墙面上通常没有明显的遮阳构件，主要通过建筑自身的凹凸来形成大面积阴影，把主要的采光窗都置于阴影之中，减少暴露在墙体表面的窗洞口尺寸。因此，建筑自身构成的遮阳，不会增加造价，但对微气候条件的改善意义重大。

在建筑材料方面岭南人善于就地取材建造房屋，最具代表性的如出现了蚝壳砌筑的墙体。蚝壳墙外表面并不打平抹灰。凹凸的蚝壳像遮阳百页，在阳光照射下，外墙面呈现大片蚝壳阴影，既有遮阳隔热效果，又使建筑立面韵味无穷

2.3窗口遮阳

窗口遮阳有水平式遮阳、垂直式遮阳、综合式遮阳和挡板式遮阳等基本形式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

水平式遮阳主要应用在南向，遮挡从窗口射来的阳光；垂直式遮阳主要应用于北向、东北、西北等，遮挡从窗侧面射来的阳光；综合式遮阳可应用于东南和西南两个方向，遮挡窗斜前方射来的阳光；挡板式遮阳可应用在东西两向，遮挡正射窗口的阳光。

说起岭南建筑的窗口遮阳，不得不提的是岭南早期现代建筑中引人注目的一种窗口和屋顶遮阳形式——“夏氏遮阳”。

夏氏的窗口遮阳考虑了广州地区太阳“视行”规律和建筑朝向，东西南北向的窗口设置的遮阳构件形式都有区别：东西向窗口采用水平和垂直相结合的综合式遮阳，南向窗口采用通长水平式遮阳，北向窗口不设遮阳。水平遮阳板不但遮阳，也可以遮雨，还兼顾了采光和通风散热的作用。它不是平常多见的一块简单的厚重的水平悬挑的钢筋混凝土平板，而是由多块互相平行向内斜置的混凝土薄板组成，也有用铁皮百叶或木百叶；射到板上的直射阳光转变为扩散反射光被反射回去，只有少部分扩散光经斜板的背面再反射而进入室内，为室内提供合适的采光；薄板之间也可以互相遮阳，减少对直射阳光的吸热，薄板本身热容量较少，也容易散热，克服了一般厚重混凝土平板吸热多，升温后再向室内发射长波辐射热的缺点。“夏氏建筑遮阳”的出现，不但解决了当时多层建筑混凝土平屋顶的隔热、防雨和窗口遮阳、采光的新问题，还为建筑立面增添了技术美，打破了早期岭南新建筑造型简单、立面呆板的局面，开辟了一条技术和艺术相结合的新路，使新建筑体现了岭南特色

2.4骑楼遮阳

骑楼为岭南城镇沿街建筑中最普遍采用的一种具有典型地方特色的建筑形式，是集交通、遮阳、通风挡雨于一体的有效致凉手法。“骑楼”形成的阴凉区域为人们提供了舒适的开放空间：底层内侧作为商店，外侧为人行道，上面作住家。它的优点是可以防晒、避雨，特别是南方气候，夏日炎炎，时有阵雨，骑楼建筑就妥善解决了建筑和气候的结合问题。

2.5绿化遮阳

对于低层建筑来说，绿化遮阳是一种既有效又经济美观的遮阳措施，如靠近房屋种植树木或攀缘植物，有一定的遮阳作用，并能降低微环境温度。岭南传统建筑利用绿化降低环境温度的一个常见做法是在空地砌筑花基，即砖砌矮墙，墙顶摆设盘栽绿化。在需要遮阳而又不宜栽大树的地方砌筑花基，利用其阴影遮挡太阳，减少地面对太阳辐射热的吸收。当然，也常采用架设棚架，以攀缘植物来遮阳。棚架攀缘植物可水平、垂直布置。与之相适应，棚架也有水平和垂直两种形式。

结语

在民居建筑中，建筑师可以找到关于遮阳设计的前景和方向，通过分析岭南传统民居特有的遮阳设计形式，可以为我们以后进行生态建筑遮阳设计提供参考借鉴：

a）建筑的遮阳设计应该结合地区地域的生态气候特征和建筑房间的布置使用要求。合理选择建筑朝向，处理好建筑的立面，尽量避免夏季太阳光直射室内。

b）在遮挡太阳辐射热和防止室温上升的同时，要克服对房间采光和通风的不利影响，使遮阳构件多功能化。

c）寓遮阳于建筑艺术中：韵律美与尺寸感、虚实对比与凹凸变化、层次感与光影效果、动感与节奏感……建筑的互遮阳与自遮阳：在总平面布置中，利用建筑互相造影以形成遮挡折方法，形成建筑互遮阳。通过建筑构件本身，特别是窗户部分的缩进形成阴影区，将建筑的窗户部分置于阴影之内，形成自遮阳。建筑自遮阳可以是局部的厚墙体、檐口或建筑本身的凹凸变化，也可以是整体上的遮阳墙体、双层遮阳通风屋顶，能够兼有遮阳和通风双重作用。

d）注意建筑遮阳的智能化趋势，如可控遮阳和延伸遮阳等，达到最有效的节能目的。

e）建筑遮阳构件多种多样，不同部位的遮阳设计也是有针对性。遮阳构件既可以是建筑的一部分，例如壁柱、阳台、柱廊、锯齿形立面等，也可以是附加的遮阳构件，把水平的或垂直的遮阳构件结合在建筑本身的造型处理之中。当然，在遮挡太阳辐射热和防止室温上升的同时，要克服对房间采光和通风的不利影响，使遮阳构件多功能化。

参考文献：

[1]陆元鼎．岭南人文?性格?建筑．北京：中国建筑工业出版社，2005：19-23．

[2]谢 浩．岭南民居的建筑遮阳.住宅科技，2007.4

论文作者:谢晓伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年19期供稿

论文发表时间:2015/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/419d5a30d7183d3cbabea4bb.html