# 变电站电气自动化与电力安全运行论文_秦耀辉

辽宁鑫鼎建筑设计有限公司 辽宁沈阳市 111000

摘要：我国经济的快速发展使我国电力行业发展迅速。在相关行业应用电气自动化技术，能够有效简化操作内容，显著提高工程的效率和质量， 使企业以较低成本获得良好的经济效益。在实际工作中应用电气自动化，能够保证供电网络安全，但先进的电气设备却经常会受到客观因素影响， 所以强化电气自动化系统和系统设备的运行条件，才能够保障供电网络的安全运行。本文主要针对变电站电气自动化与电力安全运行进行了分析， 以供参考。

关键词：变电站；电气自动化；电力；安全运行

1论文研究的意义分析

电力系统的组成部分通常来说比较多，各组成部分之间关联密切， 其中一个重要组成部分即为变电站，其能否安全、稳定运行，直接影响到电力运行的整体稳定。变电站本身通常由一、二次设备组成。变压器、电缆、母线等均为一次设备，电能分配与输送即由此类一次设备负责完成。一次设备的辅助设备即为二次设备，监测一次设备运行状态，为一次设备稳定运行提供保障是二次设备的基本功能。二次设备也是变电站电气自动化的主要目标，基于各类现代科技来自动监控变电站中的各种二次设备。这样便可以确保变电站运行稳定、安全， 提高电力系统管理的智能化与自动化水平。

2电气自动化实现途径分析

2.1总体框架

变电站的总体框架一般由三部分构成，其中间断层主要传感和数据采集的重要层次，对于电力设备的保护起到了至关重要的作用，其 次是网路层，网路层本身就是以传输为主，传输速率极高，为整个变 电运输建立基础，最后是站控层，站控层作为变电站总体框架的核心 内容，主要任务是完成对于整个电力设备运营情况的监控，包括一些 指令的操作在内，间断层和网路层是站控层的组成部分，而站控层则 统领大局，实时监控，同时完成对于硬件设备的修护功能。现下绝大 部分变电站电力系统结构都是以上述内容为主的电力系统结构，即电力自动化通过分层分布，寻找到关键的二次设备要素，来完成整体的 有效自动监控，而这就离不开对于硬件设备的设计和软件设备的设计。

2.2硬件设计

硬件设备的设计基于分层分布式结构进行，了解硬件设备在整个框架中的配置情况，例如服务器、监控机都是站控层中的重要设备； 通信光缆、光线接口盒、交换机等是网络层重要设备组成；监控、保护装置及电能采集装置这些都是间隔层包含的设备。这些硬件设施共同构成了变电器电子自动化的硬件条件，在自动化中，数据传输就是借助网路层中的通信光缆，进行双以太网传输，而为了保证电力的安全运行，配置硬件时，还要隔离开关量信号。基于硬件二次设备的设计， 来实现对于一些常规电力运行一次设备的监控准备工作，为其安全性提供保障。

2.3软件设计

实现自动化的关键在于软件设计，而软件设计需要有硬件设备作为基础，从而保证整个电力运行的稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先基于功能模块设计，通 过这种设计，A/D 采集与计算机处理基本可以实现，可以将常规采集内容分析为可识别的信号，借助功能模块，并且还能通过分析信号， 帮助进行系统决策，可以对信号作出隔离或者分辨；其次通过对于 A/ D 采集，实现计算机数据分析，并进行内容进行保存，将数据进行有效分类，便于在后续工作中，数据可以随时调取查询，或在线进行数 据相关内容的操作，实现人机交互；最后是通过为开关量输入和输出， 来实现信号的转化和输入输出，并能够有效进行档位信号的识别的分析。需要注意的还有关于电能的计量，实现实时工作，以便得到有效 的统计数据。然后是对于功能接口的设计，功能接口也分为三个部分， 分别是与微机继电保护装置的接口、与电能计量系统的接口以及与智能仪表的接口。其中对于保护装置的接口与其他接口不同，采用的是 双网口方式，其目的在于通过双网口方式，来进行有效的全网检测， 实现与监控系统的链接。电能计量的结构就是通过硬件设施中网路层的规约转化器进行电能计量设备的规约，然后实现信息的收集。而只 能仪表的接口，实际上及时通讯接口，通过与站控层的报警器以及其 他设备通讯数据进行链接，实现数据的协调处理，确保相关内容的有 效采集和分析，以便于后期对于数据进行综合调试，以此来实现高密

度高强度的监控，进而为电力安全运行提供保障措施。通过软件设备 的设计，实现电力系统的二次设备自动化整合，从而实现自动化监控， 最终为电力安全运行提供保障。

3变电站电力安全运行分析

3.1明确管理目标

每个地区的变电站所发生的情况是不同的，这就要求变电站的主管部门，要根据各个时期制定不同的电力管理的目标，并且向上级汇报。 如果发生严重情况，要按照责任制，严格遵守“谁有问题，谁来处理” 的原则，这其实就是对管理者起到一个警示作用，促使管理目标的实现。

3.2积极对员工培训运行技能

在变电站管理过程中，由于岗位分散、管理层次低、管理资金有 限，导致管理人员严重短缺。另外，由于变电站配套设备的增加，导 致实际管理压力较大，如果不能解决这个问题，那么将会有很多麻烦。 针对这种情况，有关运营管理部门必须根据实际情况建立定期的培训 体系，加强对运营管理人员操作技能的培训。

3.3实行无人值守专责制度

由于管理方法不同，在使用新方法时，由于在这方面没有经验， 所以在实际工作中存在许多问题和漏洞。对于变电站的运营管理，如 果没有人值班实施，那么就不能盲目执行，要结合变电站的实际管理 情况，积极推行相关设备无人值守专责制。在管理工作中，我们应该 分解不同的工作，检查工作，维护工作，分别由专人负责检查和接受 工作，将专人负责实施，当设备运行出现问题时同时，我们可以及时 找到相关责任人，避免责任不明确，划分不清，出现问题。相互推卸 责任的问题，这样的问题，虽然付出了代价，但没有得到根本的解决， 找不到实际的负责人，不能惩罚责任人，没有实际的管理意义。

3.4强化对电力运行和自动化的管理

影响变电站自动化安全运行的因素很多，因此有必要对变电站自动化进行积极管理。管理应坚持科学分析和合理规划的原则，并在日常管理中制定相应的对策。变电站运行需要人员管理，因此有必要完善人事制度的管理，规范和制度化变电站管理人员的管理，提高其综合管理技能，积极地让管理者在工作中实践，积累经验。并结合实际技术，对变电站内部设备进行了检查和维护，在每次维护和检查过程中， 必须填写日常巡视值班表，有利于以后的检查，如果有问题，也可以根据相关负责人的记录查找，然后进行有效的处罚，提高工作人员的积极性，以儆效尤，避免类似问题的再次发生。

4结语

随着智能电网建设的不断推进，变电站电气自动化将会发挥更加 重要的作用，并对电力安全运行产生深远的影响。为了电气能够更好 的发展，需要根据实际情况，结合科学专业的知识，不断深入研究电 气自动化设备。也要提高管理人员的专业素质，建立和完善电气自动 化控制系统，以确保电力安全运行，满足社会发展的需求。

参考文献

[1]康乐 . 关于变电站电气自动化的研究分析 [J]. 山东工业技术， 2015(24):144.

[2]刘榛 . 变电站电气自动化相关问题分析 [J]. 科技创新与应用， 2015(20):192.

[3]苏慧刚 . 变电站电气自动化与电力安全运行研究 [J]. 工程技术

（文摘版）,2016(4):00121-00121.

[4]赵玉江, 赵宸煜. 电气自动化技术在变电站中的应用[J]. 通信电源技术,2017,34(06):261-262.

[5]俞学文 , 唱环凯 , 杜永祥 . 变电站电气自动化与电力安全运行研究[J]. 山东工业技术,2018(21):178.

论文作者:秦耀辉

论文发表刊物:《福光技术》2019年31期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41d7486b52ad13256caa06b2.html