# 电力调度监控一体化系统的信息告警优化研究张汀论文_张汀

摘要：电力调度的一体化建设和发展是我国当前深化现代化改革与创新的必然要求，但是在一体化系统构建和应用过程中需要有效规避和及时处理信息告警问题，保障系统的正常稳定运作。本文将围绕此话题展开深入研究与探索。

关键词：电力调度，监控，一体化，信息告警

随着我国各行各业的快速发展，对电力能源的需求也在不断上升，智能化电网实现率和覆盖率呈现出一种爆发式的增长状态。电力调度的一体化逐渐成为了电网工作的方式和形态。但是基于前期发展不稳定以及相关条件不完善等因素，仍存在问题。

1 电力调度监控系统发展现状和主要问题

1.1 信息数量多结构杂容易造成遗漏与忽略

电力调度的智能化操作和实现需要有相关专业人员进行实时的监控与管理，但是随着入网设备和使用客户的不断增加，后台所接收和处理的信息量相当庞大，很容易造成信息的混乱与拥堵，这样一来一些真正具有警告意义的信息提示就很容易因为工作人员的人工筛选纰漏而漏掉，形成重要警告信息的滞后，不能及时上传并得到解决。信息频率的升高也是对工作人员的个人精力和体力消耗，导致工作状态和工作效率的下降，更不利于信息的筛选与监控[1]。

1.2 告警信息与提示信息差异大分配不均衡

电力调度有时需要有必要的检测工作，其运行程序内部也存在着一些自检性的代码设计，一旦在运行过程中出现了系统判定下所认为的错误操作或危险信息，就会出现提示信息的警告，虽然这些提示性的消息也被列入警告信息的范畴中，但是真正重要的一些警示性信息却很容易在这种分配不均衡，筛选和分级不科学合理的标准下被覆盖，增加了工作量，降低了工作的效率。

1.3 告警信息缺乏筛选与截取影响正常工作

当电力调度一体化监控系统中积累和留存了过多的警告信息之后，就会因为没有及时处理而产生一系列的系统运行问题，例如卡顿、闪退、报错等，这都将会直接影响其他部分的正常运转和数据处理。而对于监控员来说，其工作的能力和工作负责的范围是有限的，一旦出现了超出界限的工作量，就会导致工作受到影响，这将是对电力调度整体的阻碍和损坏。

2 电力调度监控一体化系统出现信息告警的原因

2.1 日常操作与用户切换产生无用告警信息

在对电力调度系统进行监控时，很容易出现警告信息频发的状况，其中最常见的原因就是由于程序维护部门的日常监测以及用户切换产生的一些冲突从而带来了信息警告的发出。维护人员在进行测试时，所建立和产生的信息警告其实是用来进行后期的分析与调试所用，但是由于缺少信息的有效分类和存储，导致同时占用相同的计算资源，降低了系统的高效性[2]。

2.2 自动化一体化电力调度系统抗干扰性弱

信息警告在电力调度监控系统中出现频繁，其实也从另一个角度反映出了监控系统的抗干扰能力不强。很多非重要性的信息错乱或者程序警告，都会被当做需要上传和发送的信息警告。监控系统在运行中，一旦出现一些较小的干扰都会马上激发起警告系统的反应，发送错误报告。这也属于应激系统过于灵敏的表现。其优势在于能够比较全面的检测运行情况，而其劣势在于信息警告大量积累，隐瞒和错漏重要错误提示。

2.3 处理数据时限过长引发信息警告的上传

检测系统都设定有一定的时间窗步长，当处理时间超过时间窗的上限时，就会发出信息警告。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是由于平时在日常的维护和运营过程中，电力网络的信号会出现摇摆与波动，信息传输的速度也会随之变化，当数据传输的速度较低时，一些占用计算空间较大的脚本和程序就无法顺利在时间窗内完成运行，就造成了中途的强制性停止和报错，从而出现非技术性的信息警告。人为操作的错误有时也会增加运算进程，提升信息警告的风险[3]。

2.4 恶劣天气条件背景下变电控制系统报警

电网电路的铺设多数都是在室外环境中完成，而电力调度中，往往需要连接各地各处的电压电力装置，统一下发信号，实现远程的操控和电力调控的配置。所以一般都会在室外的电力仪器上安装灾害预警的装置，一旦周围环境的各项指标超过了设定的安全指数范围，就会立刻返回信息警告。由于抗干扰能力较弱，所以对于一些恶劣性的天气变化和环境背景，都很容易激发起电力网络的自我保护机制，发出警告信息，提示相关问题。这样做的不良影响就在于，操作员和监控人员接受大量的警告信息之后，容易放松警惕和戒备。

3 电力调度监控一体化系统的信息告警优化策略

3.1 加大电网电力调度信息分级分层的力度

为帮助电力调度监控实现一体化的管理，降低无用告警信息的数量，首先需要做的就是对信息和数据进行精细和准确的分层分级筛选管理。这是指，对于上传反馈的告警信息，首先通过初筛，过滤掉一些非技术性、可自限、自动恢复的告警提示，并且做好后续的跟踪测试。只保留无法解决、关键阻碍的告警信息。例如下载数据额出现的时间窗提示，就可以设定断开重连的机制，只在彻底断网时提醒。

3.2 建立健全电力调度一体化监控制度体系

监督管理体系和制度的建立，是对所有操作监控人员的一个有力约束与保障。首先能够为员工树立起一个详细和具体的工作计划与标准，增强员工的责任意识与执行能力，有利于部门对员工进行监督。消除消极怠工，应付了事的工作态度。并且大力鼓励创新，对有贡献的员工予以实质性的奖励和支持，激发员工对工作岗位的热爱[4]。

3.3 提升一体化电力监控信息筛查检测技术

信息的筛选是提升电力调度监控信息告警方式的有效途径。通过提高告警门槛，重置信息反馈机制，都可以帮助系统进行有效信息的快速筛查与锁定，帮助操作员和监控人员能够及时得到错误的指示，安排相关维护工作的开展保障运行的稳定。

3.4 提高电力调度监控视频整体画面清晰度

监控画面的清晰度提升有利于帮助监控人员及时掌握突发状况以及异常信号。所以可利用导航提高光字牌动作的流畅和清晰设置。对重点监控区域进行不等倍数的放大与降速，让监控的结果更加准确，节省再分析的时间和精力，提高工作效率。

4 小结

当前电力调度逐渐实现了自动化运行以及一体化的监控，将所有电网调度工作和活动都最大化的透明公开，精准详细。但是受到电网信息数量的庞大，结构的复杂多变，许多重要的警报信息无法及时送达到监控管理人员手中，导致一体化系统的信息警告数量不断累积，为信息化处理系统和一体化监控系统都带来了巨大的工作压力。为了有针对性，更加有效的解决信息告警频繁的问题，就需要进一步明确其背后的主要因素。在之后的工作和技术改革中，应该从信息的筛选分层、监控制度的建立完善、检测技术的创新优化以及监控画面的清晰调节等角度入手，不断加大信息警告优化，真正发挥信息警告机制的作用和价值。

参考文献：

[1] 裴俊香. 电力调度监控一体化系统的信息告警优化研究[J]. 环球市场, 2016(15):151-151.

[2] 林可. 电力调度监控一体化系统的信息告警优化研究[J]. 电子世界, 2017(18):71-71.

[3] 陈莲. 电力调度监控一体化系统的信息告警优化探究[J]. 中国战略新兴产业, 2017(12):93-93.

[4] 刘丽. 电力调度监控一体化系统的信息告警优化措施[J]. 中国战略新兴产业, 2017(12):155-155.

论文作者:张汀

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/41f8da15d18958622df67cf6.html