# 供电公司配电网线损管理问题分析论文_李雄伟,张明,曼尔旦 .艾依提

摘要：现如今我国经济实力呈上升趋势，各个领域对供电总量持续上涨，所以我国相关部门应高度重视配电网线损管理工作，为群众日常生产生活提供保障。下文简要概括了配电网线损产生原因，对供电公司配电网线损管理问题做出分析，针对问题提出了相关的解决方案。

关键词：供电公司；配电网；线损管理；问题；方法

配电网线损管理质量所受影响因素较多，如环境、时间和经济等，其过程繁琐、范围广、周期长，所投入的精力和资金较多，这样才能有效预防电力运行故障与安全事故的发生，进而降低供电电能折损量，从根本上提升供电企业及社会经济效益。在现代化建设期间，为了降低配电网线损消耗问题，突出供电运行平稳性，应进一步掌握配电网线损管理问题，积极制定解决方案，加强电能利用率，缩减投入资金，为促进电力企业发展而努力。

1 配电网线损产生原因

1.1管理原因

现阶段仍有部分供电公司在电力供应流程方面的管理制度落实不到位，公司员工未严格遵循相关管理制度及规章标准。抄表人员存在误抄、漏抄事件，同时用电用户窃电、不规范用电问题也屡屡出现，加剧了配电网的线损问题。基于此，由管理工作诱发的配电网线损问题可被称之为营业消耗，直接影响供电公司后期发展，降低供电供应流程的安全性与可靠性。

1.2电阻原因

供电系统在运行期间，所用设备与线路内部导线均为导体，所以会形成电阻。当供电系统处于正常运行状态时，电流经过导线和与之关联的设备，会受电阻的制约，电流会产生热量消耗，如果电阻较弱，便不会出现较大电能消耗问题；倘若电阻热量较大或持续上涨，那么会严重影响设备运行。

1.3磁场原因

供电系统在运行期间，可形成磁场的设备有变压器和电动机，基于磁场作用下很多设备方可运行，磁场构建是通过电磁转换形成的。磁场构建期间，电气设备内的铁芯呈涡流、磁滞状，导致铁芯发热，浪费少量电能，进而引发配电网线损事件[1]。

2 配电网线损管理问题

2.1线损计算认识不够全面

供电系统在运行期间，多次出现配电网线损相关问题，其原因是员工对线损认识不够全面，相关计算技术掌握不够扎实。在平时工作中，从事线损计算的员工所使用的计算手段缺乏严谨性与合理性，致使计算周期长、误差明显等问题多次发生，增加了线损计算难度，也使工作实效性与可靠性较差。基于此，供电公司应加大配电网线损管理力度，严谨、科学的使用线损计算手段，高效落实线损管理工作，使配电网线损率控制能力提升[2]。

2.2管理机制仍需完善

通常状况下供电系统管理工作落实是否到位，在很大程度上影响了配电网线损管理成效。同时，一些销售手段、经营方法与当前社会发展形势严重不符，与现代供电公司发展要求背道而驰，进而衍生出管理机制不完善、管理模式落后、营销手段不科学等现象，降低了供电系统运行安全性与管理目标的预期效果。

2.3技术落后

现阶段电力用户数量呈上升趋势，对电力需求量较大，但很多未经改修线路其承受能力不是很强，如果用电达到最高峰，线路便会产生极为严重的超载现象。倘若超载功率上升至一定限度，电线热度就会不断提高，严重的还会出现火灾等安全隐患。一部分供电公司在用户数量明显增多时会扩大供电范围，然而对本公司的设备与设施未能及时予以更新，致使线路的承载压力增大，在安置线路中三相负荷时便会缺少合理性，对配电网正常运营造成影响。另外，部分工作人员在安装线路时没有严格遵守规章制度与技术准则，导致线路连接位置出现严重的松弛情况。

2.4管理制度落实情况差

目前我国不断研发出高科技产品及技术，使偷电技术不断加强，由此增加了相关部门反窃电管理难度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另一方面，配电网线损管理任务实施期间，管理制度及管理手段已不能满足电网发展需求，严重降低线损数据准确度，管理制度执行较慢，导致偷电、漏电现象时有发生。

3 解决配电网线损管理问题的方法

3.1完善配电网线损管理机制

在平时工作中，要加深员工对配电网线损的认知，把每天的任务视为工作核心，在进一步创建配电网线损管理机制下，将线损管理责任体系落实到位，促使该项工作能够顺利实施。结合供电公司的任务计划，拟定上下级管理制度，把责任分配到每个人身上，对各部门职责内容加以确认，突出配电网线损管理的规范性，针对考核及评价体系做出进一步优化。另一方面，结合其他区域内配电网线损管理状况，仔细落实分台、分线、分区、分压任务，科学、缜密的策划分析不同区域的电力供应近况，避免供电途中电量的损耗及线损，深入加强供电公司经济利润与社会效益的提升，全力支持配电网线损管理工作的实施。

3.2重点提升员工综合素养

对于配电网线损管理而言，员工综合素质和管理工作实效性的关联极为密切。所以对于以上配电网线损问题，要重点提升员工综合素质素养，定期组织管理人员参加培训课程，加强其工作能力和专业能力。在学习实践中，工作人员要进一步充实管理方法，学习和了解，创造新颖的管理模式，掌握新型技术与设备的使用流程，全面加强相关工作的效率及质量，减少违规事件的产生。另一方面，供电公司要注重抄表工作，依照有关制度流程展开抄表工作，并按时对其进行检查，避免估抄、错抄、漏抄等事件发生，突出抄表工作的透明与实效性。

3.3增强线损计算精准度

在学习实践中，最关键的一项工作就是线损计算，结合实际状况采用最佳的线损计算方式，全面落实配电网线损管理工作并彰显其效果。与此同时，加大线损计算工作的考核及监督力度，详细记录各个线路的真实状况。当供电系统处于运行状态时，应全面落实线损计算理论项目，依照线路路线构建线损计算模型，对多回路、多拉手、运行方式切换频繁的配网线路进行合理优化与清理，进一步减少线损检测与计算成本的投入，彰显线损计算的精准度，加快电力事业的发展进程。

社会的发展与进步，使越来越多的新型技术融入到各个企业运营，而供电公司针对线损计算的精准性有了更高要求，其与线损分析综合性、线损计算功效的关联较大，在探索配电网线损管理问题与线路问题方面的作用极大。以配备补偿装置为例，能够全面加强配电网有用功率的平稳性，避免电能浪费，该补偿装置法能够避免配电网线损管理受到线路的制约，加强电能有效利用率[3]。

3.4加大监管力度

结合当前供电系统运行路径来讲，为了确保配电网络稳定运行，应严格监管线损管理工作，优化激励机制，激发管理人员的工作热情，使其主动加入实践学习中，全力支持配电网线损管理工作的顺利进行。在扩大配电网管理团队时，还要建设监督机制，科学使用数字、网络、信息等先进技术，突出资料数据精准性，使配电网线损管理水平进一步提升，为检测、计算、分析结算提供保障，推动配电网线损管理工作的有效进行。

结语

综上所述，现如今我国经济实力呈上升趋势，电力事业迅猛发展，配电网线损管理受到企业的高度重视。在日常工作中，要做好配电网工作部署、完善规划设计，不断提升管理水平，有效降低线损率,减少电能传输能耗,提高电力供应能力,增加电力企业经济效益，推动电力企业稳步向前发展。

参考文献

[1]王辉.配电网线损管理问题与对策分析[J].数码世界,2018(9):200-201.

[2]叶伟.10kV配网线损异常成因及线损管理措施[J].科技风,2019(15):209-210.

[3]刘莹.线损管理存在的问题及完善分析[J].科技创新与应用,2019(20):121-122.

论文作者:李雄伟,张明,曼尔旦 .艾依提

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/422ff2930be40b34e4a66128.html