# 电力系统及其自动化发展方向分析论文_汪洋

（内蒙古电力（集团）有限公司航检中心 内蒙古呼和浩特 010000）

摘要：随着社会不断的进步和发展，自动化技术已经逐步应用于电力企业的生产与发展中。自动化技术能对电力系统的运行以及检修等过程进行监控和控制，是提升供电质量和效率的有效手段。电力系统的未来发展趋势是通过自动化手段代替传统的人工操作不断强化电力系统运行的质量。因此，本文针对电力系统及其自动化发展方向进行了分析，以期为更好地推动电力行业的发展提供更多参考。

关键词：电力系统；自动化技术；发展方向

引言：电力行业的发展是国民经济建设的基础，对于我国的经济发展有至关重要的作用。传统的技术已经不能满足时代的需求，发展电力自动化技术已是形势所趋。因此，发展自动化技术必须重视技术创新，顺应时代潮流寻找新的发展方向，并且要符合电力行业的自动化、智能化发展趋势，从而不断提高我国的市场竞争能力并推动电力企业的发展。本文主要从以下几个方面对电力系统及其自动化发展方向进行分析：

1.电力系统自动化技术

1.1自动化技术的概念

自动化技术从其字面意思讲就是通过自动化技术对传统的电力工作方式进行升级，这整一套的电力自动化技术的构成部分包括的内容有：专门用来接收传输信号的接收设备和对接收信号处理再对电力设备发送指令的输出设备，通过发电站或者变电站两个终端对两种设备进行调度，对整个电气系统工程进行实时操作和控制。当电力系统运行出现问题和故障的时候，数据处理终端就会在短时间内发现其中的问题，帮助工作人员迅速对问题进行定位，来更高效率地处理电力生产过程中出现的故障问题，避免问题的扩大化。

1.2电力系统自动化技术的应用

首先，电力系统运行中应用自动化技术必须结合电力工程的范围和具体内容、产品要求等，工作人员必须考虑电力工程的实际需求，体现电力工程整体设计的科学性，只有这样才能最大程度的发挥自动化技术水平和价值，这是确保电气设备、软硬件结合发挥最佳配合效果的基础。其次，变电站是自动化工程的核心部分，能够实现电压、电流以及功率的转换，因此变压器的好坏会对整个电力系统产生决定性的影响。因此工作人员要应用自动化技术加强对变电站的监控工作，通过反馈的准确数据提升变电站的运行效率，从而提升电气自动化工程的发展。最后，电网调度中自动化技术的应用对于电力系统的运行也有及其重要的作用，通过实现电网调度的自动化能够对终端系统在运行过程中产生的数据进行采集、分析和判断，并且对数据判断得到的结果形成操作指令，完成自动调度和电力生产。因此，相关部门和工作人员要加大对自动化技术的资金投入，不断引进新型的安全管理技术，保证电网调度的运行安全和工作人员的生命安全。

1.3电力系统自动化技术的应用意义

应用自动化技术是通过人脑模拟的形式将相关的数据进行存储，并在合理的情况下进行高精度的数据分析，这样能够避免人为造成的误差以及设备故障、老化带来的损失，提升电力企业的生产效率，更有利于打造系统化的生产线，提升供电的速度和质量，能够更好的满足市场的需求，节约人力资源为电力企业创造更多的经济效益。与此同时，应用自动化技术能够优化电力系统的工作流程，降低人力资源的介入程度，还有利于促进产业链整体的自动化发展，帮助电力企业形成企业自身的品牌文化，促进了电力企业市场规模和份额的不断扩大，在激烈的市场竞争中保持较强的市场竞争力。

2.电力系统及其自动化的发展方向

2.1稳定化发展方向

自动化技术反应快、工作效率高，能够有效调节电力系统的运行，使得电力系统的运行故障得到迅速解决，提升运行质量。自动化技术具备了自我调节功能，能够对电力工程进行远程监控，并且实现全方位的自动化调整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电力系统及其自动化的发展方向，主要目的是为了应用与生活实践中，更好地满足人民生产生活的需要。因此，针对大型企业和用电单位必须结合实际保证用电的稳定性，优化整个电气工程的工作环节，在不影响人们正常生活的基础上，实现资源的最大化利用。在这种情况下，电力企业必须保证自动化技术在电力系统应用中的稳定性，将自动化技术和计算机的安全运行有机结合起来。与此同时，变压器的好坏会对整个电力系统产生决定性的影响，工作人员还应优化变压器的选择，从变压器的材料、铜材料、节能型变压器三方面对变压器进行选择，确保铜、硅以及各种绝缘材料能够进行科学合理的搭配，对变压器的运行状况做好监管管理工作，从而为电力系统及其自动化发展的稳定性奠定基础。

2.2信息系统集成化发展方向

提升电力企业的经济效益，降低运行成本，形成信息系统集成化是当前电力企业面临的重点任务。随着互联网和科学技术的不断发展，各种新型的自动化技术层出不穷。自动化技术的发展应和国家的各项政策相符，顺应时代的需求，工作人员要结合国情国策，针对企业应用需要做好规划和部署，以长远眼光为切入点实行可持续发展战略的应用，利用SCADA系统减少电气工程实施可能出现的问题和障碍，保障自动化系统工程实施的效率和信息系统集成化的先进性。

2.3运程化发展方向

传统的电力系统在运行中发生故障和安全隐患时，工作人员通常应用工业控制计算机来进行监测和远程终端控制系统进行控制，这种方式虽然操作难度较小，但是其成本较高、结构不够灵活，不利于供电企业自身的可持续发展。随着社会经济和信息化技术的不断发展，电力系统及其自动化必然会朝着远程化的方向发展，能够帮助电力企业在作业范围内实施强有力、有效的进行远程监管控制，实现全方位的自动化调整，再从整体环境下检测出并且能掌控所有电气设备和路线的运行情况，保障电力系统运行的效率。

2.4人性化发展方向

针对电力行业来说，电力企业不仅要做到满足人们的日常需要，还应做到服务更加人性化。因此，电力企业应从更加人性化的角度出发，利用自动化技术快速确定故障和问题的原因，并且建立用户需求模型和层次，选择更加人性化的服务模式，针对不同用户、不同问题制定不同的解决方案，提升工作人员的服务意识和服务观念，制定更加具有创新意识的服务模式。并且要以降低资源消耗为目标，合理选择应用材料，保障材料的安全性和环保性，结合周边环境指标做好规划，减少对环境的污染和破坏，发展环境友好型的高效技术实现经济效益与环境效益的有机统一，从而达到提高电力企业的服务质量，最大程度保证供电安全性和稳定性的目的。

结束语：

近年来电力系统中的自动化技术得到了较快程度的发展，发展自动化技术对于供电企业来说有开阔的应用前景，通过自动化手段代替传统的人工操作不断强化电力运行的质量必定成为未来发展的趋势，不仅能提升供电企业生产效率，降低生产成本，帮助企业在激烈的市场竞争中保持较强的市场竞争力。因此，相关部门和工作人员必须结合时代发展背景对电力系统中的各个环节进行全面掌握，将自动化技术应用于电力系统中，从而提升电力系统的自动化发展水平，实现电力的全面创新和不断发展进步。

参考文献：

[1] 王晨光,雷德宁.电力系统及其自动化的发展前景[J].中小企业管理与科技（中旬刊），2017（08）：172-173.

[2] 严辉敏.电力系统及其自动化发展方向分析[J].工程技术:文摘版，2016（10）： 00292-00292．

[3] 樊炜.电力系统及其自动化的发展现状及其发展趋势研究[J].山东工业技术，2015（19）： 149.

[4] 董恩奇,刘量,徐铭阳.电气工程及其自动化技术下的电力系统自动化发展分析[J].四川水泥，2017（03）：206.

[5] 仇杰云.浅谈电力系统及其自动化的发展方向[J].电子技术与软件工程，2015（01）：245-246.

论文作者:汪洋

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/427ac9aa53955c2e3c9acfeb.html