# 探析建筑水暖电安装质量通病及其预控论文_黄子炎

摘要：建筑水暖电的安装与人们的日常生活有密切的联系，建筑水暖电安装的质量对人们的居住体验和生活质量有重要的影响。我国建筑水暖产业发展迅速，在建设施工过程中，由于施工不当，水暖电安装质量问题频繁出现，不仅使用功能，人们正常生活也存在安全危险，目前急需提高建筑水暖电的安装质量。本文对建筑水暖电的质量通病进行分析，并提出有效的预防和控制方法是当前建筑水暖电安装的问题，以供参考。

关键词：建筑水暖电;安装质量通病;预控

引言

当前在建筑水暖电的安装中出现很多的质量通病，严重影响了人们的居住体验，也影响了建筑行业的发展。随着近年人们生活水平的提高，越来越追求生活质量，水温战的安装越来越受欢迎，这也是现代生活质量的象征。因此，探讨建筑水暖电气安装的常见质量问题具有非常重要的实用意义。

1建筑水暖电安装的意义

建筑水暖电的安装与人们的日常生活有密切的联系，建筑水暖电安装的质量对人们的居住体验和生活质量有重要的影响。建筑水暖电安装工程在建筑施工中具有非常重要的位置，建筑水暖电安装工程贯穿于建筑施工的各个环节，而且建筑水暖电安装工程发生在建筑施工过程中的各个部位。建筑水暖电安装的质量问题虽然不会对建筑物的组织结构产生影响，但是对人们的居住体验和生活质量具有重要的影响。建筑水暖电的质量能够保证建筑物的质量，延长建筑物的使用期限，方便人们的生活。同时，建筑水暖电的安装也具有重要的生态环境意义，能够降低人们对其他能源的依赖程度，从而使建筑水暖电安装在经济效益和社会效益基础上具有生态效益。

2建筑水暖电安装存在的质量通病

2.1水暖电工程的套管施工存在问题

在水暖电工程中的供暖系统安装过程中，套管安装工作虽然对于整个管道安装有着极为重要的作用，但施工人员对于其重视程度并不高，导致套管安装工作出现质量问题，进而对整个水暖电工程的工程质量造成影响。在墙壁上的套管安装不到位的情况下，会导致管道遭受挤压，而套管在没有做好防水措施的前提下，将套管安装在地下室则会大大提升套管被腐蚀的概率，这些问题会严重影响到建筑工程的施工质量，导致建筑工程的使用风险提升。

2.2水暖电管路预埋位置不准确

在建筑水暖电安装施工过程中，如果电气的管路的预埋位置不准确，会对整个建筑水暖电安装施工产生很大的影响，从而影响到住户对水暖电的正常使用。在建筑水暖电的安装前期，一般会为水暖管路预留位置，方便住户埋设水暖管路。但是，在实际施工中很多施工单位单纯追求经济效益，缩短施工的周期和减少施工工人的数量，施工工人在高强度的施工压力下没有为住户预留这样的位置，导致水暖管路埋设出现裸露的情况，影响住户水暖的正常使用，使住户的居住体验很差。

2.3水暖電工程的排水施工存在问题

水暖电工程中的供暖系统安装过程中以及发生排水管堵塞的情况。虽然水暖电安装过程中，施工人员已经对排水管道进行封堵，但部分居民为了排水方便，则会私自通过排水管道打开排放生活中产生的污水，甚至个别居民还会将生活垃圾置入排水管道中，进而造成排水管道堵塞，不仅对资源造成浪费，还严重干扰到了居民的日常生活。

3建筑水暖电安装质量通病的预控

3.1技术交底与工序流程

水暖电施工前做好技术交底，施工人员认真分析施工方案和设计图纸，落实国家相关施工标准，项目部门比对水暖、土建、消防等施工图纸，有不合理之处及时与相关部门沟通，确保工序准确流畅。施工过程中遵守准备安装、预制加工、干管安装、立管安装、管道试压顺序，做好施工日志、试验以及相关技术参数的记录，质量管理小组定期检查施工环节并做好记录，对出现的技术难题组织相关技术人员共同攻关，及时处理与改进施工方法，确保水暖施工进度与质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2建立质量管理体系

健全的质量管理系统为提高建筑物水暖电安装质量提供保证，在建筑物水暖电安装过程中事先进行水暖电设计，对整个水暖电安装有积极影响，对确保水暖电安装质量起着重要作用。在实际安装过程中，如果事前工作和管道安装方案不正确，很容易出现质量问题。大部分建设工程，水暖电安装工程没有合理的质量管理系统，无法有效监督和管理水温安装过程，也无法保证水暖电的质量。因此，提供健全的质量管理体系，可以为水暖电的电气安装和未来人们的生活水平奠定基础。

3.3预留洞口与降噪处理

合理设计、准确测量排水管预留洞口的位置、大小与管道坡度，确保符合图纸设计要求与相关施工规范，安装中做好管口密封，禁止用堵塞等方式简单封口，以防杂物掉入。在雨水立管等使用前应当做通水试验，保证排水管道通畅。合理规划水暖管道安装位置，细化施工人员操作技术，设备安装时做好减震降噪处理等，通过防控措施降低水暖运行过程中噪音出现概率，近年来采用新型芯层螺旋UPVC管取得一定效果，管内壁螺旋状纹路能起到导流作用，使水沿管内壁流动而降低声音，芯层设计对降低噪声也有直接作用。

3.4重视水暖管道检验

重视水暖管道检查是防止建筑物水温战安装质量问题的重要组成部分。建筑物水暖电安装要注重管道堵漏和管道泄漏检查，事先采取预防措施。为了防止管道堵塞引起的质量问题，必须严格检查水暖管内部是否有杂物，反复检查后安装，如果有异物，则需要找到堵塞点，取出杂物，最大限度地减少水暖管堵塞的问题。为了在安装水暖管道的过程中避免管道泄漏现象，要优化管道连接，必须利用螺纹连接管道，在连接器上涂上适量的油，然后缠绕恒定的麻线，以提高界面的紧密度。此外，对于水管，必须做好水压试验工作和维护工作，进行适当的维护和定期检查，以减少安装质量问题的发生频率。

3.5做好水暖电施工套管的防冻防漏工作

水暖电工程对人们的生活质量水平有着推动作用，因此做好水暖电施工套管的防冻防漏工作对于保证水暖电工程质量有着推动作用。防冻防漏工作是保证管道运行的重要基础工作，因此在地面上的套管时，需要保证套管在距离地面的5cm处，避免出现地下水渗入房间的问题，同时不仅要选择好的防冻材料，还要对防冻材料进行试验，保证防冻材料符合施工要求。此外，在进行水平管道安装时，需要通过加热等方式来帮助管道设定合适的坡道。

3.6控制采暖安装质量

控制供暖安装质量对建筑物水温战安装质量管理至关重要。供热系统的正常安全使用，一个是焊接管道时精确定位卡盘位置，管道焊接口必须小于弯管起点处管道的外径，不能小于100mm，还必须在干管钻孔壁后及时调整支架的距离，支架距离必须合理，平整，吊杆必须垂直。主观坡度不合理的问题需要做好坡度测量工作，确保管道坡度的一致性，在现场预先排出粉末线，完成实际测量工作，确保管道出口位置正确，促进安装质量的提高。

结束语

综上所述，建筑水暖电安装的质量对住户的居住体验和生活质量都由重大的影响，现在人们对建筑物的水暖电安装质量的要求越来越高，需要建筑施工单位加大对建筑水暖电安装质量的重视，认识建筑水暖电安装中出现的质量问题及其原因，做出必要的改善措施，保证建筑水暖电安装的质量。

参考文献：

[1] 欧光华.建筑水暖电安装质量通病分析与防治[J].智能城市，2017，3（11）：173.

[2] 魏宇.浅析建筑工程水暖电安装出现的问题及对策[J].科技风，2017（09）：147.

[3] 李红梅.建筑水暖电安装质量通病分析与防治[J].绿色环保建材，2018（09）：163+168.

[4] 李艳雄.建筑水暖电安装工程常见问题及对策[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2018（03）：85.

论文作者:黄子炎

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/428a9ab25d49c052cbe77980.html