# 尿常规检验的质量管理论文_薛丽宁

延寿县中医医院 黑龙江延寿县 150700

摘要：现在医学发展非常的迅速，当然，在医学的各个领域都有不同程度的突破，但是在创新突破的同时，医学领域必须要保证质量的前提下。在医学检测中，尿常规检验的重要性很大，在一个疾病的判断和控制中，一定要保证有一个良好的尿常规检测。一般，在尿液中会比较清晰的分析出人体的排泄物，可以从化学成分直接分析人体的代谢废物，进而可以比较直观的分析出疾病的来源或者疾病的出现原因。所以，严格控制尿常规检测的质量，这是分析疾病的关键。

关键词：尿常规；质量检测；疾病问题分析

现代医学虽然已经发展的十分迅速，但是，尿液是人体的排泄废物，在医疗检测中有着十分简洁的分析疾病的作用，一般在人体排出的尿液中，会有人体代谢最常规的化学成分，所以，在检测疾病时会比较方便，而人体中存在疾病的过程中，人体内部存在的化学成分可能会发生一定的改变，这时，分析尿液的化学成分，可以分析变质的化学成分的组成，然后和原来的正常的人体尿液指标做对比就可以判断疾病的起因。这是最简单的原因，但是要在分析的过程中准确的找到变质的化学成分，才可以快速找到病因，这就要求分析过程中的质量控制。

1.尿常规检测中的质量控制的重要性

尿常规检测能够正确的准确的快速的分析疾病的发病原因，但是要在保证速度的同时保证质量。根据病因和尿常规的相应关系数据论文分析，尿常规通常在检测过程中受到一定的影响，不论是外界因素还是内在因素。外界因素，比如说外界医院的温度，湿度，或者是测量过程中的影响等，这些有可能影响尿常规质量的检测，而内在因素，比如说检查者的心理素质等等。但是对于这些影响因素，要在尿常规检测过程中尽可能的控制，忽略，减少误差，尽可能的确保尿常规的正确率。首先，这样可以确保疾病的分析是正确的，可以尽可能的减少病患的痛苦，解决患者的疾病，快速恢复患者的健康。第二，可以安抚患者的心情，能够找到解决问题的方法，有效的治疗会激发他们战胜疾病的斗志。第三，能够在短时间地找到足够多的尿常规检测的尿液样本，所以可以尽可能快速的分析疾病的发病率，然后研制解决的药品，能够加快疾病的痊愈率。而且，能够根据个人的疾病情况进行专门的疾病研制药品，能够更有针对性，然后还没有副作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.尿常规检测中质量控制的具体过程

2.1在尿液检测之前做具体的质量控制

在尿液检测前，也应该对具体的检测做一下事前准备。可以知道，为了使尿常规的检测结果符合质量标准，所以，首先，要确保在测验之前，谨遵医嘱注意饮食，合理的作息，要确保有规律的生活习惯，然后能够在检测过程中找到符合标准的检测条件，因为，不合理的饮食条件会导致体内的一些生理指标出现不平衡的情况。合理的膳食，保证在测量过程中一些应该正常的生理指标符合要求。如果摄入一些离子浓度偏高或者偏低的食物，会导致体内整体离子平衡出现不平衡的状态。然后，在尿液采集过程中，要统一尿液采集量，保证采集在相同的容器中进行检验，并且，为了保证合理区分，要在不同的患者尿液采集容器中标注姓名，年龄等等，时间不同的要放在不同的温度区域下进行保存。当然，对于不同的尿常规检测的方向不同，所以要根据不同的检查成分划分一下样本，确保在检测中可以检测有效的化学成分，增加检测效率。

2.2在尿液检测过程中的质量控制

在尿液检测过程中，因为，尿液检测过程为了使结果明确，所以要保证整个过程的严谨，第一，在检测中，要保证尿液样本的采集控制，要保证采集容器的洁净，而且，尽量要选择医院经常使用的一次性环保容器。除此之外，要确定采集样本的容量。采集的容量至少30毫升，以前检测过程中，通常采用的是晨尿，就是早上5点到早上6点的尿液，但是根据医院的开门时间可以知道，医院通常是8点到9点开门，所以，在这段期间内，通常尿液要在患者这里保存一段时间，但如果保存不当，就会影响整个尿液样本的化学成分。所以，根据时间安排，现已经采用了第二晨尿，即早上8点到9点之间的尿液进行检测，另外在采集过程中要保证消毒，女性要避免月经期检测，男性避免前列腺，精液的进入。而且，要在采集前消毒尿道口。第二点就是在显微镜检查过程中的质量检测，显微镜检测过程中，普遍的，尿常规的检测应用用干化学法，这种方法基于用胞内化学成分判断细胞的有无，但是通常按照试带检测的结果都是存在很高的误差。尿液检测的这种干化学法却不能代替显微镜检测这种方法，一般，如果镜检过程中和干化学法出现有出入的情况，一般都会以镜检的结果为主。尿液显微镜检测有助于发现尿液中有效的病理成分。但是，通过调查分析显示，这种尿液显微镜检测的方法有费时费力性，通常在检测过程中虽然控制质量符合标准，但是一般都会浪费大量的时间，所以这时，就可以引入抽样法，这并不是普通的抽样调查，一般来说，都是要结合干化学法的试带确定检测标准，然后对于每一个不同的标准选取一个样本进行调查分析，确定化学成分，找到病理，然后提出解决方案。在镜检过程中，这只是一个简单的质量控制方法。在尿液检测过程中，还有很多不必要的影响因素存在，比如说研究室的温度，湿度，或者研究室的环境卫生等等，这些可能都会和尿液检测中的化学成分有影响。所以，要尽量在检测中保证尿液样本的密封性。

2.3尿液检测后的样本分析过程中的质量控制

这就可以称作检测报告的整理和分析审核，检测报告一旦出现，就要指导专门的检测人员进行患者症状对比，主要指的是，要确保审核检验申请单与报告单以及标本间的信息保持一致，结果和临床审核结果要保持一致。如果遇到临床检测结果和结果不符时，要加强和患者之间的沟通，详细了解患者的平时用药情况，遇到剂量太大的药品要上报主治医生，详细报告结果和临床症状的对比。在临床检测过程中，要保证整体结果符合标准，并且数据要结合显微镜检查和专业数据分析，确保整个过程的完整性。为临床提供可靠的尿液检测报告分析。要保证在检测分析前，中，后都要控制质量符合标准，将整个临床的数据合理上报给患者和医生。

参考文献：

[1]从玉隆，尿液有形成分检查及镜检筛选标准的制定[J]，中华检验医学杂志，2011.34（6）

[2]王延伟，药物因素对检验结果的影响与分析[J]，第三军医大学学报，2008

论文作者:薛丽宁

论文发表刊物:《健康世界》2015年26期供稿

论文发表时间:2016/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42a1ee34d06f7e86a10a5f63.html