# 建筑供暖通风空调工程的节能减排措施分析孙亚明论文_孙亚明

摘要：在现今这个亟需生态保护的大环境下，节能减排和能源环保自然的成为各类建筑工程项目的第一考量，这在需要采风保暖的空调工程中有很大体现，而现实却是，各种没有解决的真实存在的隐患以及问题已经造成了有用资源的严重浪费，节能改造路阻且长，要想顺利进行并得到预期结果就必须采取科学、合理、有效的方案去优化相关举措以确保能及时解决将会遇到的许多麻烦与困难。

关键词：建筑工程；供暖通风；节能减排

引言

随着近些年经济的快速发展，一同带来的还有日益严重的生态环境污染问题以及能源枯竭问题，人们渐渐意识到良好的生态环境以及资源储备对于国家发展过程的关键性作用，因此国家也将环保问题纳入到整个国家的战略层面。若想实现国家稳定发展以及经济快速进步的相关目标，就必须将环保的相关理念与国家的经济发展规划结合在一起，而通过在建筑行业的整体生产过程中加入节能减排理念并进行深入应用，这是有效缓解目前建筑行业所对于生态环境造成的负面影响的重要途径。而作为，建筑采暖以及通风空调工程是建筑工程整体组成中最为关键的一部分，因此在这一过程中明确节能减排工作的意义以及重要性对于提升建筑节能性是具有无法替代的作用的。

1建筑供暖通风空调工程节能减排的必要性

当前，社会的发展进程逐渐加快，与此同时，人们对于能源的需求也逐渐增加，由于不加节制的利用和浪费，导致我国能源面临着巨大的短缺危机。基于此，我国在开展建筑工程施工时，加大了对建设技术的改革力度，并且通过投入大量的人力资源、财力及物力资源，来加强城市建设中节能减排技术的发展。当前，在我国的建筑中，存在大量的能源损耗，它们对环境产生了巨大的破坏作用。而且在这些损耗的能源中，由暖通空调设备所引发的能源浪费占据了很大比重，比如制冷机组的超负荷配置导致制冷机组闲置，造成了初投资过高以及资源的浪费；冬季供暖设计过热，有些用户不得不开窗户通风，造成了能源的过度浪费等。而且，伴随着人们居住面积的增加，由暖通空调系统所带来的能源损耗现象也越来越严重，使得我国在能源的供应和需求方面，存在着较大的不平衡问题。能源的供应，推动了经济的发展，然而受某些因素的影响作用，我国的能源发展速度与经济发展之间存在着较大的差距。我国的供暖通风空调设备大都将不可再生能源作为能量来源，而不加节制的利用，导致地球上的资源濒临枯竭，也造成了大量的环境问题。

2建筑暖通中空调在节能减排方面的问题

在进行暖通工程设计与施工管理时，有一部分单位仅仅注重设计的数量，而忽视了设计的质量，进而使工程建设的投资量增大；而且在运行当中也有极大的损耗量，严重超过国家的规定及标准。也有相当大的一部分技术问题得不到完整的解决，虽然在对暖通工程节能的设计方案中，涌现了很多环保和节能的方案，但面对各种各样的方案，设计中的考虑问题的角度也有所不同，评价的结果自然就会出现不同，有些甚至缺乏客观、科学的评价方法及设计方案。对于暖通工程系统的运行管理方面，有些单位虽注重了施工达标的技术，但很少会对操作人员进行专业知识的培养，这就导致了这些操作人员的理论知识达不到标准，只会进行一些简单的操作，例如：开关机、冬夏的转换等，这就使暖通系统的节能减排的优势得不到充分的发挥。

3建筑通风空调工程进行节能减排的实施对策

3.1日常生活中重要的节能减排

在实现建筑物室内的温度调节过程中，空调的使用是导致整个暖通空调系统进行大量能源消耗的最主要原因之一。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当天气比较炎热时，人们往往就会通过利用空调实现室内温度的有效降低，但是这种方法就会造成大量的能源消耗，如果可以通过使用自然通风的散热方式驱除室内过多热量，可以在降低温度的同时减少能源的消耗，除此以外，可以大大减少释放二氧化碳的含量进一步降低对于空气质量的影响。所以在尽可能多的条件下不要使用空调，可以通过利用电扇或者是扇子等方式来驱除室内热量，如果一定要使用空调也不要将空调设置到过低的温度。当时内的温度较低时，相关的工程技术人员要针对建筑空心墙以及建筑物中的阁楼等结构部分所使用到的隔热材料进行性能以及使用效果的实际检验。

3.2建筑物入口的节能设计

对于一些大型公共建筑如商业综合体、体育馆、机场建筑等，这些建筑的共同特点是人流量大，大部分都具有贯通上下各层的中庭，这种形式的建筑有一个很大的弊端：冬天热气流在中庭范围内通过浮力上升，如果在建筑内再有餐饮厨房或其他需要自然补风量比较大的功能区域，那么在人员出入频繁的外门处势必会造成大量的冷风侵入，从而大大增加了建筑物的冷热负荷。所以对于这类公共建筑，预防主要出入口的冷风侵入是此类建筑节能设计的重难点，现在防止冷风侵入的方式主要有以下几种：（1）建筑设双层门或转门。事实证明，双层门或转门比单层门更能有效地减少冷风侵入量，如果双层门的平面布置及内外层的开门位置能结合当地的风向进行气流模拟，使室外气流更不容易通过双层门进入到室内，那会达到更好地阻断冷风侵入的效果。（2）在有冷热源的情况下，在外门处设冷热水风幕。冷热水风幕相对于电风幕更节能，相对于普通风幕更能有效地防止室外风侵入。在选择风幕机时需要结合风幕机的安装高度以及门的宽度合理选择风幕机的型号，否则不能起到有效防止室外风侵入的作用。而且冷热水风幕不仅能防止冬季冷风侵入，也能防止夏季的热风侵入。

3.3优化设计管理

对于综合性较高的建筑物来说，必定会配有日常生活中必要的餐厅厨房卧室卫浴以及地下车库等所必须有的性能，在众多娱乐休闲场所则对这些有更高的需求。为满足国内目前在采暖通风与空调设计规范方面的要求，在这类建筑中必须配备优质的排风系统。由于房间性质的不同，其在排风湿度还有室内温度的上的质量要求也会有差异。正常情况下，空调系统最终的耗能大小与建筑周遭环境，室内发热量散热量，甚至当地的室内气象参数都有关系，同时室内的温度与湿度设计也直接影响着空调系统的冷负荷。综上，为达到节能减排的目的，必须科学合理地控制终合性建筑物的室内温度与湿度标准。如果夏季室内温度在24℃左右，考虑各方综合影响，并达到节约能源的效果就可将最终参数设置为26.7℃。同样的在冬季如果室温处于24.4～26.7℃，则可以相应的将参数设置在21～22℃。若是餐厅的空调系统工程，则可以选择厨房送风，把无污染的来自各个房间的排风通过地下车库或者设备用房来排出，这样做的优点就是在相同的风平衡条件下，不但能达到空气热湿程度更低的效果，更能降低送风系统的能源消耗。但若是散热量与散湿量都比较大的工程或设备，则只能采用室外排风设置来将其排出室内。

结语

综上所述，从现阶段来看，建筑供暖及通风空调工程作为一项任重道远的艰巨任务，需要暖通同仁们长期的探索思考和努力实践，来切实实现节能减排的目的。因此，我们需重视并加强对供暖通风空调节能减排的研究，通过在设计过程中进行详细有效的计算分析、有效提高并创新暖通空调的设计技术，来减少其对各项能源的损耗，极大改善人们的生活环境，从而为人们创造一个资源和环境更加节约和友好的社会。

参考文献

[1]孙国玲.建筑采暖、通风空调工程节能减排浅谈[J].科学技术创新，2016(31):215-215.

[2]殷喜建，徐丹妮，陈琪.建筑通风与空调工程的节能减排措施探究[J].工程技术：全文版，2017（1）：212.

论文作者:孙亚明

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42a36f6f50bb820e5eb21ca2.html