# 浅谈变电继电保护的主要故障以及解决措施薄艳云论文_薄艳云

摘要：随着我国的综合国力在不断的加强，我国各行业中用电量不断增加，因此，提高安全性是当前变电系统优化工作中的重要任务。分析变电继电保护存在的问题，提出针对性的解决方案，保证电力生产的安全性。

关键词：变电继电保护；主要故障；解决措施

引言：继电保护的质量与电力系统的整体运行具有密切关系，直接影响到电力系统运行的安全性和稳定性。继电保护装置能将电力系统设备的工作状态反映出来，及时发现运行状态不正常的设备并切除电力系统故障，将故障对电力系统的影响降到最低。面对当前形势，我国相关部门应加强电力系统运行的安全管理，提高电力系统运行的安全性和稳定性。然而，继电保护在变电站运行中的应用可以有效提高变电站的运行效果，保证变电站的安全稳定运行，从而满足社会用电需求。因此，对继电保护的故障及维修技术进行探讨具有重要的现实意义。

一、继电保护的定义

继电保护是一项反事故自动化措施，它分析和研究电力系统故障及其运行状况，然后提出相关解决方案。由于接触式继电保护被用来保护电力系统和部件免受损坏，因此被称为继电保护。继电保护的基本任务是在电力系统出现异常情况时，在尽可能小的区域和尽可能短的时间内自动清除电力系统中的故障设备，减少设备损坏，减少对周围地区电力的影响，以便相关人员根据相关人员发出的信号消除异常情况的根本原因。

二、继电保护的特点

2.1选择性

一旦电力系统出现问题，继电保护会自动选择，保证在最小范围内切断相关故障设备的开关，而非对所有开关进行断电处理，因此，其他的电力系统仍旧还可以正常运行。

2.2快速性

继电保护可以在事故发生的第一时间，对相关的故障进行处理，从而最大程度避免其影响所在地区人们的正常用电，保证电力的持续供应。维系整个电力系统的正常运行，对于保障人们的生活具有极大意义，当今社会对于电力的依赖程度越来越深，只有在最短时间，用最快速度来解决电力系统的故障，才能保障机器、设备、科技以及人们生活等的正常运行。

2.3可靠性

当电力系统发生故障的第一时间，继电保护装置就可以感应到并且采取相应措施应对，断电情况一旦发生，继电保护装置便立即切断相关部位的开关，隔离故障，将事故控制在最小范围内。

2.4灵敏性

为了维持电力系统的正常、平稳运行，要求必须清除所有故障，这就需要在日常检查和维互的工作中朝着精细化的方向不断努力，以保证继电保护和电力系统一样具有高度的灵敏性，来保证一旦出现事故时，可以作出最迅速的反应。

三、变电继电保护的主要故障

3.1产源故障

在继电保护装置中，装置本身存在一定的缺陷，导致故障的发生。这种故障是源故障。这种故障不仅会影响继电保护装置的使用，还会影响电力变换的正常运行。本质上，源产生的故障与继电保护装置的质量有直接的关系。许多继电保护装置不符合质量标准。继电保护过程不能应用保护功能，并且继电保护装置继续被损坏，这将最终导致继电保护装置中源产生的故障。

3.2运作性故障

这是变电站继电保护的一个常见故障，在设备的具体运行过程中受到人为和非人为因素的影响。一旦发生运行故障，它们将直接影响电力变换的稳定运行。通过对变电站继电保护当前运行情况的分析，我们可以知道故障的原因，这些故障主要是由主变差动保护误操作和电压互感器故障引起的。运行故障对继电保护装置更具破坏性，导致继电保护装置失去变电站运行的保护和监控功能，进而影响整个电力系统的稳定运行。因此，有必要加强变电站继电保护运行故障的检测。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3隐藏故障

随着我国电力企业的不断发展和改革，智能电网的内部结构越来越复杂。尽管监控系统安装在智能电网中，但许多隐藏故障往往具有一定的联系和隐蔽性。在变电站继电保护装置运行过程中，经常会出现一些隐藏的故障，这些故障很难发现和检测，会给继电保护装置带来不同程度的损坏。因此，为了保证变电站继电保护装置的有效性，必须加强隐患排查，以保证电力系统的顺利运行。

四、变电继电保护中主要故障的解决措施

4.1直接处理方法

在继电保护装置故障中，直接处理方法是最为简单的故障处理方法。使用这种方法需要利用测试设备以及测试技术对设备故障进行测试，掌握故障的实际位置以及故障的组件，再使用维修技术等处理故障，让设备恢复正常使用。例如：在使用测试设备对开关据分故障进行处理的时候，首先利用测试设备对开关据分进行位置检测，同时使用新的开关更换故障开关，这样就有效的对故障开关据分进行处理。

4.2替代维修法

维修电力故障时，替换可能出现故障的元件或插件是一种常用的维修方法，插件、元件替代的维修方法能有效缩减故障范围，使故障处理的质量和水平得到有效提升。在电力继电保护运行过程中，如果出现插件故障，将会使备用器来取代回路内部较为复杂的单元继电器，此时如果故障得到有效解决，则说明替换部分为故障点。替换继电器时，应采用科学合理的方法，防止操作环节出现的问题造成新的故障，控制变量，以便能准确确定故障点。使用新的继电产品前，应对设备进行外部加压处理，从而有效提高设备的运行效率。

4.3检修更新方法

在处理继电保护装置的内部故障的时候，也常使用检修更新方法，是继电保护装置故障处理的十分实用的方法。为了处理继电保护装置故障，避免电力系统受到影响，减轻电力系统受到的损伤，需要在继电保护装置的管理中，严格执行检修计划，对继电保护装置进行深入且严格的保护装置，一旦发现了安全隐患，工作人员必须要展开及时的维修，对设备的老化组件进行及时更换。这样能够保证装置中组件都能适用于装置设备，让继电保护装置得到有效应用。例如：利用网络技术支持继电保护，利用网络技术建立监控系统，对继电保护装置运行进行监控，如果检测到异常数据，及时反馈给工作人员，工作人员能够进行有针对性的检修。同时如果检测到故障数据，立刻发出警报，工作人员在进行及时的维护。

4.4带负荷检查维修法

采用电力继电保护带负荷检查过程中，既要对参考对象给予正确的选择，又要确认一次潮流的走向，这两点是发挥此维修方法作用的保证。如，对相位参考电压进行测量时通常都是选择A相母线电压，若电压不存在，再选择电流，注意选择相同的参考点。如果开关不能作为参考，则维修人员应采取相应对策或是利用同侧对应的串联开关计算出短路潮流的和，在此过程中必须保证两次电压、电流的相位大小保持与一次潮流相位保持统一性。

结束语：

随着社会的不断发展，电力系统已经广泛应用于各个领域，确保电力系统运行的安全性和稳定性是中国电力工业发展过程中关注的重要课题之一。电力安全是变电站运行的中心任务。继电保护技术是保证变电站安全稳定运行的核心技术，由于其可靠性和及时性，在维护电网安全稳定运行中发挥着重要作用。因此，在变电体系的运行中，要强化继电保护装置的应用，通过分析继电保护的相关问题，深入了解继电保护的作用，实施相关继电保护措施，保障电力系统的安全稳定运行。

参考文献：

[1]巩天晓，许宏光，杜强，等.变电运行中的继电保护问题探析.商品与质量，2018（15）.

[2]项桂飞.变电运行中继电保护问题的探讨.城市建设理论研究（电子版），2018（01）.

[3]马宏燕，郭萍.浅析变电运行中的继电保护问题.科技创新与应用，2017（03）.

[4]张孝君，李鲁燕，王震，等.试谈变电运行中的继电保护问题.城市建设理论研究（电子版），2018（36）.

［5］王哲．继电保护故障分析处理系统在电力系统中的应用．科技资讯，2015，13（17）：53－54．

［6］张娟．浅析变电继电保护的主要故障以及处理策略．山东工业技术，2017（9）：191．

论文作者:薄艳云

论文发表刊物:《中国电业》2019年9月18期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42d7e1c98d97f4514a5477e1.html