# 建筑给排水工程施工中的节能减排措施研究论文_曾爱萍

身份证号码:50023719880726XXXX

【摘 要】随着我国经济的发展，人们的生活水平有所提高，对于建筑的要求也越来越高，对建筑给排水工程质量要求的提升尤为突出，在建筑给排水施工过程中实现节能减排，可以有效加强建筑的环保质量与功能水平，因此要将节能减排与低碳环保思想纳入建筑工程中。因此，为了提高给水排水的工程质量以及效率，就必须对其工程做出相应的改进工作。

【关键词】建筑给排水 工程施工 节能减排 措施研究

引言

近些年，由于我国各个行业在生产和生活中的水资源浪费严重，再加上我国的水资源分布不均，出现了水资源浪费和水污染的情况，极大的影响着人们的生产和生活。因此，要减少项目施工过程中的能源消耗，保护环境，从而达到节能减排的目的，就必须要将建筑给排水工程作为节能减排的重点项目。

1 建筑给排水工程施工问题

1.1给水系统以及热水供应系统问题

在建筑给排水工程中，给水问题主要表现在建筑给水体系出流超压，引起水资源浪费的现象。经过调查显示：我国很多城市给排水系统普遍存在出流超压现象，由于很多流量超出的水资源被无端浪费掉，从而对建筑给排水工程使用效益造成了很大的影响。同时，由于这种给排水资源比较隐蔽，在不易察觉的过程中，持续性浪费对工程造成了严重的影响。

建筑内部热水供应作为居民日常生活的不可或缺的一部分，对建筑工程使用效益具有重要影响。由于热水供应系统始终存在问题，从而造成很多不必要的浪费，尤其在严寒的冬天，很多水资源都没有发挥应有效益。根据原因分析，导致这种现象发生的主要有：部分建筑物使用没有循环的热水供应系统，部分建筑工程由于出水点和热水器相距甚远，导致输送管道缺乏保温措施，管道水资源温度过低。

1.2给排水系统问题

在建筑给排水工程中，排水系统问题主要是排水系统配件以及管路渗漏。在排水管路中，由于设计不当或者材质问题，造成管道故障，渗水现象频发。另外，由于输水管路在渗水维修中，需要很长的一段时间进行处理，导致水资源浪费严重，对用户正常用水造成了很大的影响。

1.3 建筑给水排水工程施工技术人员整体素质较低

相对于我国的给水排水的建造工程来说，其普遍起步较晚，再加上政府部门的不加重视，这就造成了建筑给水排水工程的相关技术人员大多都未进行过专业知识的培训，只有在实际操作当中吸取经验，可这样的人才又是少之又少，施工人员最为建筑工程的主体，专业素质缺乏、在施工过程当中并没有按照要求去进行施工操作。个别的施工单位只关注施工建筑物的外观视觉效果，而对建筑本身的质量问题却是忽略不计，导致了建筑物后续安全问题的频频发生。

1.4 建筑给水排水工程施工计划性不强

由于建筑给水排工程工程得不到相关部门以及施工单位的足够重视，施工方往往在给水排水的施工中并没有制定详细的计划书或者是有关给排水工程方面研讨会，在建筑给水排水工程的施工时，施工人员往往对预留工程做的不到位，导致工程预留的孔洞位置不正确或是根本就没有进行预留措施，这给工程的施工带来了极大的隐患，工程建筑物存在安全质量问题，在施工结束后发现问题再去进行补救时，就要对建筑物进行凿洞处理，这样不仅破坏了建筑物的外观，还增加了经济负担，这样就浪费了人力财力物力。

2 建筑给排水工程施工节能减排措施

2.1优化建筑工程节水新技术

在传统建筑给排水工程中，由于经常使用镀锌钢管，一旦钢管生锈，不仅会造成水资源被污染；长时间闲置后，大量锈水放出，从而对水资源造成了很大的浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆根据实际调查显示，使用新型不锈钢管以及铝塑复合管，不仅能解决浪费问题，对节能减排也有很大的作用。阀门作为建筑工程施工最重要的配件，阀门质量以及类型对工程具有重要影响，根据使用情况来看：闸阀没有截止阀关的严，但比蝶阀要关的牢靠。因此，在实际施工中，必须根据施工要求，选用环保、新型的的阀门。在工程施工中，配备良好的配水器具以及卫生器具，除了必须认真考核使用对象、价格因素外，还必须根据节水性能好坏，选用节水型设备以及器具。

配水器具和卫生器具节水性能对整个建筑节水效果具有重要作用，在建筑给排水工程施工中，必须尽量使用配水器材以及卫生器具。例如：在充气或者瓷芯节水龙头取代传统水龙头时，在水压条件一样时，产痛水龙头比节水龙头节水效果稍差，一般在20%到30%之间。在静压越高的情况下，传统水龙头出水量越高的地方，水龙头节水量就越大。目前，我国大面积推广6L节水型水箱大便器，在设计工作中，设计人员根据排水要求，在正常情况下，通常使用肖荣军的水箱；国外一般采用两档洗水箱，冲水量一般为4L或者9L。

2.2 加强节水力度与严格执行居民用水计量控制

定期在使用者中间开展节约用水的节能减排宣传教育工作，加强使用者的节能环保意识，是人们能自觉的节约用水。另外，还应该安装合理自动化的电子监控子系统对给排水系统中的各个出水点给排水状况进行实时的监控，并对给水温度、水量和水质等进行监控，在使用者家中或是其它场所安装计量表，对超过规定的最大用水量加收费用，是节能减排工作能够得到最大化的成效。定期地对各个监控装置与计量表等进行必要的检查与维修，避免线路故障，设备损坏等情况发生。除此之外，还有在监控使用者的生活用水的同时，应该尽量多使用节水型的用水器具，最好是密封性好，能够限制出流率的节水型水嘴或是充气型水龙头、节水龙头、感应式水龙头，以及其它现代自动控制技术等行之有效的手段以达到节能减排的最终目的。

2.3加强节水型建筑给排水器具的推广和使用

为了实现对资源的节约利用，研制出了许多具有高性能的给排水器具，这些器具可以有效实现水资源的利用，改善建筑排水系统的运行。在人们的节能和环保意识不断增强的大背景下，建筑企业应该积极迎合这一趋势在施工过程中选用节水型给排水器具，以提高建筑给排水系统的耐久性和节水的性能，避免出现传统给排水器具由于使用时间较长出现的滴水和漏水的情况，在实现节能水资源的同时，提高建筑企业的竞争力。

2.4 注重生活给排水系统安装的规范性与合理性

注意不同材质的给排水管道的连接是否规范以及使用位置的正确性；考虑所使用的给排水管道的材质或规格与其用途是否使用合理，避免因不正确的管道选择为带来的意外事故或是二次伤害。比如在消防管道中，就不可以使用塑料的或是陶瓷的管道，否则有可能在高温高压的情况下塑料管道破裂泄漏或是陶瓷管道崩坏对人或失误造成伤害。合理安装水表与阀门，不应该为了抄表方便和美观而将其安置在公共场所；也不应该为了方便管理而见所有的水表和阀门安装在一出，这样容易在成混淆或是误拉阀门等问题。选择合适的排水管道，对于生活用水溢流管等，应该选择合适的管径，比如溢流管的管径应该根据使用者的最大用水量而确定，最好是要比所使用的进水管道大一号。要有与上述方法相应的防污措施，避免造成堵塞、卫生器具溢水、水封被破坏或是水池顶盖满溢等。排水方式则可以选用重力法排水和空调凝结水排水，其中前者应作为重点使用对象，可以设置就近铺设的排水管道，充分利用水压的提升与节能减排之间的关系，以达到节能减排的最大效应。

结语

建筑给排水工程施工节能减排作为我国经济发展的重要步骤，是构建和谐社会的重要方法。因此，在实际施工的管理中，必须根据工程整体结构以及特征，将节能减排意识落实到各个细节中，通过应用新技术，在不断开发新型水资源的同时，实现建筑排水工程节能减排，促进建筑行业发展。

参考文献：

[1] 马疆.建筑给排水工程施工中的节能减排措施研究[J].改革与开放，2011，（4）：139-139.

[2]董家敏.建筑给排水设计中的节能减排措施研究[J].江西建材，2014，24：27.

[3]杨一强.建筑给排水工程施工中节能减排的措施研究[J].居业，2015，08：86+89.

论文作者:曾爱萍

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42e21fe5e53998f61668bba9.html