# 城市燃气设计的可持续发展性探讨论文_彭思法

奥德集团有限公司 山东省临沂市 276000

摘要：在社会经济飞速发展的背景下，我国的城市化进程不断加快，燃气的使用得到了普及，天然气作为现代城市发展中一种重要的能源资源，受到了社会各界的广泛关注，与城市居民的工作与生活密切相关。做好城市燃气的规划设计，不仅关系着燃气的合理利用，也影响着城市的长远发展，面对可持续发展的要求，如何对城市燃气进行设计，成为市政规划部门和燃气公司需要关注的一个核心问题。

关键词：可持续发展；城市燃气；设计

一般情况之下，燃气工程是否合理设计，对于人们生活质量水平与经济发展等都有着一定的影响。但是根据目前燃气工程设计的现状而言，在燃气工程设计过程当中可能会存在着一些需要解决的问题，需要迫切的解决，针对这些问题，采取有效的预防措施，同时对于这些问题进行改进以及完善，能够更好的推动燃气工程设计工作的顺利进行，因此在燃气工程设计过程当中，必须将视线聚焦于其中，针对于设计过程当中的各个细节部位着手，进一步的提高设计者的设计水平，从而建设出具有更高质量的燃气工程。

1燃气工程设计过程中存在的主要问题

1.1设计人员心理观念存在问题

在燃气工程设计过程当中，作为最核心的组成部分。设计人员决定了整体的设计水平。但是在实际的安全工程设计过程当中，一部分的设计人员并不能够遵从如今现代化燃气工程设计要求，同时受到传统观念的制约，不能够做好燃气工程设计工作的发展以及创新工作。

1.2管线布局问题

在燃气工程设计过程当中，可能会因为设计人员没有充分的了解到燃气管线布局，从而导致燃气系统排线布局不够合理，出现了较严重的管线交叉现象，甚至是一些有压管、无压管、小管线、大管线之间的走向不合理甚至是相互交缠，这就是因为在设计之前，设计人员并没有参考之前燃气管线组装图纸，没有充分的规划管线的设计位置以及设计方向，从而导致管线布局不够合理，出现混乱现象。

1.3设计人员不具备较为完善的专业知识

在燃气工程设计工程当中，想要做好燃气工程的设计，并且使其基本功能以及稳定程度都与整体的城市工程相适应，则必须要求工作人员受过专业化的培训，并且具备较为丰富并且完善的理论知识作为支撑，而对城市的燃气工程设计而言也是如此。在整个燃气工程当中，作为整个城市发展工程当中的基础一部分，也有着更高对设计人员专业程度的需求。但是根据如今城市当中的燃气工程设计发展现状而言，大多数设计人员并不具备较高的专业程度，其专业程度要求也无法达到整体燃气工程设计的标准，从而导致在整体燃气工程设计过程当中，不具备有较高的经济性以及适用性，同时也因为设计人员不具备较高的专业程度，从而导致在设计过程当中出现了许多无法立刻解决的问题，使得施工阶段频繁出现多种问题，不仅仅影响到整个工程进度的控制，也影响了整体工程的质量控制。

2可持续发展理念下的城市燃气设计

2.1燃气规划

一方面，应明确燃气规划的原则。在可持续发展理念下，城市燃气设计应足城市总体规划思路，从其发展的能源资源政策出发，结合城市发展原则，做到因地制宜，推动天然气的开发利用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各城区需要加快天然气站点和管网的建设工作，提高天然气在城市燃气供应中的占比，同时，兼顾城市居民和工业用户，而在对城市管网进行统一规划的过程中，应坚持分步实施的基本原则；另一方面，考虑在具体应用中，天然气相较液化石油气有更加明显的优势，城市设计应以天然气为核心，换言之，在开闸燃气设计过程中，应将重点放在天然气方面，加快城市管网改造工作，以天然气作为主要气源进行分区分片设计，最终形成统一的天然气管网。

2.2管网布局

可持续发展理念下，城市燃气规划应考虑2个比较关键的问：1）需要从城市总体规划的角度，做好燃气管网的跟踪布局。要保证城市燃气管网规划的合理性，需要在城市总体规划的指导下进行，推动管网布局的远近结合。而新时期，随着城市化进程的加快，城市燃气管网的更新和改造速度远远滞后于用户终端的更新速度，要求燃气部门加强与城市规划、工商等部门的沟通联系，对燃气管网的布局进行及时调整，为抢占市场打下坚实的基础。2）必须保证管网布局与用户终端相互匹配。一直以来，有关部门在对城市燃气管网进行规划的过程中，指导思想都被局限在整体布局、安全运行以及经济合理方面，这样的规划布局模式如果从运行工况分析，的确具备了较大的优越性，但是忽略了用户的现实需求，也在一定程度上限制了城市整体燃气供应能力的发展，其中存在的问题具体体现在3个方面：①用户终端没有城市燃气管网的覆盖；②用户终端有城市管网覆盖，但是压力较低，无法满足实际需求；③用户终端管径相对较小，不能很好地满足用户用气量的要求。基于此，在进行城市燃气管网布局时，应尽量减少低压以及小管径的管网，适当增加中压和大管径管网，综合考虑各方面的发展因素，确保燃气管网能够与用户终端相匹配。在管网布局过程中，还应关注企业的运营机制，推动二者的相互结合，确保管网规划能够将供气小区的完整性体现出来，为运营管理提供方便，同时，需要保证城市管网整体布局具备清晰的脉络以及合理的工况，确保生产活动的安全有序展开。要实现上述目标，燃气公司应成立专门的燃气规划审查小组，就市区燃气管网进行优化调整，在现有的燃气调压站加装相应的计量装置，以区域计量为前提，制订相应的二级核算运营机制，以更好地满足用户需求。

2.3注意事项

一方面，应做好管件以及管道材料的合理选择。城市燃气设计中，材料的选择非常关键，会对燃气管网运行的质量和安全产生直接影响，必须得到足够的重视。对于燃气公司，在进行燃气管网布设的过程中，管件和管道材料应优先选择相对成熟的材料和工艺技术，切实保证燃气管道的稳定性和可靠性。如果因为现实需要，必须使用新材料或者新工艺，应在正式施工前对材料的性能进行测试，依照测试结果合理判断材料的性能，开展相应的模拟试验，这些试验必须由专门的组织机构进行评价与审查，以此保证检验结果的合理性和可靠性；另一方面，应提升管网设计的安全系数。安全系数是保证系统稳定可靠运行的关键，能够有效减少和避免事故的发生，城市燃气是一个系统性工程，从输配管网到调压站，燃气本身所具备的易燃易爆性能都决定了其本身有着较高的风险性，在这种情况下，需要做好燃气管网安全系数的合理把控。过高的安全系数会导致投资的增加，过低的安全系数会造成潜在风险的增大，在实际操作中，可以通过增加管壁厚度的方式，提供相应的防腐保护，对外部伤害进行有效抵御。在场站系统中，应增加备用装置，设置可靠的防护方案，确保系统的稳定可靠运行。

3结语

总而言之，作为一种优质能源，天然气本身有良好的社会效益和环保效益，做好城市燃气设计，将天然气确定为主要的能源，不仅能为城市居民的日常生活提供便利，同时，有助于城市环境污染的控制，在推动城市可持续发展方面发挥着积极的作用。

参考文献：

[1]陆赳赳.燃气工程设计中存在问题及完善措施分析[J].门窗，2017（8）.

[2]刘强.燃气工程设计中存在问题及完善措施分析[J].中国石油和化工标准与质量，2017，37（5）.

[3]邹旭鑫.城市燃气经营发展路径优化及策略研究[J].财经界，2019（3）.

[4]张恒.城市燃气工程施工难点及对策研究[J].建材与装饰，2018（23）.

论文作者:彭思法

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42fa947673d06ede62065e1d.html