# 关于物联网的智能化计量检定技术方法分析论文_梁金根

江苏中宁计量科技有限公司 江苏省南京市 211100

摘要：经济的发展带来了人们用电需求的不断增长，从客观情况上来看，我国的电力事业已经获得了较为良好的发展水平。在电力事业中同样重要的是具有一定计量功能的电能表，其电量的准确性能够直接影响电力企业的收益与居民的服务体验。本文对当前物联网下的智能化计量检定系统进行阐述，对其采用的检定技术进行详细的分析。

关键词：物联网；智能化计量检定技术；电能表

电力企业的发展带来了电能表的发展，这两者是相辅相成的。不过，从实际的电能表检定工作来看，大部分企业仍然采用的是人工检定的方式，这种方式使得整体的工作效率很低，而且还无法对其电能表的精确度进行保障等等，这也是后续的改进工作需要解决的。当前社会中物联网技术的提出带来了多个领域的发展，其具体的应用是通过其技术实现信息设备的智能化，在电能表的检定中也可以采用这一方式，从而实现计量检定技术的发展。

一、基于物联网的智能化计量检定系统概述

1、基于物联网的智能化计量检定技术的设计思路

社会的不断发展，使得在计量检定电能表中的相关需求越来越多，传统采用的电能表检定方式已经无法满足现如今的要求，而物联网的出现，使其电能表的智能化得到了一定的发展方向。从某种程度而言，传统采用的电能表检定工作效率很低，准确率也不够高，总的来说，问题很多，所以在进行具体的智能化工作时，可以从这种劣势来进行设计。在进行设计时可以遵循“基本检定单元组合扩展法”来进行设计，设计的前提需要考虑将多种影响因素进行综合的分析以及考虑，从人工上来进行程序上的减少，将整个过程模块化，然后结合物联网的技术，进行一定的结合，最后就能够实现其计量检定工作的智能化[1]。与此同时，相关设施还必须要进行一定的结构重组才能够实现最终的智能化，比如采用激光的传感技术等等。

2、基于物联网的智能化计量检定系统的构成

这种智能化的系统是将软件与硬件进行结合从而生成的系统。从软件来说，主要是提供一个平台管理的作用；从硬件来说，主要提供的是能够在具体的检定过程中支持平台工作的作用。在实际的检定过程中，两者必须要相互配合才能够完成工作。另一方面来看，根据目前使用的电能表的类型，可以将其整个系统的主要检定对象要进行区分，分为单相和三相[2]。一般来说，整个系统的检定过程有很多的流程，或者说是很多的计本单元，只有将这些模块的功能相互结合，才能实现物联网的智能化计量检定系统的最终功能和效果。

二、基于物联网的智能化计量检定技术方法的分析

1、自动接拆线技术方法的分析

一般来说，电能表固定之后，就必须要对其进行稳定保护，其中最为重要的一步就是其中的接拆线单元，这种接拆线单元是需要有连接的端子才能够完成其接线的工作，才能够最终保证整体电能表的稳定，才能够防止其出现发热或者移动等问题的出现。此外，该工作还能够保障电能表能在危险出现的时候保障其不出现安全问题。在传统的电能表检定工作中，通常是人工进行的，这种方式给公司带来了人才支出以及维护支出，还不一定能够保障其不出现问题。而采用了物联网的智能化之后，就能够保障整体的工作更加高效，而且其支出也十分少。观察其具体的工作过程，发现主要就是依靠接拆线单元来进行的，整体的功能十分良好。

2、自动加封技术方法的分析

除了对电能表进行检定的工作以外，还有更重要的工作就是对其进行的安全维护，也就是对其进行加封工作。对以往发生的电能表安全事故进行分析，发现存在电能表被违规进行偷盗使用的情况，对电力企业和电能表企业来说有所影响[3]。物联网技术的运用，可以实现其电能表自动加封的工作。电能表的实际设计中，通常都是采用螺丝来进行稳定的工作，而这种自动加封的技术就是基于以上的工作来进行的。具体的工作为：在整个螺丝通孔中采用铅制的封线穿过，然后对其进行加固，如图1所示。这种工作能够保障电能表的安全，而且也降低了传统中采用人工技术的难度，最为重要的是，它不会对电能表的内部结构进行改变，也不影响整体的运行情况。

图1 嵌入式新型封印设计图

3、节拍仿真系统设计方法的分析

电能表的检定工作要实现其智能化并不简单，需要与多个领域进行结合才能够实现。在实际的系统设计中，每一个功能的设计并不是独立的，而是要多个功能结合才能发挥其主要的功能。在实际工作中，如果其中一小个功能模块出现问题，那么整个电能表检定系统的工作都会被影响，严重者甚至会使其系统停止运行。基于以上基础，节拍仿真系统设计方法的提出有效的减少了整个工作风险的发生。该技术能够将过程中的每一步进行细化、仿真和模拟，从而对其中发生的问题进行及时的发现和改正，为最终方案的确定提供了保证，有效的规避了风险，另外还提高了整体的工作效率。

4、多功能移栽定位技术方法的分析

通常情况下，要对电能表进行检定的工作具体步骤有很多，但是每一个步骤都有一定的联系，所以，其中的良好配合十分重要，才能够保障最终工作的结果是准确且有效的。而多功能移栽定位技术的提出在其中的应用十分有效，从当前使用较为成熟的技术来看，有两种：海绵吸盘式的移栽技术（如图2）所示与高耐压设计的技术。这两种技术目前已经通过了大量的实验验证了能够保障整个电能表的精准定位，并且符合现如今社会发展的需求，而且随着技术的不断发展，该技术的结合还能够实现整体准确性的不断提高。

图2 海绵吸盘式一体两用移载装置设计图

结语：

总的来说，电力企业的发展始终离不开电能表的发展，而随着社会经济的不断发展，电能表计量检定技术的智能化才是未来社会的发展方向。所以，对于电能表的技术指标和功能要求愈来愈高，我们需要严格的按照国家的相关计量标准，对其进行定期的检定、监督、检查、管理，并且不断的采用新兴的计量技术手段和方式，实现电能表计量检定整体工作效率的提高。基于物联网的智能化计量检定技术必将成为未来计量领域发展的必然趋势。

参考文献：

[1]孙钢. 基于物联网的智能化计量检定技术研究[D].北京：华北电力大学（北京），2017.

[2]杨桂明. 物联网技术在智能建筑能源管理中应用的研究[J]. 中国建材科技，2016，v.25；No.145（01）：38-39.

[3]娄岩. 物联网技术在智能建筑中的应用研究[D]. 成都：电子科技大学，2016.

论文作者:梁金根

论文发表刊物:《防护工程》2019年18期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/42fe23b55186ed6ec08c9c8b.html