# 给水厂快速抢修手段和抢修设备介绍论文_黄杰

杭州余杭良渚供排水有限公司 浙江杭州 311113

摘要：文章分析与探究了给水厂抢修常见的不足，提出了提升给水厂迅速抢修效率的方法与管理对策，并且阐述了某水厂自主规划且成功使用的几种迅速抢修设施，具体包含发电配电机、抢修水泵车以及照明设备等。

关键词：给水厂；迅速抢修；抢修设施；照明设备

1、给水厂抢修常见的不足

1.1给水厂抢修过程，经常会使用大功率焊机及水泵、招聘设施等重大耗电装置，及其其他相关急剧，所需的电量往往无法满足需要。有时使用的配电箱由于配电插头过少或是仅能带来一种电压传输，而无法符合机具迅速配电需要。若重新架线，作业量很大，会延伸抢修时间[1]。抢修结束后还要拆线，十分复杂。若采取临时场地发电的手段，发电机的搬运劳动量也会较大。

1.2在各种抢修过程，常常要同步使用多个不同功率的水泵和水泵衔接的水带及电缆。当前，水泵、水带与电缆都无相关的装置可以实现有序存放与便于运载。如此不能保障抢修水泵的完整性和安全性，会增多抢修时间，不能确保抢修工作的正常开展。

1.3故障抢修常常在晚上进行，要求在较短时间内在工作现场设置安全、有效的抢修应急照明装备。现存的抢修应急照明装置通常包含碘钨灯、投光灯以及白炽灯，应用时基于简单的支架支撑起来[2]。上述简单的照明装置从安全层面与实际应用方面均不适用在施工环境较为严峻的抢修地方；碘钨灯管座与接线完全裸露，工作人员出现触电问题的风险很高，而且碘钨灯应用时将出现许多热量，炙热的灯管碰到水珠后将出现爆裂；投光灯极易进水；白炽灯亮度不够。另外，支架太过简单，通常不能调整灯具照射的角度，应用十分不方便。上述原因限制着工作进度，下降了操作进度，加大了抢修者的生命安全隐患。

1.4抢修设施的电线接头于潮湿的工作环境下极易漏电，极大威胁抢修者的生命安全。

1.5抢修过程应当协调组织，要有一个运转效率高的工作管理机制。

2、给水厂工艺流程分析

2.1净水工艺标准

给水厂净水处置的目的在于清理原水里悬浮成分，胶体成分、细菌、病毒与其他有害成分，让净化后水质符合生活饮用水需要。

生活饮用水质量要满足一下基本需求：

（1）水里不能存在病原微生物；

（2）水里所含化学成分与放射性物质不能危害身体健康；

（3）水的感官形状较好。

2.2一般水体净水工艺环节选取

给水处置工艺流程的筛选和原水质量及处置后的水质相关。根据给水质量的特征，水处置工艺流程如表1所示。

表1 各净水工艺环节的特征

取水水体是水量充足，水质较好的百脉泉系，它的净水工艺环节是：

2.3水处置工艺选用

（1）混合设施

在给排水处置环节原水和混凝剂、助凝剂等物质的充分混合是让反应完善，进而促使处理流程得到较好效果的最重要条件。混合是获取较好絮凝成效的关键前提，干扰混合效果的因素较多，如药剂的种类、含量、原水温度、水里颗粒的性质、尺寸等。混凝药物投进原水后，应迅速、均匀分散在水里。混合形式包括水泵混合、换到混合、静态混合机、机械拌和混合、分散混合机、跌水混合机等。

图1 净水工艺程序

（2）絮凝池的选用

絮凝环节即在外力影响下，让具备絮凝性质的唯絮颗粒有效接触碰撞，而产生更大具备较好沉淀效果的大絮凝体。当前我国应用最频繁的是各种模式的水力絮凝和多种组织模式，包括隔板絮凝、折板絮凝、网格絮凝以及穿孔旋流絮凝。

原水通过投药、混合和絮凝之后，水里悬浮物质已经出现粗大的絮凝体，应在沉淀池内分离出来以做好澄清的作用。

（3）滤池的选用

多层材料滤池：优点在于含污能力高，能采取很大的流速，可以节省反冲洗水体，降速过滤水质很好，但仅有三层滤料、两层滤料适合采取大中型水厂；缺点在于滤料很难获取且昂贵管理困难。

虹吸滤池：适合用在中型水厂，土建架构很大，池深大，反洗时会浪费很多水源，变水头恒速过滤水源也不如减速过滤。

无阀滤池、压力设施等日处理低，适合用在小型给水厂。

3、迅速抢修的管理方法

该水厂在长时间抢修过程总结经验，建立了很多抢修管理方法：①创建迅速抢修系统，创新抢修工具，编制标准的抢修流程。②加强抢修者管理，确保抢修人力充足到位，服从集中指挥与安全[3]。③提高抢修者的抢修思想，提升抢修者的抢修技能。④创建健全的通信系统，保证联络顺畅。⑤完善抢修设备控制机制。处理好设施的分类标记，制定设施转库、专人的保管机制，确保工具的安全性和完整性。定时组织工具保养和维修工作，确保抢修工具规范应用。

4、给水厂迅速抢修设施

4.1迅速抢修发电配电机

迅速抢修发电配电机机架上安装驱动机组与发电机、供电箱与电缆绞盘。驱动设备经过皮带带动发电机供电，机架上安装了支架，支架上稳固了供电箱，发电机的传输电缆和供电箱衔接的机架下安装了车轮，在前进一边的车轮经过万向接头和机架衔接。该设施可以符合用电负荷很大和机具很多的抢修需求，可以有效提升完成抢修工作的效率，基本处理了原来抢修过程出现的临时供电电源不够、抢修场地用电存在安全风险等问题，有效保证工作人员的安全生产。

4.2迅速抢修供电车

车架上安装防渗电箱与电缆绞盘，其输入电缆端部和防渗电箱输入防渗迅速插座衔接；供电箱万安装了多个不同类型的防渗迅速插座；电缆卷盘上安装了绞手。车架选择轻简的斗车架，斗箱下放和车轮架衔接，把手和车轮架间安装了支柱，于斗箱尾端安装了可移动支架，斗箱中间是工具相。该设施配备安全电压级别的电源，适合在狭小、潮湿的操作现场供应安全、合适、可靠的生产照明电源，能迅速达到工作现场，操作简单且安全，延伸了照明设备的应用期限，有效提升了完成抢修工作的效率。

4.3迅速抢修水泵车

车架上安装了水带搁置架、水泵搁置架、防渗供电箱与电缆卷盘。防渗电箱中安装了一些漏电开关，其与相关的防渗插座衔接。该设施配备多种尺寸潜污泵，排水管选择迅速插式衔接，电源衔接采取迅速接头，提升迅速反应能力，让配电更为便捷、安全。

4.4全时段抢修节能灯

全时段抢修节能灯包含灯盘、移动底座与衔接支承杆。衔接支承杆和迅速接头活动衔接，迅速接头和灯盘活动衔接，衔接支承杆的另一头和移动底座活动衔接；衔接支承杆内安装了一个绝缘棒；灯盘包含盘体，冷光灯管与反射盘，反射盘处在冷光灯管底部，冷光灯管设置于盘体中，冷光灯管表面的盘体上安装了透射玻璃；灯盘上安装了防渗供电插座。该设施可以适应工作现场严峻的环境，能够全天候应用。此外，其能够调整照射角度，各组件都是活动衔接，安装迅速、不用专用工具，携带简便，操作效率高。

5、操作效果

该水厂迅速抢修体系的制定，在具体使用中获得了十分显著的效果，提升了工作效率，基本处理了原来抢修过程出现的抢修工具完好率较低、抢修周期长、抢修场地用电存在安全隐患等情况。

参考文献

[1]崔競文,郑晓英,邱丽佳,时玉龙,王慰,李魁晓,屈冬冬.城市给水厂污泥对污水中磷的动态吸附[J/OL].环境工程学报:1-13[2019-11-22].

[2]王文浩,王瑞彬,郭小雅,陈发明,贾瑞宝,王永磊.给水厂混凝剂技术经济性验证流程重构及应用[J].给水排水,2019,55(07):17-23.

[3]梁健晖,郑耀晃.给水厂快速抢修手段和抢修设备介绍[J].给水排水,2011,47(06):96-97.

论文作者:黄杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4308ae6a762726f5765ec505.html