# 现代城市给水处理技术研究论文_诸葛芝

诸葛芝

浙江联池水务设备股份有限公司 浙江杭州 310000

摘要：随着我国社会经济的快速发展，城市化的水平不断提高，人们对于饮用水的质量以及用水安全非常关注。水处理的好与坏在一定程度上将直接决定着水质。因此，关于现代城市给水处理技术的研究具有重要的意义。本文首先对传统给水处理技术进行了概述，详细探讨了现代城市给水处理技术，旨在保障人民群众的用水安全，促进水资源的循环再利用。

关键词：现代城市；给水处理技术；研究

水质是水与水中杂质共同表现的综合特性，水质指标表示水中特定杂质的种类、数量，也是判断水质好坏、污染程度的重要衡量尺度。随着经济、社会的快速发展，人们对于水环境尤其是水质的关注和需求日益增多，水质主要取决于水处理的好坏，可以采取相应的技术手段改变原有水处理弊端，提高城市给水处理效果的稳定性、高效性和安全性，不断减少给水污染物和有害物质的产生，这对于保障城市发展和居民的生产生活现实需求具有积极意义。

1 传统给水处理技术

在传统的给水处理中常使用的方法是杂物沉淀法、杂质沉淀法和理化药物混凝法，使用这些方法的主要目的是提升水体的透明度、对有机颗粒进行吸附、对水中的病毒、细菌等进行过滤等。传统的给水处理技术所使用的工艺、设备相对简单便于操作，还会节约较多的成本，因此被大量的运用。但是传统的给水处理技术也存在一定的缺点，其无法彻底的去除水体中的病毒、细菌、杂质等，影响城市用水的质量。

2 给水处理技术中存在的问题

2.1净水方式过于传统，新技术的推广受到很大限制

传统的给水处理主要包含了理化药物混凝、杂物沉淀、杂质沉淀等工艺流程，以此能够促进水体透明度的显著增强、水中有机颗粒的吸附以及过滤水中的病毒，实现对水质的净化处理，其评价较为简单的工艺也设备、较低的成本在城市生产用水中获得了广泛的应用，但是当情况比较特殊时很难对水体进行彻底的净化，进而对于人们的生产和生活用水造成了严重的影响。现阶段，我国仍然沿用的是混凝-沉淀和澄清-过滤-消毒的净水方法，再加上少数老旧水厂采用的都是较为陈旧的工艺，不能高效的进行处理、出水水质的稳定性不高，维护起来相当困难，但是如果采用先进的技术又从增加投入的成本，真正懂技术的人不多，为此严重限制了新技术的推广。

2.2容易导致细菌的滋生

氯消毒是我国较长用的城市给水处理技术，也就是利用管道网末端的剩余氯气来防止水体内出现细菌，采用这种方法来保证水质可以达到饮用水的标准。但是随着技术的不断发展相关的技术人员发现，利用氯来预防水中细菌的滋生无法达到理想的效果，水体中的一些特殊细菌不能得到有效的处理，这也给水质的安全留下隐患。

2.3给水处理效率偏低

由于采用传统的给水处理技术没有办法针对特殊的水质进行处理，而且对于水中的低浊水、高浊水和有机污染水也无法进行有效处理，这样就造成给水处理的能力不足无法满足市民的用水需求。

3 现代城市给水处理技术的研究

3.1运用聚合硫酸混凝剂净水技术

随着科学技术的不断发展，也使现代城市技术处理技术更加多样化。传统的给水处理中催化氧化法是常用的处理方法，但是这种方法在运用时所需要的时间较长，反应速度相对较慢，此外也会提升给水处理的成本。此外，我们所使用的催化剂具有一定的毒性，无法达到预期的净水效果，更主要的是会给广大群众的身体健康带来不利影响。在给水处理中运用聚合硫酸铁混凝剂净水技术可以充分的弥补传统给水处理技术中的不足，聚合硫酸铁混凝剂净水技术主要是利用强氧化剂与浓硫酸相结合并将两者进行快速溶解，两者在结合的过程中所产生的高热量可以有效提升水处理的速度，真正实现对水质的净化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此外在使用聚合硫酸混凝剂净水技术时不会产生钾盐、钠盐等给水质造成二次污染的杂质，在进行给水处理时也不需要多余的设备进行辅助，因此从这点来说可以有效的降低使用成本和维修费用，并提升水质。

3.2紫外线消毒技术

紫外线消毒技术的应用范围非常广泛，最常见的就是医疗事业，因为紫外线能够直接破坏微生物的DNA，减缓微生物的繁衍速度，所以在给水处理技术中的应用可以有效避免水中的微生物细菌大量繁殖，而且也不会对水质造成二次污染。利用紫外线消毒技术能够直接杀死水中的各种隐孢子虫，可以极大的提高水质的安全性。

3.3生物絮凝剂的应用

通过使用絮凝剂可以指明现代水处理技术的发展方向，普通的水质混凝处理工艺一般会选择铝盐来当做是混凝剂，其在处理水质的过程中极易导致铝残余含量的显著增加，进而使得水质量不断降低，如果人们长期饮用该水则对严重威胁着身体健康。然而，把生物絮凝剂选作是处理水质所用到的混凝剂，不仅能够对水中所含有的重金属和杂质进行快速的处理，并且还能够快速的分离水中的油水混合液，给人们带来较小的影响。

3.4运用中水回用再利用技术

我国经济的迅速发展也加快了城市化发展的进程，城市居民不断增多这也导致城市用水量的增长，与之相对应的是城市饮用水遭到了不同程度的污染，很多饮用水的质量不能达到标准，因此在城市发展过程中更需要可以与城市发展速度相匹配的污水处理技术和中水回收再利用技术。目前膜生物处理技术、物理化学处理技术和生物再处理技术是使用较多的中水回收再利用技术。中水回收再利用技术中的物理化学处理技术是将混凝剂沉淀技术与活性炭技术相结合实现再利用的目的，这种技术的操作过程简单快捷且占地面积较小，但是这种方法的成本要高于生物再处理技术。膜生物处理技术是现代城市给水处理中使用率较高的技术并引领了给水处理技术的潮流，经过膜生物处理后的水，可以提升排放标准还可以将经过处理的中水运用到城市的绿化、公共卫生间等，进一步实现了城市对水资源的回收利用节约了水资源。

3.5高浊度水的沉淀处理技术

高浊度水就是水的色度较大、沉淀物较多，对高浊度水的处理一般与常规水处理的工艺接近，所不同实处在于这种水的处理一般对沉淀工序要求较高，一般来说用于沉淀的常用构筑物有平流沉淀池、辐流沉淀池、旋流絮凝沉淀池等等，必须使固态污染物在沉淀池内充分沉淀，才能降低水质对后续工序的冲击和处理负担，因此除了自然沉淀外，需要向沉淀池内添加化学试剂来促进沉降，如水中含砂量较高就需要增加无机混凝剂和助凝剂的投放量，使水在沉淀池内充分沉降，水体中的固含量大大降低，有利于后续工序的进行，除此之外，还可使用反渗透技术来去除高浊度水中的固体杂质。

3.6复合式多介质过滤水处理技术

复合式多介质是一种物理水处理法，整个工艺流程不需要添加任何化学药剂，设备机组集成自动化、智能化控制，耗能低，安全稳定性较高，水处理设备系统更换后的介质不会对环境造成污染，可以直接填埋。同时由于水处理设备系统是自动控制系统和监控系统，系统程序一旦设定好，不需要过多的人员对其实时监控，节约了维护人员的投人，相应地也节省了维护费用

4 结束语

综上所述，关于现代城市给水处理技术的研究对提高城市居民的用水质量具有重要的作用。因此，必须要进一步加强现代城市给水处理技术的研究，只有这样才能确保现代城市水质的安全无污染。

参考文献：

[1]菅昊.现代城市给水处理技术研究[J].当代化工研究，2019（01）：7-8.

[2]徐梅.关于现代城市给水处理技术的探讨[J].价值工程，2018，37（33）：270-271.

[3]郎华伟.现代城市给水处理技术研究[J].山东工业技术，2018（09）：226+240.

[4]谌曙光，申宗勇.现代城市给水处理技术研究[J].环境与发展，2017，29（04）：138+144.

论文作者:诸葛芝

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第27期

论文发表时间:2019/8/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/434bcfc0f6bb5ada249db8b4.html