# 电力线路的运行特点与维护对策论文_周鹏飞

（内蒙古电力（集团）有限责任公司巴彦淖尔电业局乌拉特中旗供电分局）

摘要：配电线路的架设和存在可以将电力系统中的电能传递给用户。配电线路是电力系统运行和发展的重要组成部分。它们的性能和质量直接影响着整个电力系统的发展。但从目前发展的实际情况来看，配电线路的管理和维护面临着较大的困难，甚至出现带电作业的现象，容易导致一系列的施工安全问题，对电力系统的稳定运行产生不利影响。文章结合实际就配电线路运行、维护与管理问题进行策略分析。

关键词：电力线路；运行特点；维护对策

1电力线路概述

电力线路，是整个电网中的关键性部位，直接影响着电力系统供电的质量。电力线路，一般可分为输电线路和配电线路两种，所谓的输电线路，主要是指发电器发出电能之后，经过变压器的升压之后，之后再经断路器等设备，接入输电线路;配电线路则是指从降压变电站，将电力输送到配电变压器的线路，或者是将配电变电站的电力送到用电单位的线路。

电力线是整个电力系统的关键部件。电力线能否实现安全可靠运行，直接影响用户的电能质量。然而，在电力线路运行中，由于电力线路线路长、范围广、点多、路径复杂多变等特点，在运行中往往受到环境、经济、人为等因素的影响，导致各种故障，严重影响人民生活和社会生产，造成重大经济损失。

2主要特点

2.1为了更好地适应我国电力系统的发展，在电力线路布置中使用的杆塔相对较高，占用了很大的使用面积。同时，电压水平的提高也会对线路绝缘子串的使用长度提出更高的要求，使绝缘子占用的通道范围不断扩大。

2.2输配电路所需要输送的电力容量加大，为电力系统运行带来了更大的压力。第四，电力系统运行所使用的材料、设备、技术等比较先进，由此在运行的过程中对配电线路的运行维护提出了更高的要求。

2.3覆盖范围十分广泛。近年来，我国电力系统发展迅速，但由于受经济发展的影响，一些边远山区没有安装输配电线路。同时，受地质、地形、海拔、气温等因素影响，部分地区配电线路布置及后期维护管理难度较大。

3电力线路运行常见故障

3.1电力线路接地故障

电力线路接地用途包括工作需要、安全保护需求、处理线路故障需求等，而导致电力线路发生接地故障的主要原因是单相接地。因此，需要定期对线路进行维护检修，为保证检修人员的生命安全，需要做好线路接地处理。通过接地处理，可将静电引入地面，避免安全事故的发生。但是，在线路维护和检修过程中，一些线路工作人员缺乏足够的安全意识，对接地保护重视不够，造成线路安全隐患。不同的接地方式有其独特的优缺点，电力线路在长期运行中不可避免地会发生故障。如果运行负荷超过电力线路的最大允许范围，将对供电设备和人身安全造成严重危害，需要引起高度重视。

3.2电力线路短路故障

短路故障是电力线路运行常见故障之一，普通的短路故障往往不会引起较大的安全问题，但如果缺乏合理的保护，必然会酿成重大事故。引发电力线路发生短路故障的因素非常多，如配电箱内铅丝发生错位搭接、绝缘材料被破坏等。在电力线路运行中，负荷较大，绝缘老化严重。如果绝缘材料不能及时更换，必然导致严重的短路故障。除客观因素外，在电力线路施工中，技术人员粗心大意，忘记放置绝缘材料，或操作不当导致线路连接，也是造成电力线路短路故障的主要原因之一。

3.3外力因素引发的电力线路故障

电力线路跨区域范围较大，不同区域地形地貌、自然环境条件存在较大区别，需要跨越崇山峻岭、河流水域，很容易引发线路破坏，进而发生电力线路故障。如果树连接到线路上，将导致短路故障，从而导致电源故障。此外，道路工程施工还将对电力线路造成不同程度的损坏，如施工机械设备与塔架相撞，造成塔架倾斜或断裂，造成停电事故。

3.4电力线路雷击故障

雷击是对电力线路安全稳定运行影响最大的自然灾害，而且具有很强的不可控性。我国国土资源辽阔，地理环境差异较大，部分地区为雷电多发区域，而电力线路架设比较高，自身具有极强的导电性。一旦遭受雷击，势必对电力线路造成危害，造成巨大的经济损失。在雷电多发地区，电力线路经常发生雷击和停电事故，对附近居民的生活和生产造成严重影响。电力部门要加大力度，开发更先进的防雷技术，降低电力线路雷击率，提高电力线路运行的安全可靠性。

4电力线路运行的维护方法

4.1深入分析接地故障根源，制定有针对性的维护措施

通过对电力线路接地故障根源的分析，可获知接地故障发生的原因、位置等，为处理接地故障提供技术和理论支持，提升处理措施的科学性和可行性。大量故障实例表明，导致电力线路发生接地故障的主要原因包括线路自身发生故障、绝缘层被破坏。处理接地故障时，可以从电路测量入手，也可以从控制线路对地面的绝缘入手。当电源线接地时，绝缘电阻将大大降低。此时，有必要通过绝缘表准确测量绝缘电阻。电力线有许多分支。如果接地故障影响到其他分支线路，则需要先划分分接开关的区段，然后逐步查询，直到找出线路接地故障的根源。对于电力线路中的绝缘子和瓷瓶，需要定期清洗，以确保其表面清洁无污染。在选择绝缘子时，需要对绝缘子的质量和性能进行细致的测试，以确保绝缘子的性能能够满足电力线路连续稳定运行的实际需要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2做好电力线路运行不安定因素的控制

第一，在电力线路运行中抓住质量保证和安全保证两个主要环节，落实电力线路运行的质量控制责任，强化电力线路运行安全体系，实施电力线路运行最为严格的许可制度、监管制度、安全制度，做到对电力线路运行细节的严格控制，确保不安定因素在电力线路运行中得到有效化解。第二，做好电力线路运行的安全细节控制，对于改变设计和规范的要素要给予全面标注，使电力线路运行操作符合安全工作的要求;对电力线路三相短路事故要做好接地检验和挂接处理，不能出现缺相和短路。第三，做好电力线路运行隐患的管理和预控工作，要对电力线路运行的隐患有直接而全面地认知，组织电力线路运行的管理力量对运行的细节、技术、人员进行全方位管理，落实电力线路运行管理的责任，确定电力线路运行控制的重点，做到对电力线路运行细节的监管和全局的控制，从隐患管理和风险预控的角度消除不安定因素对电力线路运行的实际影响。第四，及时消除电力线路运行中的各种缺陷，消除电力线路运行中威胁人身安全和系统安全的隐患，特别是加强高空作业、塔架加固、防触电等环节的控制，制定严格的电力运行规程切实提高电力线路运行人员的安全技能，消除各种威胁电力线路运行安全的风险和不稳定因素，建立电力线路运行安全机制和体系。第五，确定电力线路运行的关键环节。加强电力线路跨越、跨越、并联运行管理。从管理细节上讲，要防范误操作、误接杆位等风险。实行最严格的工作票登记制度，使电力线路运行人员转变为相互监督、相互保障的安全管理人员，建立多层次结构，多级不稳定因素控制管理系统，有效防范不稳定因素对电力线路运行的安全威胁和隐患。

4.3找到短路故障发生的特点，寻找有效的解决方案

在电力线路运行中，引发短路故障的因素非常多，当短路故障发生后，需要根据故障特点，找到故障发生的原因，并以此为依据，寻找行之有效的解决方案。根据电力线路运行的物理学特性，一旦发生短路故障，线路中的电阻会迅速降低或者消失，但电流会急速增加，如果缺乏保护措施，或者不能及时处理，就会烧毁电气设备，甚至引发火灾，造成更大的经济损失。因此，当电力线路发生故障时，全面系统地检查电阻，确定短路位置，找出短路原因。根据短路故障的特点，选择灯泡法或万用表法对线路进行全面、系统的检测。其中，灯泡法主要适用于普通电力线路短路故障原因的检测，而万用表法则可以利用电阻全面检测线路的短路和回路，更适用于工业电力线路短路故障的检测。根据试验结果，找出短路故障原因，合理处理，及时恢复供电线路。

4.4与其他部门深度合作，降低外力因素的影响

受到天气变化的影响，电力线路在运行中会发生一系列故障，电力部门要与气象部门、水利部门、地质部门等协商讨论，并进行深度合作。这些部门与电力线路的连续稳定运行密切相关，可以为电力线路运行参数的调整、电力调度等提供准确的数据支持和理论指导，对电力线路运行的维护和检查非常有帮助。例如，在电力线路架设过程中，为了更全面、真实地掌握当地的气象条件和地质环境，需要与气象部门、地质部门进行沟通。局部地区大风多、雨势大、雷击多时，应尽量缩短杆塔间距，便于后期维护维修。

积极扫除影响电力线路运行的不安全性和不可靠性因素，主动与当地政府部门合作，以获得有效的数据支持和资料帮助，得出更加合理可行的维护方案，为电力线路的良好运行奠定坚实基础。

4.5确认线路故障性质，采用排除法寻找雷击故障区域

雷击故障给电力线路运行造成巨大损失。相对而言，雷电故障比接地故障和短路故障更难检测。在处理雷击故障时，首先要确定电力线路雷击故障的性质，这往往会导致金属接地故障。如果为单相故障，则雷击后只要重新合上电闸就能恢复供电。电力线路遭到雷击后5min内，在5000m范围内都有明显的落雷情况，如果符合这些要求，可定义为电力线路发生雷击故障。例如，压配电网属于中性点非有效的接地系统，目前多采用二分法确定雷击故障的具体位置，测量出雷击故障线路的绝缘值总数，然后打开该线路的分段开关，再进行两端的绝缘子测量，根据绝缘子的变化情况，通过排除法找到雷击故障发生区域，进行针对性处理，以及时恢复供电。

4.6合理计算实际用电量，严格规定电线使用规格

电力线路超负荷是常见故障之一，如果电力线路长时间在超负荷状态下运行，必然会产生一系列安全隐患，一旦超出电力线路最大的允许范围值，就会发生大面积停电事故。因此，在电力线路架设前，必须对当地用电量进行全面、系统的调查，预留足够的吊装空间，选择合适的电力线路，避免安全隐患。如果发生过过载故障，需要全面检查确定故障的实际情况，并通过更换导线、降低电源电压等方式进行维修，在故障点重复测试，确保更换后的电源线在短时间内不会再次发生过载故障。

结束语

电力系统是我国社会经济发展的关键，在电力系统运行中输配电线路的维护和管理起着十分重要的作用。本文在阐述输电线路特点的基础上，结合配电线路运行、维护和管理中存在的问题，要求有关人员在改进配电线路运行、维护和管理方式方法的基础上，不断创新配电线路的运行、维护和管理模式和方法思想认识，为整个电力系统稳定运行提供重要支撑。

参考文献：

[1]明辉，周丛月.浅谈配电线路运行和维修与管理措施[J].科学技术创新，2017(35):182-183.

[2]蔡光会.分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施[J].山东工业技术，2017(02):209.

[3]邹立勋，曹望舒.日常输配电线路运行管理与维护对策探析[J].河南科技，2018(21):249.

[4]张杨，刘刚，王伟，宁力.日常输配电线路运行管理及维护措施[J].农村经济与科技，2019，27(22):185.

[5]段仁巧，张萍.日常输配电线路运行管理及维护措施浅谈[J].电子制作，2017(01):85-86.

[6]石慧超，易资兴.输电配电线路的运行维护与管理的要点分析[J].南方农机，2017，48(23):201-202.

[7]贾巴特尔.浅析配电线路运行维护与故障排除技术[J].化工管理，2018(09):82.

[8]胡朋杰，黄昭龙，雷力远.浅析配电线路运维与故障排除技术[J].电子技术与软件工程，2016(17):246.

论文作者:周鹏飞

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/434c3ac39627cd783d685ec1.html