# 建筑幕墙结构设计及优化措施探讨廖莹论文_廖莹

摘要：建筑幕墙是一种外周围护结构，主要是由一定的支撑结构和面板构成的，幕墙结构设计则是幕墙建设的首要任务，随着社会的发展，建筑幕墙正在逐渐被重视，所以对于建筑幕墙结构设计，不仅要做到发挥好墙体的安全性和美观的功能，还需要加强建材的质量和稳定性。基于此，本篇文章首先介绍了建筑幕墙的特点以及设计要点；随后阐述了建筑幕墙结构设计中存在的问题；最后从三个方面提出了建筑幕墙结构设计的优化措施。以此来供相关人士交流讨论。

关键词：建筑；幕墙结构设计；优化措施

引言：

在人们物质生活不断提高的今天，人们对于所居住的建筑条件提出来新的要求，建筑幕墙结构对于提升建筑物的美观和功能方面有着重要的意义，所以将其加入到建筑设计中可以提升建筑的实用性和美观，但目前的建筑幕墙结构设计仍存在许多问题。

一、建筑幕墙的特点以及设计要点

（一）建筑幕墙结构的特点

建筑幕墙结构主要是由金属、玻璃和人造板等构成的一个外围墙体结构，所以与传统的幕墙有着很多的差异，其中的玻璃可以反射部分光线，具有现代艺术效果，并且建筑幕墙的美观和其内部的通透性可以在玻璃的作用下很好的融合，此外，建筑幕墙结构还有许多优势，例如环保、美观、安全等，工程的主体结构可以在建筑幕墙结构的作用下有效地被保护，同时降低了工程的耗损。

（二）建筑幕墙设计要点

1.结构设计要点

当代的建筑幕墙设计对其使用年限有着明确的规定，建筑幕墙结构的使用年限不能超过一定的时间，大约在25年左右，对于后置埋件设计的使用年限也有规定，因此，对于建筑幕墙结构设计首先应该考虑其使用年限这一问题，应该避免出现超出使用年限的问题。对于工程的密封性和抗外界干扰因素能力等要格外注意，同时在施工前还要做好各种准备工作，确保其设计可以满足施工要求并且充分发挥其性能优势。立柱是建筑幕墙结构设计中的重点项目，因此需要设计者选择合适的设计方案和设计方法，尽可能的避免承载力过大从而影响稳定性这一问题，进而提升了建筑幕墙的整体质量和寿命。

2.整体设计要点

通过建筑幕墙的使用功能可以看出其对整个建筑工程有着重要的作用，因为幕墙除了会受到一些自身因素的影响外，还会受到各种环境因素的影响。所以设计者应该在设计的过程中就要考虑环境因素对其会造成多大的影响，此外还需要建筑幕墙被允许有一定的位移，这样才可以在较大的自然灾害的作用下不会被完全损坏。

3.防火防雷设计要点

要根据建筑物的分类情况来确定耐火等级，再按照相关的标准来选择相匹配的保温材料，并且要注意一些可能引发火灾的地方尽量要选择不燃烧的材料，并且要使用不燃烧材料来进行幕墙和楼板之间的空隙填充，从而形成防火带。防雷设计是每个建筑工程所必需具备的，建筑幕墙需要一个适合自身的防雷设计，幕墙作为建筑的外观，除了需要保持美观外，很有可能会遭受雷击。此外，高层建筑还应该具有完善的防雷系统，这也是在建筑幕墙结构设计所必备的，在设计防雷系统的过程中应该对建筑工程本身的防雷设备进行重点关注，然后需要将防雷工程和建筑幕墙结构设计进行有效结合，才能够实现两者有机结合，构成良好的防雷网络的同时还能够保证建筑幕墙自身的优势[1]。

二、建筑幕墙结构设计中存在的问题

（一）没有明确的设计意图

建筑幕墙结构设计工作一般都是在该建筑工程开工之后，需要进行放置预埋件结构时才会组织进行建筑幕墙结构设计和招标，在这种情况下，建筑幕墙结构设计工作就会与主体的建筑工作存在一定的落后，若想保证施工的总体进度，往往会压缩建筑幕墙结构设计的设计时间，然后根据现有的设计图来进行设计，这样设计出来的建筑幕墙结构往往不具备建筑幕墙的各种优点。设计水平不高，并且在实际运用的过程中的效果也不好，并且浪费设计者的设计时间，往往会出现返工的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）设计人员技术水平限制

建筑幕墙结构设计人员的设计水平往往决定了建筑幕墙的整体效果和质量，这也是一项较为关键的影响因素，很多从事该建筑幕墙结构设计的设计人员并不具备相关的能力和职业操守，这也是由于缺乏建筑幕墙结构设计人员造成的。这一人为因素会直接导致建筑幕墙结构存在很多问题和缺陷，从而导致整个建筑幕墙结构没有较强的实用性和优点，并不能体现建筑幕墙结构的作用，直接导致了建筑幕墙的应用价值。

（三）设计与实际不符

建筑幕墙在实际施工过程中会受到设计因素和施工因素的影响，从而导致施工并没有很好的按照设计的图纸完成，最终出现了施工图纸与施工阶段的施工工作难以有效结合，最终导致设计无法被最大化体现出建筑幕墙自身的价值。对于建筑幕墙项目设计与施工不协调这个问题，主要是由于建筑幕墙的设计工作并没有跟上施工的总体进度，这对于整个建筑幕墙施工工程是一个十分眼中你的问题，并且由于建筑幕墙的施工人才有限，对于建筑幕墙施工操作没有很强的指导性，一些好的设计方案和效果就很难最大化的表现出来[2]。此外，就是现场施工操作与建筑幕墙结构设计的工艺方法互不协调，在设计工作中并没有考虑到施工现场的各种因素，导致设计出的方案没有较好的操作性，并且设计方案在施工现场难以被落实，最终影响了建筑幕墙的应用价值。

三、建筑幕墙结构设计的优化措施

（一）拥有建筑幕墙的主流设计思路

由于建筑幕墙结构在绝大多数的情况下都不需要承担建筑承重的任务，更多的时候会像一个幕布铺在建筑外，所以建筑幕墙结构设计最主要的设计思路在于从整体上增加建筑物的外型美观度，因此，很多的建筑幕墙结构设计十分复杂并且大多都使用较为昂贵的材料，但却忽略了其安全性，所以在建筑幕墙的主流设计思路中首先就是需要关注其安全性。此外，还需要建筑幕墙能够在各种突发情况中能够保持建筑的稳定性，虽然建筑幕墙是建筑的外套，但在通常情况下首先受力的地方也是建筑幕墙，单纯的考虑外观很可能会在突发情况下造成建筑不够稳定而出现问题，所以需要设计师在设计建筑幕墙时计算出相关的承载力[3]。

（二）多种款式的建筑幕墙结合使用

建筑幕墙结构并不是单纯的一种结构，而是许多结构并存的，将多种的幕墙款式互相结合使用可以达到更好的效果。幕墙的款式主要包括：单元式幕墙、点支式幕墙、全玻璃幕墙、智能幕墙、光电幕墙等，这些幕墙都拥有自身独特的特点和功能。例如全玻璃幕墙就是一种透明度高且视野较好的一种玻璃幕墙，这是通过利用玻璃的透明性将建筑内外的空间相互融合的结果，让人们可以通过幕墙清楚的看到整个结构，增加了建筑的艺术感和层次感，并且方便清洗、制作简单，这同时也是现代技术在建筑工程中很好的体现。再或者是智能型幕墙，通常会采用双层绿色结构，这种结构的好处在于有着很好的隔音效果，可以有更好的居住体验，智能型幕墙可以很好的调节周围温度，通过与太阳能技术和计算机技术的结合使用，可以很好的控制室内的温度、湿度。

（三）建筑幕墙结构设计特点优化

建筑幕墙有着安全性高、承载力强、环保等特点，设计者可以根据这些特点进行优化。在安全方面，容易出现安全问题的是玻璃幕墙，其会在很大程度上受温度的影响，如果温度变化较大玻璃幕墙很会出现爆裂现象，所以在设计玻璃幕墙时要注意预留配合间隙，防止玻璃因挤压而出现裂痕。在条件允许的情况下可以选择夹层玻璃，这样可以在玻璃破裂时将其整体固定在框架上，而不会短时间的脱落，有很大的维修空间。其次是承载力方面优化，由于现代幕墙大多采用轻型材料，所以材料的厚度和承载强度也随之降低，所以需要考虑对其额外的进行加工，例如在玻璃幕墙施工过程中，要对胶水进行质量控制，并且分析出相应的粘接宽度和厚度。最后是环保方面的优化，这是从建筑幕墙的长期效益所考虑的，通过一些新技术的引用，例如智能型幕墙等技术，可以在很大程度上降低建筑本身的能耗，同时也方便住户的使用[4]。

四、结束语

随着对建筑幕墙结构设计技术的不断深入研究，目前已经出现了全玻璃幕墙、智能型幕墙等的新建筑幕墙结构设计技术，同时设计者要重视在设计过程中和施工阶段出现的问题，保证施工进度不被延误的情况下更好的开展建筑幕墙结构设计工作。对于建筑来说，建筑幕墙结构设计十分重要，不仅可以缩减造价，并且十分环保，进一步的增加了建筑的经济效益，所以设计者自身要有用一定的建筑幕墙结构设计方案储备能力，同时还要善于运用各种幕墙的结构特点，才能够更好的优化建筑幕墙结构设计。

参考文献：

[1]许世文.建筑结构设计的优化方法及应用探讨[J].现代物业(中旬刊),2018(12).

[2]刘威.建筑结构设计中的概念设计与结构措施探讨[J].建筑技术开发,2019(10).

[3]胡长青.建筑结构设计中的概念设计及结构措施研究[J].四川建材,2019(6).

[4]王曙芬.建筑幕墙结构设计及优化措施探讨[J].河南建材,2019(6).

论文作者:廖莹

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1月第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/438e51d7de760fcc2389f805.html