# 绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用论文_孙贵娟1,刁兴香2

1.山东省方圆经纬设计集团有限公司 山东省济南市 2500002.山东建大建筑技术有限公司 山东省济南市 250000

摘要：电气设计是我国民用建筑设计中的重要组成部分，通过恰当的电气设计方案能够有效提升民用建筑的设计科学性，同时也能提升建筑电气使用效果，为我国的建筑业发展奠定基础。将绿色节能技术应用到建筑设计的电气设计中能够实现建筑电气环保和节能，满足当前的建筑业可持续发展要求。基于此，以下对绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用进行了探讨，以供参考。

关键词：绿色节能技术；民用建筑；电气设计；应用

引言

在我国的电气产业以及相关科学技术不断发展的情况下，绿色节能技术的概念被提出，同时在一些领域中已经有了实践。在这样的大环境下，如何将绿色节能技术在民用建筑的电气设计领域中更好地应用，成为了相关技术人员和管理者们都需要思考和探究的问题。

1民用建筑电气设计中节能降耗的意义

从古到今，资源都是人们必不可少的物质条件，我国是一个人口大国，非常重视能源的作用，同时对资源的消耗非常大。建筑行业作为一项传统的国民产业，电气设计需要技术支持，因此在社会中的能源消耗较大，实践性也更强。为了缓解能源消耗和能源浪费，节能理念已经被建筑行业所关注，实现节能降耗是现目前企业发展的核心要务，建筑电气设计中采取节能措施，有利于提高能源的利用率，特别是在建筑工程项目上，能有效减低生产成本，缓解当前能源短缺的现状，减少对环境的污染，构建节约型社会。企业合理进行节能降耗，不仅能提高经济效益和能源的利用率，从长远目标来看还可以保护自然环境，保持生态平衡。因此，在建筑电气设计中节能降耗，是目前的当务之急。

2建筑电气设计中绿色节能技术措施的运用原则

2.1经济性原则

建筑电气的节能设计手段，不可避免的会增加一些造价成本。为避免超支问题出现，设计工作人员应对各项设施产生费用进行科学合理估算，即遵循经济性原则，来对电气节能方案进行规划确定。此过程，就是结合成本造价影响对电气技术措施运用进行分析对比，以使建筑工程建设使用的经济效益得到最大化的保证。

2.2节能性

近年来，我国科技不断发展，尤其是当前的新型能源技术，比如说太阳能技术、水循环技术等都实现了对能源的节约，而且新能源技术也在逐渐完善。在进行民用建筑电气设计时需要将节能性作为重要的设计基础，有效通过电气系统的优化设计实现资源节约，提升管道线路的使用效率，强化运行效果，为我国的民用建筑电气设计节能发展奠定基础。

2.3适用性原则

通常情况下，建筑物对功能完整性的需求较高，即不仅要满足区域照明功率的密度需求，还要与规范标准要求一致。此过程，还包含特殊工艺需求。故而，建筑电气设计人员在进行用电负荷节能控制时，应综合考虑建筑外电源情况与负荷作用等级等因素，来提高供配电系统运行控制的安全可靠性。如，电气工程的各项设施均能满足此设计工作开展原则，建筑物整体的节能环保效果就能达到预期，进而促进建筑行业的健康稳定发展。

3民用建筑设计中电气节能环保设计中存在的问题

3.1消防线路敷设问题

在建筑电气设计过程中，消防线路的设计也将直接影响到整个电气系统的应用效果。结合以往的施工经验，所选用的消防线路材料为金属管SC，同时为了提高材料的美观性，在线路敷设的过程中，可以借助暗管的方式对其进行安装，同时还需要用金属管材将结构进行包裹，从而提升消防线路敷设的应用价值。但是在实际应用过程中，很多施工单位为了追求施工进度，对于消防线路敷设的重视性较低，没有对其进行合规性的设计，这样也导致了线路在后续使用过程中，非常容易出现暴露的情况，从而影响到整个线路敷设的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2技术相对落后

首先，我国大部分的工业技术产业传统的发展模式都较为粗放，很多领域都是依靠加大能源消耗的方式来实现发展。因此，我国包括民用建筑在内的多个领域中关于电气设计的节能环保技术的研究都比较滞后。相对于国外发达国家来说，存在着专业技术不够先进、专业人才缺乏的现状。

3.3建筑物防雷问题

建筑高度的增加，使得建筑物在雷雨天气中更容易遭遇雷击，尤其是内部钢筋结构和外部铁质材料的应用，更是增加了建筑物遭遇雷击的概率。因此，在建筑电气设计中，防雷系统也属于非常重要的应用环节。在实际防雷系统的设计过程中，由于缺少前期的调研活动，导致了防雷线路出现交叉，或者引线出现串联等情况，直接导致结构防雷效果降低，严重时将直接威胁到居民的生命财产安全。

4绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用

4.1动力设备方面

民用建筑电气设计中的电动机主要为水泵和电梯等设备提供支持。由动力设备产生的能源消耗占据了建筑电气整体能源消耗的1/3左右，因此必须要加强对动力设备的节能。在进行动力设备的节能时，主要以提升电动机工作效率、降低使用频率为最佳的控制手段，而且在进行动力设备的节能处理时，要确保电动机处理的科学性，还要实现其绿色节能效果，加强对电动机运行次数的控制，采用并联控制的模式，对同一出入口的电梯实施控制，降低运行次数，实现电梯运行中能源的消耗控制。

4.2优化配电系统

民用建筑的电气系统设计工作，核心设计对象就是整个建筑的配电系统，一般在这方面的设计可以从以下几个角度入手。（1）可以在保证正常功能的情况下，采用先进低耗设备，尽量缩小供电系统的配电级数，从而避免过多的配电级数而导致过高的电能损耗。（2）在配电系统核心制冷设备的选择方面，应当采用适合建筑体量的设备型号，比如当下一些大型的民用建筑当中，配置6kV或者10kV的制冷设备是比较合适的。（3）在供电网络的设计当中，应当做到合理化设计，把一个系统的供电半径控制在200m以内是比较合理的。（4）针对建筑的实际情况，选用合适的导线、电缆等电路线材，一般是根据电流密度来挑选最合适的导线截面。（5）设计变压系统的时候，需要从设备材质、结构等方面入手，结合系统装置、运输、人工等费用，来设计能源损耗低且配置成本合理的变压器设备系统，切忌不合理的设计导致相关资金大量浪费。

4.3建筑节能技术应用于空调系统中

对于建筑能耗来说，其中占比最高的就是空调系统，所以在电气设计中空调系统的建筑节能是最为关键的。现阶段，在电气设计过程中，国内空调系统大多因为设计不科学而出现高能耗等情况。在建筑电气设计过程中，一定要与建筑工程施工部门有效沟通，结合施工主体功能类型与具体需求，将科学的空调设计方案制定，科学优化空调系统结构布局，结合建筑物不同位置温湿度和通风的具体需求，对其进行科学设计，同时尽可能将节能效果突出的空调系统应用，科学规划、分析空调系统的电力资源，从而使建筑技能效果体现出来。

结束语

在进行民用建筑的电气设计时需要按照建筑的相关功能合理的进行绿色节能技术应用，有效确保绿色节能技术能够发挥最大效果和价值，提升电气运行效率，为民用建筑提供更好的运行空间，推进我国民用建筑电气设计的进一步发展。

参考文献：

[1]朱卫红.绿色建筑电气设计要点分析[J].价值工程，2019，38（22）：274-275.

[2]毛国栋.绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用[J].江西建材，2019（07）：86-87.

[3]梁志毅.民用建筑电气设计中照明节能技术的应用研究[J].居舍，2019（17）：99.

[4]邬晓波.试分析绿色节能技术在民用建筑电气设计中的应用[J].四川水泥，2019（05）：100.

[5]苏启藩.节能技术在民用建筑电气设计中的应用[J].建材与装饰，2016（16）：83-84.

论文作者:孙贵娟1,刁兴香2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/43b5f78865024b40e6336387.html