# 浅析建筑电气施工中常见问题研究论文_刘宗彬

山东烟台 264000

摘要：伴随着国家经济建设的发展及激烈的市场竞争，电力作为基础资源对经济的帮助特别大，其在生活中的应用越来越广泛。文章总结建筑电气工程施工中存在的常见问题，提出针对性的应对措施，使建筑电气工程施工技术能够得到更有效控制，提出自身观点。

关键词：建筑；电气施工；问题；措施

1导言

电气施工的质量对建筑的后期用电系统乃至整个建筑功能的发挥都会造成直接的影响。电气施工属于一种极端复杂的工程项目，稍不留神就会造成安全质量上面重大疏漏，因此，有必要建筑电气工程施工技术进行分析，总结建筑电气工程中不符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）（简称为：新规范，下同）的常见施工问题，制定相应的应对措施，以提升建筑电气工程施工技术水平，保障建筑电气工程施工和使用安全，提高建筑电气工程质量。

2 建筑电气施工中主要存在的质量问题

2.1材料质量比较低

在电气施工材料的采购阶段，由于疏忽大意或者其他原因，而没有对材料的生产标准、质量进行细致地检验，这就导致一部分不合要求的材料进入到施工中，给工程的整体施工质量带来了恶劣的影响。

2.2建筑电气施工中相关设施的安全问题

与建筑物建筑电气施工中安全问题直接相关的设备也是容易引发安全事故的关键，特别是十分危险的静电事故。另一方面，设计人员对系统设计，装置设计，接地系统设计等的不合理选择也会引发静电事故。除此之外，电路和电气设备还要进行防雷设计，才能在雷电天气不受雷电隐患的烦扰。

2.3电气施工中布线产生的问题

布线就是在电气施工中对电气管线进行敷设，其中包含明敷设与暗敷设，因为暗敷设是要把电气管线在建筑物之中进行埋设，所以会对建筑物内部结构造成一些影响，在施工的过程中一定要了解其对建筑物的稳定性是否有影响，以便对电气管线敷设影响建筑结构的现象进行避免。施工过程当中，电气管线做墙体之中的垂直布线时，其所敷设的墙体类型也要考虑在内，墙体是非承重墙还是承重墙所采用的敷设方法与所要注意的问题是不一样的。

2.4建筑电气施工中所用的成品电器产品和材料质量不合格

很多地区特别是一些偏远地区，建筑电气施工单位不重视施工当中所用的成品电气产品和材料的质量，为了追求利益的最大化，大力压缩成本，往往马虎了事，以次充好，试图蒙混过关，给我国工程质量造成了严重的伤害。表现在很多方面。最普遍的就是建筑电气施工单位招标的企业生产的电器产品以及材料跟没有达到国家标准，更没有所谓的生产许可证书，使用的一些产品材料和工具低劣，没有配套的使用说明证书，也不存在产品出厂的检测报告。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有的电气材料和产品尽管来自一些正规的生产厂商，相关的手续齐全，还有配套的使用说明书和安全检测合格报告，但是还是有一些黑心的厂商投机取巧，偷梁换柱，欺骗社会。还有就是施工的工人操作不合理，不恰当的选用产品和材料，降低施工的要求和强度，同样也是巨大的隐患。

3 建筑电气施工中常见问题的防治措施

3.1加强对于设计方案的详细解读和审查

因为建筑电气工程项目的复杂性越来越高，涉及到的内容和功能板块也越来越繁杂，因此，为了保障后续安装施工操作的准确性，必须要从前期设计方案的详细解读和审查入手进行控制，确保相应的设计方案具备着理想的可靠性效果，尤其是对于上述最容易出现错误和偏差的一些问题进行重点分析，保障这些关键点的合理性效果，对于审查发现的一些问题和缺陷，以及设计方案中标注不明确的地方，则需要联系设计人员进行重点研究，保障其能够为后续施工安装提供理想的保障条件。

3.2实现建筑电气工程施工的全过程质量管理

正式开工之前，有必要参与图纸会审，对业主要求、设计单位设计思路、设计图纸中可能存在的问题进行充分沟通。事先用定性或定量分析的方式，对施工过程中可能出现的影响施工技术的各类情形进行预估，并构建安全干预制度；（2）施工阶段的质量管理。开工后，严格按照新规范和签订的施工合同质量条款的规定进行施工，重视过程控制，加强施工单位对于工程质量的自检维度，把好工程质量关；（3）竣工验收阶段的质量管理。质量验收人员以设计图纸、新规范、施工合同质量条款内容为标准，严格开展工程验收工作，若出现归属于施工单位的质量问题，则施工单位应当及时进行整改。

3.3把材料的质量作为重点，对采购进行严格的控制

如果让不合乎规格的材料进入电气施工的现场，会给电气设备在以后的运用及进行维护时埋藏下安全隐患。面对这种情况，在购买施工材料时一定要特别严格，建设起完整的采购体系。在施工方案进行确立之初，就请专业人员进行现场的考察，对数据参数进行分析与收集，把合理的采购单制定出来，同时在采购的时候原材料要适量超额一些，以准备需要的时候进行填补。针对购买回来的原材料，要对其进行实时质量的控制，在电气施工结束之后，还要对工程做出相对应的验收，以让电气设置能够正常运行。

3.5加强设施管理，遵守相关规定

如果想要从根本上全面地避免建筑电气施工中安全问题发生的可能性和产生的危害，就需要从工程施工的各个环节遵守规定和加强管理。在设计环节相关工作人员要把与施工安全相关的装置，系统等都按照规定加强管理；施工完成后要接受专业人员的指导和验收，确保设计图和建筑工程实物是一致的；提高巡检和监督工作的质量，对于突发状况要及时进行有效处理。

结束语

我们只有从制度上给予规范、从决策上给予支持、从设计上实施合理、从施工中技术创新的建立切实可行、充分适应我国国情的建筑电气施工体系，必须要重视电气施工的质量安全管理，不满足于现状停滞不前，要勇于创新，与时俱进，为电气行业创造更加美好的未来。

参考文献

[1]沈根方.建筑电气施工中常见问题研究[J].中国高新技术企业，2017，09：149-150.

论文作者:刘宗彬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第19期

论文发表时间:2017/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4409c620a903213c6e908be9.html