# 变电运行设备自动化技术与维护策略解析论文_李思能

（广东电网有限责任公司韶关供电局 广东韶关 512000）

摘要：随着社会经济的快速发展，虽然国内电力事业建设水平不断提高，但是目前变电运行过程中所应用的自动化技术依然有待提高，还存在着一些问题与不足。本文将对变电运行设备的自动化技术进行分析，并在此基础上就如何进行维护，谈一下个人的观点和认识，仅供参考。

关键词：自动化技术；变电运行；维护；研究

从国内电力企业发展现状来看，迫切需要将自动化技术有效地融入到变电运行设备及其系统之中，有利于确保国内电力事业的快速发展。然而，因目前国内变电运行设备及其自动化技术水平还有待提高，变电运行设备运行维护过程中经验不足、方法应用效果不佳。如不及时采取优选的措施进行防治，则会影响变电运行效率以及设备的运行安全稳定性。

一、自动化技术

1、系统结构

变电运行过程中的自动化技术的基础是自动化设备，同时也是保证变电运行设备运行检修的技术支撑和方法。然而，因目前变电运行设备以及监控设备之间存在着非常大的差异，这在很大程度上增加了运行和管理难度。对于变电运行设备而言，其设计的基础是状态检修，对目前网络科技、信息技术有效地融合在一起，为变电运行设备诊断、警示和维护等，做好了基础保障，而且在很大程度上有效地降低了设备维护成本，缩短了变电运行设备的运维时间，从而为变电运行设备的运行安全可靠性做好保障。对于变电运行自动化技术而言，其可通过通讯方法的应用，实现在线监控、远程管控等，从而为工作人员管控变电运行设备提供方便，而且也可以有效实现设备故障问题发生率降低之目的。在变电运行自动化技术应用实践中，所采用的模式具有多层结构性，表现出一定的开放性特点。对于变电运行自动化技术而言，将后台设备、变电设备综合性、复杂性等综合考虑，利用系统维护模式作为界面，并且采用光线良好的数据网作为主要通信方式，支持各种类型的协议，能够查看信息数据、设备运行模式和设备故障问题。

2、设备管理

第一，知识库。就变电运行设备而言，其知识库功能可对整个变电系统和相关设备实际运行情况、故障问题以及数据资料等有效收集，并在此基础上不断丰富数据库。

第二，Web服务。变电运行设备中采用的HTTP协议，系统具有Web服务功能，并将其作为基础。对于Web服务界面而言，其菜单格式、操作系统的一致性较高，而且操作相对简单，其中菜单非常的清晰。在变电运行自动化技术应用过程中，系统可分级、分权管理，其中的参数修改以及系统维护等，均可加密处理，如此便可有效防止信息数据的外泄，确保变电运行过程中的自动化技术的有效应用。从变电运行自动化技术应用实践来看，其中的Web服务可以实现规范化诊断，而且能够共享诊断数据以及格式，增强了技术应用以及系统数据库的开放性和有效性。

3、系统功能

第一，通信处理。对于变电运行自动化技术而言，通信软件作为现实生活中一种较为常见的软件技术方法，但因通信设备具有一定的要求，变电技术通信软件以及平台软件彼此之间具有相对独立性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于系统通信技术而言，其处理能力非常的强，而且能够进行单独的通信处理，系统对运行设备串口没有特殊的要求，而且系统协议数据呈现出多样化的特点。对于系统通信部件而言，通常情况下均采用的是终端服务器以及服务器有机结合的形式；系统连接基于TCP协议的应用，连接前置子系统。

第二，规约处理。在处理变电运行自动化技术规约时，通常均借助前置分系统，均有独立规约库，并且通过动态库（相对独立）处理规约，一般不会受其他相关系统的影响。

二、变电运行设备运行过程中应用的维护技术

1、技术要点

对于跳闸故障问题而言，其排除过程中应当注意技术要点的控制。变电运行设备实际运行过程中，跳闸故障问题发生的几率非常的大，而且对变电运行设备自身的运行安全可靠性产生了较大的影响。对于电气企业而言，应当结合实际情况，采取有效的措施和方法，及时排除跳闸故障问题。对于主变低压跳闸故障问题而言，其排除时应当做好以下技术要点控制工作。就母线故障问题、越级跳闸和开关误动作等造成的主变低压跳闸问题，需进行及时的处理，并且根据故障问题造成的原因采取有效的处理方法和措施，只有这样才能针对性地解决好实践中存在的问题。在此过程中，为了能够对故障成因进行准确判断，工作人员应当对变电运行设备认真检查、全面分析，以确保故障问题排除的实效性。在排除线路跳闸故障问题时，应当做好以下工作。当线路出现跳闸故障时，应当采取保护动作检查措施，若为正常的保护动作，则对跳闸开关、消弧线圈进行检查，并将开关处指示器视为检查重点；在检查项目确定过程中，一切正常后再强送。

2、做好一次设备合理维护

对于变电运行设备而言，变电一次设备运行状态通常都由工作人员进行后台监控，并且进行严格的巡视检查，采取有效的措施进行判断。对于变电一次设备而言，通常配备了一些在线监测系统，可对变电设备进行有效管控和监测，并在一次设备出现故障问题时，监测设备能够及时发出警示信号，这有利于工作人员对故障问题进行及时、妥善的处理。近年来，随着变电设备警示、监测设备功能的应用，有效地保证了变电设备运行的安全可靠性，并且减轻了人员劳动量，对于提升人员作业效率具有非常重要的作用。

3、做好二次设备合理维护

就变电运行设备而言，尤其是其中的二次设备，一般都采用变电设备，二次设备的运行参数基于智能化设备的应用，使其能够有效地转化成智能化和数字化信息数据，借助光缆即可传输给监测、保护和控制等变电设备，大大降低了电压、电流采用耗损，而且能够有效地避免了电磁干扰对设备产生的不利影响。

结束语：

总而言之，变电运行设备自动化技术和维护技术应用，对自动化有了非常深刻的认知，自动化技术手段的应用对变电运行、电力系统等，具有积极意义。就当前存在的问题与不足而言，应当对其加强思想重视，并且通过对制度、人力资源等因素的有效控制，强化技术及其应用水平,以此来提高运维质量和效率，确保变电站运行安全可靠性。

参考文献：

[1]吴丹; 吴昊.基于变电运行设备的自动化技术及维护要点分析[J]中国新技术新产品，2015（01）.

[2]李俊.基于变电运行设备的自动化技术及维护要点[J]中国高新技术企业，2014（27）.

[3]康清辉.变电运行设备自动化技术应用及维护对策探讨[J]信息通信，2014（09）.

论文作者:李思能

论文发表刊物:《电力设备》2016年第15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4444d09b2682b2fc0914ba9b.html