# 智能建筑电气自动化设备的分析与思考论文_金跃军

身份证号码：33072419800412541X

摘要：本文主要从智能建筑概况角度出发，阐述了智能建筑的主要构成要素，论述了智能建筑电气自动化设备安装应用情况，叙述了智能建筑电气自动化设备质量控制情况，并从不同角度进行详细分析，从而为智能建筑电气自动化设备的分析与思考研究提供参考。

关键词：智能建筑；电气设备；智能技术

引言

随着科学技术的不断创新与发展，为满足人们居住需求，智能建筑成为人们的主要需求之一，对此要充分发挥电气自动化设备的优势和作用，为人们提供一个绿色智能和舒适的生活办公场所，对此，要高度重视相关设备的安装和应用情况，从而采取有效措施，为电气自动化设备的应用提供保障。

1智能建筑概况分析

1.1智能建筑概况

在新时期环境下，随着科学技术的不断创新与发展，计算机技术、通信技术、云技术水平得到快速提升，并广泛应用于不同行业和领域当中，其中建设行业为满足城市化发展需求，同时，为满足人们居住需求，智能建筑成为人们的主要需求之一，从而对人们的工作、生活环境进行有效改善，同时，能够进一步提升能源和资源的应用效率。智能建筑涵盖多种类型的建筑，其中包括智能大厦、智能小区等，通过通信自动化系统及相关设备的应用，基于自动化技术以及智能管控技术，能够为智能建筑的电气自动化设备稳定运行提供有效保障，一旦电气自动化设备出现故障，整个系统能够自动完成故障检检测，从而对故障位置进行精确化定位，同时能够采取有效的处理措施，从而为智能建筑自动化设备的应用提供有效保障。

1.2智能建筑的主要构成要素分析

智能建筑主要涉及以下几方面技术，分别为智能技术、建筑技术以及信息技术，通过对不同技术的集成和优化，从而有效管理和控制智能建筑内的电气自动化设备，同时能够有效优化不同设备所收集、处理以及传输的信息，从而保障其稳定应用和运行，其中，智能建筑在应用带你其自动化设备时涉及不同类型的自动化系统，比如防火自动化系统、通信自动化系统等，通过应用电气自动化设备，能够对整个智能建筑系统的应用和运行提供有效保障，由此可见，智能建筑电气自动化设备在保障建筑安全的基础上能够有效提升其整体的运行效率，从而有效节省人力、物力以及财力等资源，并对建筑动态化信息进行实时性掌控。同时，智能建筑电气自动化设备相关工程比较复杂，因此需要应用到大量的先进技术，因此要高度重视电气自动化设备安全情况，从而充分发挥电气自动化设备的作用，为智能建筑应用提供有效保障。

2智能建筑电气自动化设备安装应用分析

2.1智能建筑中央控制设备安装应用分析

智能建筑在建设和应用过程中，中央控制设备发挥着重要的作用，作为计算机系统的核心部分，在应用安装过程中要对各项安装技术进行有效应用，第一，要对中央智能设备的安装步骤以及时间进行明确，将其放在智能建筑的装置工程以及土建工程后面，并依照整个智能建筑的设计方案来对相关设备进行合理化分配，并加强不同设备之间的连接性和紧密度，针对部分区域要加强防锈层的涂抹，从而避免在后期使用过程中因生锈导致设备出现故障问题，同时，在对中央控制设备进行安装时，要及时检查各项设备的质量问题，确保其在后期应用过程中不会出现故障问题，其中要注意设备底座安装，确保其处在水平状态表，从而为整个设备应用的稳定性提供保障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2智能建筑中输出设备与输入设备安装应用分析

作为智能建筑电气自动化设备的重要组成之一，在安装和应用过程中要引起高度重视，首先，在实施输出设备安装时，要将电动调节阀和电磁安装到回水管道上，并保障调节阀门和管口的口径一致，一旦出现不一致情况，要进行渐缩管件操作，同时，阀门开闭方向、水流方向要与风阀、电动阀门的箭头保持一致，并在安装过程中要实施模拟操作，从而保障输入设备能够达到智能建筑应用要求。其次，在对输入设备进行进行安装时，要依照不同场地来安装不同类型的传感器，比如在对工艺管道实施安装时，涉及的管道温度传感器、水管型压力传感器等可以同时安装，从而保障设备在安装过程中能够保持一致性，其中，要尽可能将温度传感器、湿度传感器以及空气质量传感器与蒸汽放风口和出风口保持一定距离，从而保障相关数据的有效性。

2.3智能建筑自动化设备软件和硬件安装应用分析

首先，智能建筑自动化硬件设备主要包括以下几部分，分别有中央处理器、采样器、显示器、数字控制器等，通过应用以上设备，能够有效发挥其数据信息收集以及处理的作用，在实际安装和应用过程中，要对软件程序、监控点进行高度重视，确保相关设备在前期生产过程中做好预设操作，从而在对软件程序以及监控点设定值进行有效的修改，从而便于管理和控制，同时要有效管控报警设备及系统，从而能够及时了解系统及相关硬件设备的运行情况，一旦出现故障，能够及时进行故障情况的了解，从而及时采取有效的解决措施，同时，要设置不同级别的秘钥检测，从而依照对应的等级来对其进行有效的操作，为整合系统的稳定运行提供有效保障。其次，针对智能建筑电气自动化设备软件系统要依照工业标准来进行设计和应用，各项系统之间能够有效协议，从而能够及时获取和编辑控制数据、动态彩色图像以及记录的数据，从而为智能建筑电气自动化设备应用提供有效保障。

3智能建筑电气自动化设备质量控制分析

智能建筑在应用电气自动化设备过程中，要高度重视相关资料的质量，从而保障各项设备能够高效安全应用，对此，第一，首先要对相关的电线和电缆进行有效控制，对电缆的质量及型号进行细致的核对和检测，从而保障能够满足电气自动化设备应用的需求，其次，要严格控制电气自动化设备应用钢管的焊接质量，根据设备应用需求来应用不同类型的钢管，防止将薄壁钢管代替厚壁钢管来进行使用，从而为相关设备的安全应用提供保障。对此要对钢管的各项参数进行细致的核对。第二，严格依照安装步骤对配电装置进行安装，并动态化监测其应用状态，及时监测各项装置的运行状况，从而保障不同设备开关能够独立使用，充分发挥保护机制的作用。最后，要加强智能建筑电气自动化设备的监控和管理力度，及时排查容易出现故障的区域，从而提升智能建筑电气自动化设备运行的稳定性，充分发挥相关设备的作用和优势，从而为人们的生活质量提供有效保障。

结束语

综上所述，通过通信自动化系统及相关设备的应用，基于自动化技术以及智能管控技术，能够为智能建筑的电气自动化设备稳定运行提供有效保障，因此，在实施智能建筑电气自动化设备安装以及应用过程中，要对中央智能设备的安装步骤以及时间进行明确，将其放在智能建筑的装置工程以及土建工程后面，并加强不同设备之间的连接性和紧密度，依照不同场地来安装不同类型的传感器，保障相关数据的有效性。有效管控报警设备及系统，从而能够及时了解系统及相关硬件设备的运行情况，做好智能建筑电气自动化设备质量控制工作，从而提升智能建筑电气自动化设备运行的稳定性，充分发挥相关设备的作用和优势，为提升建筑智能化水平提供保障。

参考文献：

[1]荆伟光.对建筑电气与建筑智能化技术热点问题的探讨[J].电子世界，2018（8）：93-93.

[2]吴翔.智能化建筑物领域中电气设备的设计和安装工作研究分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（08）：89.

[3]陈连鹏.智能建筑设备电气自动化系统的应用探析[J].居业，2019，132（01）：140-141.

[4]李伟龙，黄国保，李辉，et al.基于智能状态分析及故障分析理念的自动化电气控制系统[J].自动化应用，2017（4）：33-35.

论文作者:金跃军

论文发表刊物:《防护工程》2019年9期

论文发表时间:2019/8/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/450259a16fdbf49835640426.html