# 关于智能建筑中电气施工技术的探讨尝试论文_于洋

淄博星耀建筑工程有限公司 山东淄博 255000

摘要：智能建筑使用新的设计方法，使用高科技电气设备来增强建筑的舒适性和功能性。在建筑设计中，我们需要控制电路的安全性并优化电气安装和保护。由于电路安全问题与每个家庭的安全有关，在电气施工中，有必要进行各种阶段的审查和质量控制，并根据人们的需要建造更适合人们生活的智能建筑。

关键词：电气自动化；智能建筑；应用

1、智能建筑中电气施工技术优势

基于先进的网络技术和信息技术，电气施工技术通过提高智能水平，确保快速检测问题，反馈问题和解决问题。它可以有效地提高安全性能，便于管理和监督，真正实现安全和智能组合。同时，通过升级和优化电气自动化水平，分离和管理设备，形成独立的运行模式，确保每台设备履行职责，提高安全性能，同时节约能源。相对而言，传统的建筑监控模式是单一的，仅依靠人力来提高安全性，导致问题发现不成功，管理成本增加等问题，不利于长期发展。

2、智能建筑中电气施工存在的主要问题

2.1防雷及接地线安装问题

现代建筑对建筑美学的要求越来越高。因此，许多建筑物的设计都具有美学上令人愉悦的装饰。即使使用防雷针也使用漂亮的避雷针，但很多都具有一定的美感。防雷针的质量无法保证。许多不锈钢管壁受到质量的影响，并且可能在雷击时损坏，影响正常使用，会对周围环境产生一定的影响。

2.2电气设备与三相负荷平衡

电气设备的安装与整个建筑物的照明和其他部分有关，因此安装时需要根据实际光源进行安装。在电气设备的安装中，它是平衡的，减少了不同设备之间矛盾造成的不利影响。三相负荷不平衡是许多建筑改造中的问题。造成这些问题的主要原因是电路设计和改进存在三相分配问题。当三相分布不够合理时，存在电路布置问题。如果不平衡，电气设备将无法稳定。除了需要注意设计外，在皮带施工过程中还需要注意三相平衡问题。

3、智能建筑中电气施工技术的应用

3.1配电系统

作为电气自动化技术的核心与保证，配电系统通过相应的技术与数据分析，切实有效的提升系统安全性能。通过将其与变电站功能结合，实现了行之有效的监督与控制，切实提升安全性能，优化设计结构。在实际应用过程中，通过光纤、电缆连接各个数据平台，不断提升系统的时效性，优化管理应用。同时，大大提升了系统的安全性与稳定性，增强系统效率。目前，电气自动化功能得到不断的优化和提升，呈现全面性的发展特征，但是仍需做好技术与实践相结合的工作，建立健全系统模式，充分发挥自身的价值与功能。通过不断优化实际监测工作，形成行之有效的监督与管理，做到科学性与安全性同步提升。

3.2卫星通信系统

应用将卫星通信系统应用于智能建筑中，可以打破地域限制，更好地对全球资源、信息进行共享。智能建筑中的通信系统相当于电气自动化的神经系统，引领智能建筑发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，进行电气项目设计时，采用标准化、专业化且先进的通信系统，使通信协议与通信接口匹配无误。首先，依据国际规定及建筑标准来对智能建筑进行建设，技术人员要对技术管控机制进行有效落实，将通信系统的优势发挥到最大。其次，确保智能建筑内视频、数据、信号等可以进行有效传输，对数据通信系统进行建设并完善，保证局域网内数据互传具备合理性。最后，进行智能建筑通信系统设计时，采用当下最新的卫星通信技术、遥感技术等，最大程度上满足用户不同的需求，确保信息资源得以共享，实现智能信息管理的目的。

3.3防雷系统

在智能建筑领域，防雷系统得到更好的应用与优化，使其功能性与安全性水平得以提升。在相关的建设环节，通过使用电气自动化技术来保证和优化系统的控制率，避免单一问题产生。传统建筑直接采用避雷针，其安全性能无法得到充分地发挥。在电气自动化技术的使用和优化过程中，防雷系统得到健全与发展，避雷针的安装与监控工作落到实处，形成了良好的监测机制与信息传输机制，做到及时预防与迅速解决，切实提升了建筑物整体的安全性能。

3.4控制系统

控制系统的主要内容分为消防、照明、排水和通风系统，它们紧密结合，对人们的生活产生了重大的影响，保证相关功能得到充分地发挥。通过引入电气自动化技术，智能化水平不断提升，准确性与安全性同步提升，不仅能够满足人们日益增长的需求，更重要的是节省了相应的建设成本，优化资源的利用效率，提升了整体的安全性能。一旦有事故发生，相应的检测系统会自动报警，信息及时上传与反馈，真正保证了人民群众的生命安全与财产安全。

3.5安全系统

应用将电气化自动技术用于电气安全系统内，可以有效为智能建筑配电系统进行管理升级，同时提供安全保障。随着人们生活水平的稳步提升，当今家用电器种类及数量都明显增加，人们对于家用电器的使用日渐增多，因此对于电力也有了更大的需求，电力系统安全性能引起了人们的高度重视。电气自动化技术可以对电力系统进行调整及监测，从而得到相应数据，传感器设备对此类数据进行收集，随后传至系统终端对数据进行记录，安全数据和该类数据进行对比，以此确保智能建筑电气系统处于安全状态。

结束语

智能建筑逐渐走进人们的日常生活，相应的电气设计水平不断提升和优化，通过制定完善的系统配置方案，形成有序的改进机制来实现电气自动化系统的安全性与稳定性，不断提升资源利用率。同时，通过加强相应的监督与管理，保证人民群众的权益不受侵害，提升生活质量与生活水平。

参考文献：

[1]黄毓辉.现代智能建筑谐波特性及治理措施研究[J].智能建筑与智慧城市，2017（07）：58-59.

[2]吴协桦.智能建筑管理控制系统设计需求浅析[J].科技展望，2016，26（30）：23+25.

[3]王宏.智能建筑电气设备安装技术[A].太原市中小企业工程技术人才发展促进会.工程技术发展论文集[C].太原市中小企业工程技术人才发展促进会：太原市中小企业工程技术人才发展促进会，2015：1.

[4]曾建国.智能建筑设计质量的制约环节[J].工程设计CAD与智能建筑，2001（10）：10-13.

论文作者:于洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第15期

论文发表时间:2019/8/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4506753bd8686524ee38fb0c.html