# 变电检修中存在的问题与对策分析论文_黎黎

广西电网有限责任公司钦州供电局 广西钦州 535000

摘要：变电检修是电力企业日常工作的重要组成部门，保征电网供电的正常有序进行，也是降低维修成本的重要举措。然而，实际工作中，变电检修过程往往会出现各种问题，严重影响电气设备的稳定运行，给电力企业造成较大的损失，找出检修过程中存在的问题，对提高变电检修质量有重要意义。本文首先对变电检修的重要性进行了简要分析，寻找变电检修过程中存在的各种问题，并提出具体对策，为电力企业检修工作提供参考。

关键词：变电检修；问题；解决对策

电力在人们日常生活中扮演着不可缺少的角色，随着经济的快速发展，企业用电与家庭用电需求不断加大，电力企业设备更新换代速度也不断加快，电力设备长时间高负荷运作不可避免出现各种问题，变电检修工作能够及时检查设备中存在的安全隐患，保证电气设备的正常运行。但是，受传统检修观念与专业技术能力的影响，导致我国变电检修工作中存在一些问题，因此，应认真分析具体问题，以便改进对电力检修工作做出改进。

一、变电检修工作的重要性

变电是电力系统中的重要环节，依靠变电站的作用，电力从电力生产部门传输到用户中，因此，变电设备的安全正常运行是整个电力输送系统稳定运行的关键，保证电力的持续供应。变电设备在运行过程中，受人为因素及其他因素的影响，常常会存在一些安全隐患，因此，需要加强变电检修工作，及时发现与排除安全隐患，要求检修人员全天候监视变电设备的运行状况，以便第一时间发现并处理变电安全事故，将损失降到最小范围，从而保证变电过程安全、可靠的进行。另外，随着变电设备的持续更新，新设备的安装与旧设备的替换需要花费较长时间，这个过程极易发生电力安全隐患，一旦变电设备出现故障问题，将影响整个电网系统的正常运行，甚至会造成变电设备的损害，使电力企业成本不断增加。因此，要加强变电检修工作的管理，保证电力系统始终处于安全运行的状态，最终为用户提供稳定可靠的供电服务。

二、变电检修中存在的问题

（一）检修管理效率低下

随着社会对电力需求的不断提升，变电站的数量也在逐渐增加，越来越多的变电设备连入到电网系统中，使电网系统变得更加复杂，总控制连接计算机控制的方法虽然提高了变电操作的效率，但是在变电检修工作中依旧使用人力进行故障检查与排除，大量的设备与线路使得检修工作复杂，容易出错，检修效率低下，出现检修超期或者重复检修的情况也十分普遍，这严重影响电网的正常供电。并且，检修人员受到上层管理人员的统一调控，按照指令工作显然不适应电力企业的发展，加上指示需要层层转换，耗费大量时间，给检修人员带来一定困扰。直至今天，变电中的二次装置配电检修与直流输变设备的状态检修也不能正常开展。

（二）政府管理职能缺失

电力企业为了提高自身效益，往往不愿在检修工作上花费太多时间与精力，只是象征性的配备检修人员，这为电力供应埋下安全隐患。导致这种情况发生的主要原因还是政府部门对电力企业的管控缺失，使检修工作不能落到实处，政府的管理智能的疏忽，使电力企业常常不会按照要求完成月度检修工作，增加了电力供应的不稳定性，加大系统风险。

（三）检修人员素质有待提高

部分企业检修人员的专业知识仍然停留在传统检修模式中，这对当前变电设备不断更新的现状而言是及其不利的，检修人员对变电设备维修周期的传统性，检修中盲目自信与疏忽降低了检修的效率，并且，检修人员不重视检修工作记录也使得检修工作不能很好的完成，部分员工不重视记录的原因是为了图省事或者在事故发生后能够躲避责任。另外，电力企业对检修人员缺乏必要的培训，对开展技能强化与新知识讲解上不重视也使得检修人员的素质长期处于较低水平，不能适应现代电力的发展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）企业间缺乏交流

目前，我国的电力行业由于分区域进行，并且不同的区域还受到国家电网与省级电网的管理，这样就使得不同地区的电力企业之间交流较少，尤其是受经济发展不均的影响，对于发展相对落后的区域，其电力设备相对落后，大多数设备没有得到及时更新，而对于经济相对较发达的区域，其电力系统也更新迅速，因此在变电过程中不同区域采取的检修方法也有较大差异，由于交流的缺乏，导致相对发达地区的检修经验不能共享给欠发达区域，长此以往，将形成两极分化情况，从而增加了整个电力系统的变电检修费用。

三、改进策略

（一）优化检修方案

随着科学技术的不断进步，电网电力输送能力大大加强，在进行全面停电检修中，不可避免的对居民生活造成影响，因此要尽可能在保证电力输送正常，避免全面停休检查，真正实现供电的安全可靠。对于供电电压较大的变电检修，采取半停检修的方式，一次性检查其中存在的安全隐患，老旧的设备或者部位应及时更换，延长保修周期，而对于电压供应较小的变电检修工作，可以采取全停电检修，既保证工作人员的安全，又能加快设备检修时间。由于当前变电站数量较多，为了提高检修效率，可以实现扩区域作业的方式完成检修工作。

（二）强调政府管控

政府作为国家权力机关，在电力企业检修工作中扮演着重要角色，受社会经济发展的影响，部分电力企业缺乏对检修工作的认识，实现度较低，因此，政府应制定具体、详细的管控体系，监督电力企业完成日常检修工作，一旦出现因检修不完善造成的电力安全事故应追究电力检修部门责任，确保电力企业检修工作的高效完成，提高供电可靠性，为用户持续提供安全可靠的用电服务。

（三）提高检修人员的业务素质

检修工作人员作为变电检修的重要实施者，个人素质与责任意识的高低直接影响变电检修的有效性，因此，电力企业要强化检修人员管理，增强员工安全管理意识，提高安全生产责任，实现责任到人的手段，上级对下级负责，防止出现责任推诿现象，对于已经发生事故的区域首先做好事故的防控，然后追究相应的责任，上级管理人员要经常检查检修人员的工作记录，发现记录随意现象应严重批评，各个岗位建立相应的奖惩制度，严格执行。另外，电力企业也应经常性的对检修人员进行培训，组织检修人员及时了解新技术以及对新事故处理进行总结分析，通过不断的考核与学习切实提高检修人员业务水平，掌握最新技术，确保变电检修工作高效完成。

（四）加强电力企业之间的交流与合作

在上级部门的统一领导下，各电力企业之间应经常性的进行交流与合作，共同分享处理事故的经验以及注意事项，建立企业之间信息共享体系，实现电力企业之间的共同发展，优势互补。尤其是对于经济欠发达的地区，应积极向发达地区电力企业学习，认真吸收与学习其变电检修经验，可以采取人才进修方式进行，规定时期从企业内部选取优秀的检修人员进入大型企业学习，以便获得检修技术的提升，加强事故处理能力，减少故障给电力系统带来的损害与影响，保证电网供电的正常进行。

结语：

变电检修作为电力企业日常工作的重要组成，只有深入了解当前变电检修的不足以及实际操作中存在的问题，并采取相应的解决措施，才能更好的保证电网系统的安全与稳定。因此，检修人员要重视检修工作，不断提高专业能力，熟练使用现代化检修手段提高检修效率，使系统稳定正常运行，为用户提供安全可靠的供电服务。

参考文献：

[1]贺海龙.当前变电检修工作中存在的问题及对策研究[J].企业技术开发,2014（03）.

[2]陈辉,韩卫民.变电检修中的常见问题及其对策[J].中国高新技术企业,2014（28）.

[3]梁保山.变电检修中存在的问题和解决对策[J].电子技术与软件工程,2014（17).

[4]张海利.试析变电检修中常见问题及处理对策[J].科技创新导报,2015(04).

[5]叶章龙.浅论变电检修过程中存在的问题及对策[J].企业技术开发,2015（15）.

[6]党镇军,罗小强.变电设备检修存在的问题及对策分析[J].科技资讯,2013（24）.

论文作者:黎黎

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45308d448a26702cbb37ea3d.html