# 建筑智能化应用中的节能建筑探析论文_朱明

1 建筑智能化的概念

建筑智能化当前包括的主要是计算机网络技术和控制技术以及数据库技术等一些科技信息处置手段相对比较高的技术，使用这些技术去对建筑给予实时监控，从而令建筑工程能够完成高效并且精细的管理。建筑智能化主要是按照建筑物所展现出来的结构特点和周围环境上的需要与服务类型去与现代高科技想结合去对建筑环境给予改善的方式。

2 建筑智能化在节能建筑中的主要应用

2.1 建筑智能化的特点

伴随着当前社会经济的持续进步，多种资源和能源也在被消耗，因此如何在节约能源的基础下，还能够使得对经济保持快速的发展已经成为了目标建筑智能化发展过程中人们所关注的焦点。建筑项目当前作为经济发展的主要支柱，对建筑智能化给予实现已经变得十分主要了。而建筑智能化可以在降低资源消耗的情况下，减少建筑成本，可以说这是对建筑节能发展给予实现的重点问题。所以，合理的将建筑智能化运用到当前的建筑行业中，同时提升其投入力度，是日后建筑行业保持合理发展的一种趋势。只有这样，才可以对人们当前提出的建筑要求给予满足，才可以令我们的建筑行业保持平稳并且健康的发展。

2.2 建筑智能化在节约建筑中的主要应用范围

2.2.1 在变配电系统中的应用

建筑里楼宇设备自动化系统主要是通过降低或者是改变建筑控制柜中的相关参数，使其能够对变压器自身的温度去给予适当的调控，使其能够对于建筑变电系统的智能化的管理给予实现，从而保证建筑变电系统能够保持稳定的运行。建筑里楼宇设备自动化系统针对建筑中控制柜里的电压和电流等相关参数给予有效的监控，从而去对建筑整体的变电系统进行监督与控制。

2.2.2 在给排水系统中的应用

智能化建筑在给排水系统里起到的作用是能够对于给排水系统在出现故障的时候及时的报警并且还能够对给排水系统进行开启给予有效的控制。这一功能主要是运用对工作和备用的水泵形成自由的切换才能够对其加以实现。这样不但能够使得给排水系统能够保持顺畅的运行，同时还能够满足给排水系统节能的要求。为建筑稳定的运行和节能管理提供一个坚实的基础。

2.2.3 在电梯系统中的应用

智能化系统在当前的电梯系统里进行应用不但能够去对节能目的给予实现，同时，还能够使得电梯系统使用的安全性得到提升。智能化系统主要是使用网络技术去建筑中的一些智能系统在运行与使用过程给予集中监控和管理，同时还能够通过图形的形式去把电梯实际的运行状态给予显示。公共场所的感应扶梯就是一个非常好的例子，其在电梯两面安装感应器当人踏上电梯，电梯就会加速，而在无人乘坐的时候电梯运行的速度就会降低。这种情况使得电梯的空转率得到了降低的同时还能够很好的实现节能目标，防止了资源上产生的浪费情况。在电梯产生故障的时候，智能化系统还能够在第一时间去发出警报提醒有关人员快速的前来处理问题，使得电梯能够保持在一种安全并且平稳的情况下运行。

2.2.5 在消防、喷淋系统中的应用

智能化系统同时也能够在消防和喷淋系统里很好的起到节能作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在消防系统以及喷淋系统产生故障的时候，能够实时的去对其完成有效的监控和反馈，而接收到反馈的管理中心则可以按照收到的反馈情况去对其存在的问题进行处理，这样就能够在对消防与喷淋系统稳定运行给予保证的同时，还能够起到系统自身的节能运行。

2.2.6 在门窗系统中的应用

在门窗系统中使用智能化系统主要体现在使用自动玻璃门和定时开关窗，并且按照室内外的空气去开关窗等。例如在有人进入的时候，可以按照预先安装完成的探测系统使得门自动的开启，而当人离开的时候门又会自动的关闭。还能够按照设置，使得窗户能够随意的按照规定的时间去完成关闭。还有就是通过对于探测装置进行安装，使得窗户能够根据感应到的情况去满足人们对于门窗开关的需求。这些都给人们自身的生活带来了非常大的便利，在很大程度上也使得人们自身的生活环境与生活质量提升了一个层次。

3 建筑智能化应用中的节能建筑的发展特点

建筑行业可以说属于一个对于能源产生消耗比较大的行业，当前社会能源开始呈现出了不断递减和短缺的状态，因此如果想要使得建筑行业保持持续和健康的发展，就需要把节能观念纳入到建筑设计的理念里，同时依照设计实践去进行，通过对于建筑智能化去完成建筑持续发展的目标。建筑智能化针对当前社会发展起到的作用是非常大的，其主要的特点主要有：（1）建筑行业发展和国家经济发展不能够脱离建筑作为保障。保持建筑的智能化，不仅仅能够降低浪费，同时还能够改善当前能源缺乏的局势，使其能够为持续开发和投入建筑事业打下坚定的基础，只有这样才能够为我们国家经济的快速发展起到很好的保障作用。（2）建筑智能化的应用中的节能建筑还能够保护环境。环保材质的选择，能够防止建筑废物对于环境造成污染，可以说无形中也保护了环境。又因为建筑智能化起到的这种节能效果，能够防止因为建筑而出现过多的能源消耗，可以说这也是间接的保护了环境。（3）建筑智能化的应用过程中节能建筑主要是从建筑理念的变化开始，它的产生和应用使得人们开始对于在建筑里使用多种多样的节能方式有了更多的办法，同时还能够推进建筑行业保持快速稳步的发展。并且建筑智能化的应用也能够使得建筑环境得到有效的改善。

4 总结

综上所述，建筑智能化当前在我们国家的建筑事业里已经获得了非常普遍的应用，同时还在持续的进行发展并且保持快速的进步。而当前节能建筑不仅能够对我们国家资源紧缺的局势给予缓解，同时还降低了对环境造成的压力，还能够在很大程度上使得人们自身的生活水平得到有效的提升。所以，对于建筑智能化应用里的节能建筑给予强化就成为了大势所趋。我们国家在建设节能建筑的时候，也应该适当的使用一些先进的节能技术手段，同时不断的对其进行完善，使得我们国家建筑事业能够朝着健康与稳定的方向发展。

参考文献

[1]林晓娜.酒店建筑的智能化建设[J]. 智能建筑与城市信息. 2012（01）

[2]金利光.智能建筑中楼宇自控的节能应用[J]. 中国高新技术企业. 2012（03）

[3]郭开华.商业建筑的智能化节能降耗[J]. 建筑节能. 2012（03）

[4]赵樊.绿色建筑智能化的价值[J]. 中国建设信息. 2012（08）

[5]张丽丽.让建筑更节能——专访深圳达实智能股份有限公司副总裁吕枫[J]. 中国公共安全（综合版）.2012（04）

[6]张百良.建筑智能化与节能高效[J]. 智能建筑与城市信息. 2012（05）

论文作者:朱明

论文发表刊物:《红地产》2017年2月

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/45bd8444b41ef93f9e6211f8.html