# 试论建筑弱电工程施工管理及质量控制措施论文_叶家辉

摘 要：建筑弱电系统工程作为建筑工程的重要组成部分，是建筑智能化的必然要求，而良好的施工管理技术水平是建筑弱电系统工程的前提和保证。该文对建筑弱电系统工程施工管理及质量控制措施

的意义进行分析，对加强建筑弱电系统工程施工管理及质量控制措施进行阐述，旨在提高施工建筑弱电系统施工管理及质量控制措施。

[关键词]建筑工程；弱电系统；施工；质量

随着现代化电子技术、计算机技术的飞速发展，智能化建筑也得以迅速发展。而这些智能化建筑的工程质量直接关系到整个建筑工程的质量。建筑弱电工程是建筑安装工程的重要组成部分，其具有建设周期长、技术含量高、施工复杂等特点，如果施工质量不过关，易引发各种事故，如火灾、烧毁电器、造成人员伤亡等。因此，加强基本建设工程管理中的建筑弱电工程的管理，其意义更是重大。

1建筑中的弱电系统概述

筑中的电气工程通常分为弱电和强电工程两种，其中，弱电主要指信息传输中使用的电信号，而强电主要指为建筑物照明设备、动力设备及其它用电设备正常运行提供的电能。弱电和强电之间是相互联系、相互区别的关系，弱电主要实现了建筑物内的和建筑物与外部的信息传递和交换功能，而强电则实现了各个用电设备的正常运转。所谓智能建筑，是以办公自动化、楼宇自动化和通信自动化三大系统为基础建立起来的，这三大系统都和弱电息息相关建筑中的弱电系统和强电系统通过计算机连结起来，实现了系统的集成。建筑通过中央计算机的控制，对各个子系统的运行进行指挥，进而实现系统的各个功能。所以说，智能建筑是综合布线、系统集成、现代图像显示、自动化控制、计算机技术和现代通信等各种现代信息技术的集成。而应用弱电技术的智能建筑就被称为智能弱电技术。

2建筑弱电系统搪工管理及质量控制

2．1施工前的准备工作

良好的施工准备可保证安装工作有条不紊的进行，减少施工中的混乱，实现均衡施工，缩短工期，确保安全生产与工程质量。(1)根据建筑弱电系统工程所涉及内容，在施工前掌握相关规范和标准，严格遵守《建筑弱电安装工程施工及验收规范》和所在地区的安装工艺标准及有关部门的相关规定。(2)要熟悉图纸，组织施工图的会审，分析各工序施工技术要点。检查施工图纸是否符合规范与技术要求，图纸资料是否同其他专业的图纸资料相矛盾，图纸设计是否与现有事物环境相矛盾，设计图纸是否齐全，若发现问题，及时与甲方、监理、设计等部门协商，探讨解决对策。(3)确定施工力量的构成与分配，并且组织施工技术交底，使每位施工人员均能明确自身责任。具体的施工力量分配情况需结合图纸及工期需求进行有效安排，同时项目管理部门作出配合施工的安排。(4)对各个分包单位的资质进行严格审查。对弱电承包商进行选择时，要仔细核定承包商的营业执照，对挂靠和资质借用等现象坚决清退。除此之外，还要对项目负责人的相关证件进行审查，如果条件允许，还要对承包商已经完成的项目进行审查。

2．2建立合理的施工组织

施工组织的设计要和建筑弱电的设计进度相协调，并满足弱电系统对材料和质量的要求。较大的工程要对施工组织进行设计，并进行合理的方案设计。建立相应的技术交底制度，将施工组织设计、安全措施、注意事项、总体意图等向专业的电工和电力系统人员进行交底，并要求在交底资料上签署责任人姓名和交底日期。

2 3严格管理工程材料和设备的检验

对于施工过程中的组件、材料、设备的改进型严格的管理：(1)合格证。合格证包括设备的出厂日期、产品的名称、制造厂名称、检验员的签字和规格型号等，各类材质的证明要尽可能的详细，并标明设备的原产地和分装地。(1)检验记录。产品质量的检查要根据国家的相关标准按照产品的包装、外观、性能和功能等进行。对于无法进行检测的设备、材料和产品，必须要求厂家提供检测说明和报告 (1)弱电设备的相关文件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆包括系统接口制造商、承包商、供应商、硬件设备和软件产品等，要按照要求提供这些设备的产品使用说明、工程设计要求、安装调试说明和维护保养等文件，以保证工程施工的质量。

2 4 对施工安装的界面进行管理

(1)弱电系统的界面管理 弱电系统的施工可以分为设备安装、线槽管线的敷设和穿线、系统的调试等部分，各个工序间要分清责任，按照谁的设备谁负责的原则，指导系统的各种设备、传感器和通讯接口板进行安装。

(2)弱电系统和建筑设施的配合。总承包方要按照要求完成弱电施工中的管线铺设、供电、供水施工，土建施工前要将线槽层面、隐埋线管及时向监理方和建设方进行通报，以便相关单位协同施工，装饰工程承包商也要向建设和监理方及时通报各个装饰环节的进度计划，以方便弱电施工的安排。

(3)弱电系统和机电设备的配合 虽然强、弱电的设计属于不同的系统，但是二者密不可分。强电系统在采购和招标过程中要和弱电系统的相关技术条款相协调，并加强和设备系统施工的配合，避免系统施工过程中出现的弱电位置不合理的情况。

2．5做好施工协调工作

做好建筑弱电工程施工同其他各专业的协调工作，可提高安装质量，加快施工进度，提高生产效率和经济效益，保证施工过程的安全。其主要包括以下几个方面：(1)i置时办理交接手续：专业人员一旦进场，总包单位则需限时扫管，办理交接手续，否则不允许穿线。而专业人员常以自身利益为重，担心漏项而匆忙办理交接手续，导致穿线工作与扫管工作同时进行。为避免此种现象，管理人员应加强专业队伍数量，集中扫管，提高办理交接手续的效率。(2)耐心磨合，交错施工：跨专业之间的施工、调试需仔细安排，尽早分析，协调进行。譬如在设计时，建筑弱电系统可能用到强电的某些线槽，此时则需要强电的线槽必须留有足够的空间以满足电源线的敷设。这就要求在施工图深化设计时，应与相关单位进行协调设计图纸。又如电磁屏蔽在挂网时，需涉及到土建和风、水、电等专业的协调配合，甲方、监理人员要深入现场，了解各专业施工进度；土建施工时需督促风、水、电等专业的配合；电磁屏蔽施工前要组织各专业施工队的汇签，制定局部的施工进度配合计划及施工工序等 只有耐心磨合，交错施工，才能确保高水平的工程质量。

2．6加强弱电系统的验收工作

在验收过程中弱电工程主要进行隐蔽工程验收和竣工验收等工作。隐蔽工程首先进行验收，隐蔽工程在检查、施工和验收过程中要进行记录，并由相关工程师签字确认。隐蔽工程的质量验收通常使用抽样验收和工程质量验收等，内容主要包括：桥架和管线的走向、排列、弯曲处理、品种、位置、规格和转弯半径等，接头材料的数量、品种和间隔等，各类过路盒和预埋件的规格、品种、数量和位置等，以及预埋地线的规格、品种、连接和位置等。对于弱电系统中竣工验收，要对工程施工中的质量和功能进行全面的严格检查，并严格按照弱电系统的专业质量规范和标准进行验收；对于无行业归口的弱电系统，可以按照建筑的建设要求，根据设计的图纸和相关产品设计说明书等进行系统的验收工作。

综上所述，建筑弱电系统工程的施工管理过程是一项难度和强度都极大的系统性工程，需要我们在工作实践中不断学习与积累，加强建筑弱电施工前的准备工作，施工过程中同其他各专业的协调工作，以及施工过程中的质量控制与管理工作，以提高建筑弱电系统的施工管理工作和施工管理水平。

参考文献：

[1]文成涛.智能楼宇弱电系统项目工程施工技术管理[J].自动化应用，2010，11:80-82.

[2]陈宏毅.浅谈智能建筑弱电技术[J].中国建筑金属结构，2013，06:156.

[3]郑渭颖，刘丽丽，蒋鑫.浅析智能建筑弱电系统工程中的抗干扰措施[J].中国新通信，2013，18:18.

[4]吴武阳.浅论建筑弱电系统工程的优化管理[J].福建建材，2013，09:83-84+118.

论文作者:叶家辉

论文发表刊物:《基层建设》2015年14期

论文发表时间:2015/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/461c5744d40ea399beff9cd4.html