# 环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用论文_侯国双

哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司

摘要：现代环境保护工程中产生了一些全新的工作需求，相关部门必须要针对现有的污水处理需求来有效处理工业以及生活中的污水，控制城市水环境受到的影响。在现有的污水处理活动中，多种处理技术可发挥作用，污水处理效率提升的同时，整体处理效果也随之增强。在现有的污水处理技术系统中，膜生物反应技术具有极为广阔的应用前景，现探讨其实际使用情况。

关键词：环境工程；污水处理；膜生物反应技术；应用情况

处理污水时，应当先对污水的来源进行了解，确定其内部含有的污染物的具体成分。随着工农业发展，城市人口激增，原有的污水处理技术手段的效用降低，污水处理厂应当在可用技术资源的支持之下，将多种行之有效的污水处理手段结合应用，现对应用范围比较广的膜生物反应技术展开研究，分析其被应用于现代污水处理活动的基本技术要点。

1 膜生物反应技术应用原理分析

在污水处理领域，膜生物反应指的是在分离膜组件的辅助下，构成生物单元的组合，这类新型的处理手段建立在生物处理与二沉池技术的基础上。与传统技术手段相比，膜生物反应更加适用于污水处理，因此也表现出显著的实效性。膜生物反应的基本装置为膜生物反应器，在此基础上密切结合了膜分离与生物处理，体现了技术结合的优势。由此可见，膜生物反应诞生于膜分离技术，与此同时也吸收了生物处理的技术优势。从现状来看，膜生物反应器具体包含了萃取反应器、曝气装置以及膜分离装置。在这其中，典型的应当属于膜分离反应器，这种类型的反应器具备生物特征。具体在运行时，膜生物反应器又包含了一体式以及分离式的不同类型，分类依据就在于放置生物膜的不同位置。此外，厌氧与好氧的反应器都可以适用于污水处理。

2 膜生物反应器的特点与分类

一般情况下膜生物反应器中的膜组件在运行过程中发挥着不同的作用，因此，根据膜组件的不同作用对膜生物反应器进行分类，大致可以分为：萃取膜生物反应器、分离膜生物反应器等，其中在污水处理中使用最多的就是分离膜生物反应器。膜生物反应器的分类方式并不是只有一种，还可以按照膜生物反应器使用时放置的位置对其进行分类，大致可以分为一体式膜生物反应器和分体式膜生物反应器。另外还可以根据膜生物反应器使用方法和膜生物反应器对氧气的需求量等进行分类。在污水处理中膜生物反应器具备超强的除污能力，因此其被污水处理体系广泛应用。膜生物反应器对污水处理的基本原理是通过传统的膜分离技术及废水处理技术研究并结合而形成的新型处理技术。这种污水处理系统具备工作稳定、除污能力强、处理量大等特点，在一定程度上提高了污水处理工作的效率和质量。

3 现有应用问题

尽管膜生物反应技术在当前的污水处理活动中处于极为关键的位置，可以对多种类型的污水进行有效处理，但是其现有缺陷也是比较明显的，如果不进行改进，其处理污水的效果也会随之变差。与传统型的污水处理系统相比，这种污水处理手段可以帮助对更多的污染物进行有效拦截，但是如果处理系统中膜的应用时间过长，其会随之出现堵塞的情况，通水量也随之降低。相关人员如果发现膜已经产生了堵塞的情况，应当及时对膜生物反应器装置展开维修与检测工作，彻底地将附着在膜表面的污染物清除，这一过程需要消耗大量的时间，污水处理厂的工作量随之增加，整体处理成本大幅增加。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 应用方法

4.1 生物曝气绿池

不同的污水处理方式使得污水的处理环节有所不同，因此使用生物曝气滤池工艺的污水处理可能有两种流程。第一，将污水引入污水处理厂通过预处理之后，再依次引入初沉池和生物曝气滤池进行净化。在该种污水处理中，生物曝气滤池采用了池上进水的方式，水流与空气流保持方向相反，水流流速较低，没有设置二沉池的必要。在初沉池需要对污泥进行处理，在生物曝气滤池中的反冲洗流水又重新回到预处理出水后，进行再一次的污水处理。最后，对生物曝气滤池出水进行消毒，完成了污水处理的全部过程。第二，与第一种流程有所不同的地方在于在该方式中在生物曝气滤池环节采用了池底进水的方式，水流与空气流保持同一方向，水流的负荷较重，处理后的水仍有不足，因此必须设置二沉池进行二次处理。除此之外，由于生物曝气滤池工艺的发展时间较长，污水处理技术以及相关的设备产品相对发达，使用规模较大，工艺水平也已经达到可以脱氮脱磷的高度。与此同时，生物曝气滤池的效率极高。

4.2 循环动态化生物反应技术

膜生物反应技术支持低成本的污水处理工作，技术人员使用的动态膜生物反应设备=的整体价格偏低，使用的微网材料具有价格低廉的应用优势，在启用该种处理技术时，活动污泥具有的良好过滤性可发挥作用，清除水体内部的污染物，当前的污水处理厂中，侧向曝气动态化处理设备的使用情况比较多，应用该种循环动态反应装置时，应当有效预防流速偏小以及短流等技术层面的缺陷问题，可改选其他类型的辅助设备，如外筒垂直流向的反应器，这种反应器同样具有动态化的优势。在使用时，注重做好故障检修工作极为必要，避免设备而的正常运行受到阻碍。

4.3 生物接触转盘技术

以膜生物反应技术为核心，工作人员还能够对生物接触转盘技术加以使用。大部分污水处理技术都是直接将污水中的杂质加以处理，处理次数比较多，使其脱离污水，但是这种生物反应技术支持的污水处理系统不同，菌类微生物可发挥作用，其在接触转盘之后，能够直接形成一层完整的膜，微生物膜与污水可产生反应，污水净化的技术目的即被有效达成，这种技术的实际应用效果比较好，但是初期系统建设成本偏高，难以实现大规模的应用需求，但是进入到后期使用之后，污水处理过程被充分简化，处理过程不会消耗过多的能源，使用成本低使其优势特点之一。

4.4 组合式污水处理技术

技术人员还可以选择组合式的膜生物处理技术。在组合优化的前提下，密切结合MBR与EGSB的两类技术，从而体现了组合技术独特的优势。具体的措施为：对于污水在进行先期处理时可以运用EGSB装置，通过这种方式来处理有机废水，进而表现出良好的处理实效。这是因为，EGSB装置可在最大限度内去除污水含有的COD。然而对于废水中的氨氮与悬浮物，就需要借助MBR处理器来辅助进行，这样做将会弥补传统污水处理的弊病。

综上所述，虽然我国对膜生物反应器的研究还处于初级阶段，但是随着我国科技技术的不断发展，膜生物反应器在污水处理中一定会发挥更大的作用，从而提高我国处理污水的质量和膜生物反应器处理污水的能力。

5 结束语

膜生物反应技术在污水处理领域中有了极为突出的贡献，技术人员在继续研发这一种污水处理技术时，应当以膜生物反应器为核心，结合当前的技术使用缺陷，提升该种技术系统的应用效果，保障污水处理工作的质量，使整个污水处理工作可以更为高效地展开。污水给水环境带来的影响比较大，在新时期的环保事业中必须关注污水问题，改良污水处理装置。

参考文献：

[1]冯均宇.（2017）. 环境工程污水处理中膜生物反应技术的应用研究. 科技展望（16）.

[2]陈远.（2017）. 膜生物反应技术在环境工程污水处理中的实践. 中国资源综合利用（7）.

[3]翟轩翊.（2017）. 浅谈膜生物反应技术在环境污水处理中的应用. 科技尚品（8），200-200.

论文作者:侯国双

论文发表刊物:《防护工程》2018年第36期

论文发表时间:2019/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4654839114afa8066f820b2a.html