# 市政工程建设中顶管工程技术的应用论文_赵沛阳

浙江省成套招标代理有限公司 浙江省杭州市 310000

摘要：在我们国家日益繁荣昌盛的今天，我国经济的发展和科学技术不断进步，社会建设取得了良好的发展，促进了城市现代化的进步。为了促进城市建设和发展，有必要开展市政项目，加强基础设施建设，从而提高城市化水平，促进更多人的工作和生活。我国的市政工程包括：给排水工程、道路建设工程、路灯工程以及燃气管道工程等等，其中最重要的就是给排水工程，因此包含了给排水的技术和应用也受到我国社会的重点关注，在市政工程的给排水施工过程中使用顶管施工技术是非常重要的。

关键词：市政工程；建设；顶管工程；技术；应用

引言

我们通常情况下所阐述的长距离顶管技术就是市政管道铺设建设过程中常用的一种技术工艺，在具体应用过程中无需开挖路面即可铺设管道，从地面建筑物以及道路等穿过，不会对路面以及周围的建筑物和构筑物等造成破坏。在市政给排水工程长距离顶管施工过程中，应当对作业区域内的情况进行全面调查，其中包括周围的建筑物以及道路和地下管线等，对调查数据进行全面分析，并在此基础上制定切实可行的施工作业方案。

1顶管施工技术概述

市政给排水工程中的顶管施工技术不在地面挖坑，而是借助液压钻孔，在工作坑中钻出承窝的表面，并按压管道以使管道直接位于管道的后面的技术。这是由于研究人员根据建筑计划设计要求安装了作业井，沿管道接收井，并在井后建造了坚固的底座，例如工作井和接收井，连接油管、照明灯和接地管。然后埋入式管道使集成在灌浆系统中的管道周围形成的脏污管道能够滑入地面覆盖层。此外，在进行顶进工作时，有必要科学地控制管道的振动方向，切割和清除土壤，并确保预先装有的圆盘正确安装在接收器上。顶管施工技术的施工面是从线到点的，占地面积相对较小。管道施工技术不会影响基本的地面运动，不会影响正常的交通状况。同时，管道冲击技术减少了对建筑物的噪音，使得建筑物的振动幅度不大，所以不影响居民的生活，也不影响现有建筑物或使用过的管道。此外，顶管施工技术正在渗透到地下和水下深层管道中，安全地穿越陆地建筑物，铁路和河流。

2市政工程建设中顶管工程技术的应用

2.1顶管施工准备工作

在开展顶管施工作业之前，必须做好充足的准备工作才能够保证顶管施工能够顺利有序进行，从而确保顶管施工技术的有效利用。在对顶管施工作业进行准备的过程中，需要从以下方面开展准备工作：（1）要开展详细的勘察和探测工作。需要在进行顶管施工的范围内进行准确勘查和探测，掌握地下管线以及地下建筑地下水位的具体情况，才能够对顶管施工作业进行合理规划。（2）要重视对顶管施工过程中，对所需要的施工材料以及机械设备进行准备。对施工材料准备过程中，要严格按照顶管施工作业的设计要求，保证施工材料的质量符合施工作业需求。同时要根据顶管施工过程中需要使用的机械设备，将机械设备安排到位，这样在施工作业中能够及时应用机械设备，保证施工进度及施工质量。同时还要对机械设备进行严格检查，防止出现带故障作业的机械设备，而对施工过程的安全性产生影响。最后，需要对顶管施工设计方案进行审查和评价，根据给排水施工的具体情况，对顶管施工技术的设计方案进行检查，保证设计方案与实际施工范围以及施工要求符合，才能保证后续顶管施工作业的有序性及顺利性。

2.2关注对顶管设备的选择与把控设置

设备是保证顶管施工技术在市政给排水施工中得到有效应用的重要前提，顶进设备的质量、先进程度、参数设置等均对顶管施工技术的应用产生重大影响。为从根本上提升顶管施工技术应用质量，相关施工单位必须加强对顶管设备的选择与把控设置关注度。例如，施工单位可派设具有专业知识的技术人员，组成检修小组，针对顶进设备工作情况、磨损程度进行检查修复，并及时更新、引入先进顶进设备，避免因顶进设备质量问题而影响市政给排水施工进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对于顶进设备的力量制参数设定，需要根据工作坑、管道材质、施工需求等进行实际考量，把顶进设备参数值设定作为工作重点进行，依据具体的指标规范进行掌控，能够有效避免对顶进设备参数制设置不合理而造成的管道变形，延长给排水管道使用寿命，从根本上保证顶管施工技术得到有效利用，推动市政给排水施工建设质量得到稳步提升。

2.3进出洞

顶管施工时土地扰动情况主要受进出洞影响，在给排水工程洞外施工时经常会因操作不当或环境影响而渗水，此时建议选择SMW施工技术对洞口进行加固处理，以此来提高洞口的结构稳定性。如果洞口渗水问题无法得以有效控制，则建议用橡胶止水法辅助处理。在工程项目施工建设实践中，可根据具体的情况在洞口合适位置安装支护钢圈，以便施工人员能够安全进出洞。

2.4顶管施工中的减阻技术

城市排水管道铺设是一项非常巨大的工程，管道的长度和城市的面积及用水量成正比。鉴于此，针对一些大中型城市的排水管道在进行顶管施工时，为了有效降低管道受到的阻力，可以将触变泥浆作为润滑剂来进行施工。例如在上海某区的排水管道施工过程中，由于城区面积较大，且以往的管线铺设非常复杂，给排水管道的铺设工作带来了极大的不便。随着顶管机的不断深入，排水管的表面张力逐渐增加，受到的阻力越来越大，施工难度也越来越高。基于此，施工人员可以在顶管机头前进过程中将触变泥浆注入管道的外层，进而形成一层薄厚适中的泥浆套。触变泥浆拥有很强的润滑功能，可以减少排水管道外侧和土层之间的摩擦力，进而降低排水管的表面张力，为顶管机的稳定工作创造有利条件。除此之外，施工人员注入管道外层的泥浆还具有一定的支撑作用，可以大幅减少管线施工过程中出现的黏土坍塌现象。但是值得注意的是，顶管施工技术触变泥浆的需求量非常高，一次普通的顶管施工所耗费的泥浆是传统施工泥浆用量的四倍左右。除此之外，还要在施工过程中保障管道顶进和顶管机末端的压浆同时进行，以此确保可以对泥浆进行及时补充。在进行顶管施工的过程中容易遇到一些突发情况。以某区域的顶管施工为例，施工队伍在进行管道顶进的过程中遇到了一些难以处理的风化岩石块，在岩石块的强阻力下，管线发生偏移。鉴于此，施工单位可以先采取部分岩石样本交由当地的地质勘探所进行研究，再结合地质勘探所专业人士给出的意见对风化岩石进行处理，在破除岩石阻碍后继续顶进工作。如果遇到较为棘手的施工问题时，施工人员一定要向上级领导反映情况，经过专家和领导商议后及时调整施工方案。

2.5泥浆制备以及注浆操作

市政工程长距离顶管施工时应当按照注浆技术工艺和要求，以此来有效提高泥浆材料的有效利用率。在泥浆制备时需根据实际情况以及具体规定，加强注浆施工质量控制，在施工时不断进行完善。对于优质膨润土而言，其作为泥浆制备的主要材料，实践中应当根据施工现场的具体情况综合权衡，对出现的相关问题全面分析，从而使材料配比能够更加的科学合理。通过该种方式可以使泥浆摩擦效果减小，这有利于支承力的提升。

2.6合理选择顶管工艺参数

①顶管直径的选择。在市政工程建设中，顶管工程作业时，管道的适宜直径对于整体的工程质量和工程施工成本有着非常重要的影响。根据市政工程建设施工过程的实际需要，要科学合理地确定顶管的直径，通常情况下选用直径大于0.5m的顶管进行工程施工；②顶管长度的确定。在顶管工程施工过程中，顶管长度越长，作业中所需的接管次数就越少，工程效率和质量越高。但顶管长度过长会增加工程施工量和工程成本。因此，顶管长度的选择应当与直径进行适配。

结语

总而言之，市政给排水工程项目施工建设实践中应当加强顶管施工技术要点控制，对工况条件进行全面把控，结合工况条件进行优化创新技术管理制度，以此来有效提高工程整体施工质量。

参考文献：

[1]杜锐.市政给排水施工中顶管施工技术应用研究[J].河南建材，2018（02）：180-181.

[2]林敏.市政给排水施工中顶管施工技术应用分析[J].江西建材，2017（13）：65+68.

[3]陈凯.市政给排水工程施工中顶管施工技术探讨[J].我国住宅设施，2018（12）：96-97.

论文作者:赵沛阳

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4662b6113979d40d1f853ead.html