# 变电运行技术在电力工程中的应用论文_午竹泽

（国网山西省电力公司大宁县供电公司 山西临汾 041000）

摘要：电力工程关系着社会运行和公民生活，影响着国家安全稳定和经济发展，加强电力工程安全性和稳定性，是国家发展的重要保证。要需要利用安全有效的变电运行技术，加强电力工程的安全性，保证电力工程的稳定运行，让我国在能源竞争中实现脱颖而出。因此，对于变电运行技术的应用展开研究，对提升变电技术稳定性具有积极意义。 本文对变电运行技术在电力工程中的应用进行了探讨，同时分析了变电运行技术应用在电力工程中出现的问题，并提出了相应的对策措施，从而确保了电力工程变电技术运行的安全性，并从某种意义上推动了电力事业的发展。

关键词：变电运行技术;电力工程;应用

随着经济速度持续发展，国家扩大了电力工程项目建设规模，并取得了显著成果。科学技术的快速发展，也促进了电力行业发展进步，出现了变电运行技术，全面提升了电力工程便利性。但是由于变电运行技术存在较多发展问题，因此导致其在实际应用期间无法展现出所有功能，对电力工程正常运行造成极大影响。电力工程当中所应用的变电运行技术主要是在上级管理部位下发指令之后，需要加强管理各个电力站点的内部设备运行状态，利用相关指令使电力设备实现送电和暂停机制，还能够加强监测电力设备运行效率和工作状态。电力系统自身就存在较大的复杂性，所以在电力工程当中应用变电运行技术时也存在较大难度，在运行期间需要维护较多的电力设备，具有较强的工作需求专业性，在集中管理方面表现出较大难度。并且在实际应用变电运行技术时还会出现较多安全故障，严重影响电力工程运行稳定性和安全性。

1 电力工程当中变电运行技术的问题

1.1 变电器异常

在电力工程运行过程中，许多变电设备都会出现异常工况，增加电力系统的安全运行隐患。其中，变压器是电力工程的核心设备，也是变电运行技术的重点应用方向。在其运行过程中，可能因多种因素导致其出现异常工况。首先，变压器运行环境较为恶劣，受自然天气环境影响较大，在雷雨天气中，可能出现局部放电现象，严重时会引起火灾事故。变压器自身零部件在运行过程中也会出现老化、受损的问题，进而导致零部件无法正常工作，引发变压器异常运行状况。因此，在平时的运行维护过程中，需要加强对变压器异常工况的检查，深入分析异常工况影响因素，制定科学的处理措施，恢复变压器的正常运行。

1.2 互感器异常

电力工程变电运行中互感器起到重要的作用，其作为运行设备在产生异常时会直接影响变电运行质量。当互感器受到影响造成停电时，整个变电系统都会受到影响被动性的停止运行。互感器异常出现的原因较多，包括互感器瞬间负荷较大、运行温度较高、电源中断等，都会影响互感器的正常运行，从而造成变电运行质量的下降。而互感器异常往往伴随着异常的声响与发热、冒烟等现象，所以需要在发现这些问题时及时进行互感器的维护，避免造成变电运行质量问题。

1.3 油位异常

油位异常会严重损坏变电器系统，导致内部存在放电现象，对相关线路造成损毁，特别表现在内部铁芯部位等，导致变电器出现异常运行状态。如果变电器内部油位出现上升趋势，将会加快变电器运转速度，产生较强摩擦，还会导致变电器外部存在电流，造成火灾事故。如果出现油位下降情况将会使改变变电器的运行状态，减低其运转速度，出现瓦斯误动情况，并且将内部线圈暴露，容易产生绝缘破损现象，导致击穿事故。

1.4 温度异常

在变电系统中，变压器散热功能不正常导致温度过高，会影响油循环流动。温度异常升高时可能是由于内部风扇无法正常工作或冷却器功能失效导致的。此外，受环境因素的影响，变压器也可能出现温度过低的情况，导致其运行速度出现下降，进而影响正常工作速率。如果在变压器运行中出现温度忽高忽低的情况，会加快变压器构件老化，影响其使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2变电运行技术在电力工程当中的应用

2.1 全面实行变电验电机制

在电力工程运行期间应用验电技术能够有效预防各项放电现象和漏电故障，在设置变电设备地线期间需要全面做好变电验电工作，检修线路故障，降低影响变电运行稳定性的各项因素，避免出现危险因素，全面杜绝地线与外部环境的接触情况。除了要做好安全防范工作，还需要根据制度规范实行变电验电，合理制定各项应对措施，开展技术维修工作，避免出现各项问题。

2.2 重视变电运行保护工作

变电运行保护主要是指差动和瓦斯保护工作，需要对预变压器展开重点保护，工作人员需要重点检查养护预变压器，方便在第一时间察觉安全问题，经过工作人员系统的分析，杜绝重大安全事故的出现。如工作人员在工作中定期检查变电器上零件、油位以及油色等工作，进而保证电力工程的变电运行可以保持高效率作业，保证工程施工平稳进行。

2.3优化开关故障的处理手段

变电线路开关的异常主要可以体现在开关发热等问题上，此时需要通过单母线隔离开关并隔离与开关有串联的断路器防止危险因素的扩大化。同時需要做好日常的检修工作，在检修中需要停电处理。当发现开关瓷瓶存在一定损坏或产生放电现象时，也需要进行停电检修。以开关故障的处理能够更好的防止线路问题的产生，保障变电运行质量与稳定性，更好的提高电力工程整体质量。

2.4 保证避雷针的建设质量

避雷针可以有效保护电力工程不会受到经典和雷电的影响和破坏。工作人员安装前要使用科学合理态度进行作业，保证科学的安装。同时需要依照严格的安装规范，保证避雷针可以有效分散雷电流，起到分流和疏导的作用。如工作人员要根据规范计算避雷针安装数量和位置，按照科学计算结果进行安装，保证避雷针充足有效。在避雷针保护作用下，有效防护电力工程，避免电力工程出现安全事故。

2.5变电运行操作管理

变电运行质量离不开人的因素影响，为了能够提高变电运行质量与稳定性，需要提高对变电运行操作人员的专业化管理强化变电操作专业性，并通过操作作业的流程性管理不断加强变电运行操作的科学性与严谨性，更好的保障变电运行质量。同时也需要做好制度管理，通过对变电运行中各类操作作业的综合性管理，以严谨的制度体系引起操作人员的重视，更好的保障操作作业稳定性。

2.6 提升对电力工程变电运行技术和安全的宣传力度

在电力工程变电运行当中变电安全问题是至关重要并首要解决的任务，因此电力企业需要全面提升变电安全防护的宣传力度，并且对企业员工定期开展变电安全知识教育培训，使员工能够在变电运行操作中全面强化安全责任意识，并且形成电力工程變电运行的主动安全行为，全面确保电力工程变电运行系统整体稳定性和安全性。

结束语

综上所述，在电力工程当中变电运行属于重要技术之一，能够在较大程度上确保电力工程变电运行稳定性和安全性。所以需要全面加强分析和研究电力工程的变电运行技术，按照实际运行期间存在的各项问题有效改善和优化变电运行技术，促进我国电力行业的长久稳定发展。

参考文献：

[1]吴祖桥.电力工程变电运行技术问题探析[J].机电工程技术，2018，47（08）：182-184.

[2]赵正英.电力工程变电运行技术问题及解决措施[J].现代工业经济和信息化，2018，8（07）：26-27.

[3]张党英，苗培培，何永香.浅析电气变电运行的安全管理和故障排除措施[J].山东工业技术，2018（22）：196.

[4]王永恒.电力工程变电运行技术问题及解决对策[J].科学技术创新，2018（23）：45-46.

论文作者:午竹泽

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46b3a446c8657a7c278d5f30.html