# 建筑主体结构工程施工技术要点探析陈颖论文_陈颖

摘要：社会经济的飞速发展，使城市化建设规模越来越大，建筑行业得到全面、稳定、持续的发展，且建筑工程在社会建筑中占比逐渐扩大，在现阶段社会背景下建筑行业与我们生活、工作关系密切，当前人们对建筑工程质量要求也在持续提升。在建筑行业实际发展中我们只要做好建筑主体结构施工，便可确保每个施工环节合理、规范，确保建筑工作施工进度合理，保证该建筑整体质量。本文主要针对高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制进行了探讨。

关键词：建筑主体；结构工程；施工技术；要点

引言

当前我国经济飞速发展，城市化程度稳步提高。建筑物作为城市化发展的最重要标志之一，我们需对建筑主体结构进行分析。因为它不仅可以提高中国建筑业的发展水平，而且可以提高中国建筑的总体质量，为人们提供更安全、更舒适的居住空间。在建筑中随着建筑层数的增多、建筑高度的增加，对建筑施工主体结构稳定性提出较高要求，也明显增加了建筑施工难度。建筑施工团队需掌握科学、合理的建筑施工技术，明确主体结构施工的重点、难点，还需把握好施工质量，以确保高层建筑的稳固性，提高高层建筑实用性、安全性，以提高建筑工程质量控制效果。

1建筑主体施工技术的相关概念以及应用意义

在目前的建筑施工中，建筑项目的建设特点有这样的表现，由于土地较为紧缺，城市中的高层建筑、大型建筑等项目建设的展开广泛，同时随着建筑设计理念的多元化，在建筑的结构上也呈现出了更多的个性化特色。这种发展的方向，为建筑施工技术的应用带来的机遇与挑战。无论是对高层建筑还是大型建筑、结构多样性的建筑，建筑主体建设质量的保障，都是项目得以继续进行以及长期应用的重要因素。因此，在技术的研究中，需要对建筑主体的施工技术要点进行关注。在目前的主体建筑建设中，钢结构、混凝土、钢结构与混凝土混合结构的应用最为常见，要结合建筑项目所在地点的地理条件，根据设计的要求，选择适合的材料进行应用。

2建筑主体结构工程施工要点

2.1模板工程的施工要点

在建筑主体施工中，面对不同的结构、不同场所的功能，我们所选择的模板工程也有较大差异，整个模板在安装过程中，必须确保安装、施工的平整度、垂直度，还需随时对观测、下方支架的沉降情况进行记录，在不断提高建筑施工安全性同时，首先要对底模、侧模、端模进行清理、修整，并使用检测仪器对各场所进行定位，检查各定位线准确程度，并在制定位置布置好锚垫板、端模、侧模、预埋钢，在建筑施工中各技术必须符合相关规定，以确保建筑施工安全性。

其次在端模安装中，要做好交错安装、外、内侧模型固定，螺栓固定等工作，还需将横向张拉成器安装到固定位置，在对桥面钢筋进行帮扎处理中，我们首先要进行挡碴墙、端墙模型、梁端不等边角钢的安装工作，而后对各个部位零件进行连接、固定，查看其是否符合相关要求。

2.2混凝土工程施工要点

混凝土与钢筋通常是同步应用的，混凝土的应用不仅具有实际的结构功能，在目前的建筑设计领域中，由于受到安藤忠雄清水混凝土设计风格的影响，这种材料的应用也具有了装饰性的特点。需要结合建筑设计的要点，安排建筑主体结构施工中对混凝土的应用。在选择混凝土的过程中，需要应用测试、构建模型等手段，确定混凝土的质量能够符合于应用的要求。一般情况下，应用预制混凝土较为常见，这种方式能够保证混凝土的配比、状态从而使得混凝土在凝结之后，呈现出稳定的状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆预制混凝土要通过一次性的浇筑方式进行应用，在浇筑的过程中，需要应用振动器配合相应的震动频率展开配合，这种方式能够使得大规模的混凝土浇筑中，浇筑的速度得到提升，同时防止混凝土出现位移的问题。在技术的应用中，需要关注混凝土的应用状态以及配比的问题，混凝土的配比对混凝土坚固性具有直接的影响，过硬的混凝土材料以及液体含量过高的混凝土材料，在主体机构的浇筑中都不适合应用。在混凝土的凝结中，需要对其状态的稳定性进行关注，施工地点的气候特征对于结构构建的稳定性也会形成影响，尤其是在较冷的气候条件下，应用混凝土这种材料，容易带来不稳定的状况。例如，凝结速度过于缓慢，影响施工，出现裂纹，稳定不足等问题。混凝土浇筑施工在结构工程的建设中较为常见，在不同的施工阶段，墙体、柱体等不同的结构浇筑中，都需要应用混凝土这种材料。不仅需要对混凝土的配比进行严格的控制，也需要对混凝土的应用状态进行控制。预制混凝土通常有一个运输的过程，要对这一运输过程应用的时间严格的把控，避免时间过程混凝土的状态发生变化。混凝土浇筑工程的施工需要具有持续性的特点，避免在施工的过程中出现长时间间断等。混凝土材质会在间断的过程中产生变化，在后期的凝结中容易出现不稳定的问题。

2.3钢筋施工技术的要点

钢筋施工也是高层建筑主体结构施工的重要内容之一，在钢筋施工开始前，如果不能按要求实施，仍然无法起到应有的作用。这就需要在高层建筑施工该过程中，严格要求钢筋施工过程的规范，防止产生质量事故。首先，钢筋进场，需要做全面检查和复测抽检，确保钢筋型号和规格参数符合设计要求。钢筋表面修饰和损伤程度是否满足使用要求，在钢筋存放方面做好分类和防护。根据抽检标准，由监理单位见证人员随即抽取送第三方具有资质的检验单位，满足质量要求后再接收，否则坚决不允许进入工地。钢筋工程往往环境恶劣甚至危险性高，为了满足钢筋施工质量要求，要做好技术交底，明确一线工人掌握施工要求并能熟悉操作，还应加强过程监管和检查。另外，还要给钢筋施工人员做好相应的配套保证工作，特别是危险性高的地方，天气恶劣的季节、夜间施工、冬季施工做好安全防护和平台建设，为钢筋施工人员创造一个相对安全、舒适的工作环境，确保钢筋工程施工质量。为了确保钢筋工程施工规范，需要注重细节。做好错头绑扎，减少钢筋接头施工，做好施工过程中的测量检查，严格控制施工误差。

2.4水利工程施工技术要点

实际上，防水工程非常重要，尤其是某些薄弱点（例如阴阳角）的防水性。在大规模建设之前，必须建设好额外的层。同时，相关人员必须首先插入一些临时纤维板，以防止在将楼板的钢筋连接到其他钢筋上时，钢筋撞到周围的砂浆保护层或防渗层。通常采用“混凝土浇筑可移动纤维板”的方法来保护防水层。去除外部形状后，接下来需要做的是对外壁进行防水处理。这项工作必须使用外墙的内部修补方法进行，然后取下墙壁下面的屋顶保护后，且必须小心谨慎，以做好良好的防水连接。在地下室中水平安装的情况下，接头也必须由约1.5mm厚的钢板制成。如果在施工过程中发现了地板托架，并且钢板止水装置无法顺畅移动，则必须将其放在托架中，且使其头部偏离以确保钢表面重叠接缝上的垂直和水平接缝可以完全焊接，而没有任何间隙。

结束语

在建筑主体工程结构工程的建设中，需要给予工程建设更多的重视，对建筑材料的选择，建筑不同阶段的施工等展开有效的管理。其中，建筑施工中对钢筋工程的建设以及混凝土的浇筑过程都具有重要的意义，要结合这些建筑阶段的特点，严格的控制技术的应用，保证结构的核心施工工程稳定性。

参考文献

[1]王义红.浅谈建筑主体结构工程施工技术[J].中国建材科技，2019，28（01）：111-112.

[2]秦军，阳巧玲.房屋建筑主体结构工程质量监理控制研究[J].居舍，2018（25）：192-193.

[3]卢兵.高层建筑施工主体结构的关键施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（43）:25-26.

论文作者:陈颖

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46d2db3200f78a4464b22fac.html