# 解析红外测温技术在变电运维中的应用王荣校论文_王荣校 李锐 张国荣 谢高雷

昭通供电局

一、变电运维中红外测温技术的重要性

在变电运维检测工作过程中，对于变电运维巡视正是这一工作的重点，所巡视的内容也不仅仅是对电力系统在运行过程中安全隐患的巡视，同时，还要对设备的运行状况进行检测，保证谁被能够正常运行。在没有实行红外测温技术之前，传统的检测方法则是用肉眼看、徒手接触以及用耳朵去听三种方式进行，其中所使用最多的方式就是用肉眼去看，这一工作方式就会在检测工作中存在极大的局限性，对于设备的安全隐患也很难被发现。例如，电力设备在运行过程中，都会出现发热的现象，这一问题在刚开始的时候，肉眼很难发现，这样一来，就不能将变电运维过程中出现的问题进行提前的控制和预防。此外，随着当前科学技术的进步，许多设备都从之前的注油换成了当前使用的新技术，这样就能够有效的解决之前设备渗油的问题，但是其他问题却没有得到有效的解决。根据之前对变电运维进行的测试结果可以了解到，在这些设备出现故障的总数据中，电气设备过热占据了设备问题的一半以上。而且在电力设备运行的过程中，运行机制相对复杂，并且还存在着一定的风险，因此传统的检测方法并不能适用，为此，对于电力运维的检测，一定要选择出最佳的方式。为了适应当前的检测需求，将红外检测技术运用到对电力运行时变电站的巡视工作中去，就可以有效的对上述问题进行解决，并且电力部门还能够通过人工技术直接对设备进行准确测量，消除变电设备的安全隐患，保证电力稳定安全运行。

二、红外测温技术的特点

2.1自动化性

红外测温技术能够完全自动化的完成数据记录与处理及反馈工作，降低人工检测的困难系数。

2.2高效性

自动化的技术可以简化工作流程，缩短工作时间以提高整体工作效率，并从一定程度上达到了降低工作成本的作用。

2.3可靠性

在人工检测过程中，会有较多意外情况发生。然而红外测温技术的使用，可以最大程度降低特殊情况和人工失误情况的发生，以提高检测结果的可靠性。

三、红外测温技术在变电维护工作中的应用

3.1日常检修中红外测温技术的应用

变电站运行维护是电力工作的核心工作之一。主要内容包括变电所的运行维护、开关操作、事故和异常处理、设备检查、设备周期性测试等。目前，变电站运行维护工作在任何情况下都不可能进行。由于电力变压器的工作是长期的工作之一，面对电压和电流的瞬时变换，在电流冲击下不可避免地会出现老化和损坏的问题。为了避免过多的损失，有必要建立日常维护机制，并进行维修检查。这项工作可作为红外温度计技术。目前的日常维护主要依靠人员，通常在停电的情况下，具有一定的危险性和不便性，应用红外测温技术，可以避免上述问题。在进行具体工作之前，首先要明确目标，包括线路、变压器、变压器箱等。变压器作为变压器检修的一个实例，是变压器运行维护的核心设备。无论使用干式变压器还是油浸式变压器，它都会在一定的温度作用下在混凝土中产生电力作用。这种温度可以通过红外测温技术直接检测出来。首先，选择普通变压器检查温度和幅值的变化情况。作为一个样本，检查变压器，以了解热成像情况，并与样品进行比较。如果图像不是非常不同，变压器的功能是正常的，如果变化太大，变压器可能会有内部电阻超过。判断大、金属结构的腐蚀、短路等故障，进行进一步的具体维护。在变电站运行维护的日常维护中，红外测温技术具有明显的优势，可以进一步推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2故障检修中红外测温技术的应用

随着变电站运行维护负荷的逐渐增加，变压器系统面临着巨大的负荷。红外测温技术在运行过程中的故障筛选与电力设备检测的有效性和故障识别率有关。通过对这些信息的综合分析和研究，可以采用温差比较法来判断设备的故障原因。屏障。作为变压器检测的一个例子，在变压器的运行和维护中，虽然变压器的故障是不同的，但它几乎会产生温度变化。如果水短路，变压器温度将在短时间内迅速上升；如果发生金属绕组腐蚀，电阻太大，温度会升高；如果被引导，温度也会增加。如果变压器过大，温度也会增加。如果变压器过大，温度也会增加。如果温度太大，温度也会升高。如果温度太大，温度也会升高。如果变压器过大，温度也会增加。如果温度太大，温度也会升高。如果温度太大，温度也会升高。如果变压器过大，温度也会增加。如果温度太大，温度就会升高。如果变压器生锈，温度会断线，接触不良，就会出现电路损坏的问题，变压器不工作，温度和室温差很大，这些类型的故障可以通过红外测温技术来检测。以变压器金属绕组腐蚀为例，在实际工作中，维修不当等问题可能会引起变压器金属绕组的腐蚀，腐蚀部位的电阻增大，腐蚀部位的温度会迅速上升。变压器连接到电力和在变压操作中，如果变压器的温升幅度更为正。如果平均工作温度在15%以上，就可以判断金属绕组腐蚀问题。通过红外测温技术，比较分析产生的热图像，了解温度条件，可以了解温度变化，作为故障判断依据，并进行断电和更换处理，避免事故发生。

3.3缺陷检测中的应用

缺陷检测是一种预防性测试，主要针对变电站运行维护系统的不足。在目前的研究中，缺陷检测分为两类，一类是电流引起的热缺陷，另一种是电压引起的热缺陷。检测原理相同，并根据温差成像进行判断。电流引起的热缺陷包括导体接触不良和导体金属芯截面不足。在测试时，红外测温技术可以用来产生热像，了解图像与常规工作状态的差别，并根据差异的类型判断是否存在缺陷。例如，不良的接触检测，电线和插头在电力工作过程中，温度也会增加，而在闲置状态下，温度几乎与温室一样，由于接触不良，也会导致相应的线路温度下降。根据这个原则。红外测温技术可直接用于测试。如果导线温度有很大的波动，它很可能会有不良的接触缺陷，并可用于电源故障和调查。电压感应热型的缺陷包括电压过大、电线暴露、绝缘子故障、绝缘介质老化等。这些问题如果不及时处理，往往会造成严重后果。以绝缘介质的老化为例。电力设备的内部部件通常被封装在绝缘介质中，以便与其他部件发生反应。由于绝缘介质，温度往往不太高。但如果绝缘介质老化损坏，当使用红外温度计时，温度可能升高。当幅值增加20%以上时，应注意并检查电源故障是否有缺陷。

结语

总而言之，科学技术的进步使红外测温技术得到了广泛的应用，并被逐步应用到变电运维过程中。这种技术既保证电力系统及变电设备的可靠运行，又为工作人员提供了精准数据，也为输电设备的检测提供了有效的方法。技术人员也需对红外测温技术进行深入研究，拓宽该技术的应用范围，从而有效提高变电设备的稳定性和可靠性。

参考文献

[1]王瑾瑜.红外测温技术在变电运维中的应用研究[J].企业技术开发，2016.

[2]赵薇.红外测温技术在变电运维中的应用分析[J].中国新技术新产品，2017.

[3]吴敏.变电运维中红外测温技术的应用研究[J].中国新技术新产品，2017.

作者简介

王荣校（1983.3），性别：男；籍贯：广西；民族：壮；学历：本科、学士；

职称：中级工程师；职务：变电值班员；研究方向：变电运行

论文作者:王荣校 李锐 张国荣 谢高雷

论文发表刊物:《中国电气工程学报》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46ddd8657db9e59654832d0d.html