# 无功补偿技术在电气自动化中的应用窦雅琪论文_窦雅琪 曾余洪 陈文惠

摘 要：如今，随着国家迅速地发展变化，我国的科技水平已走在世界的前列，电气自动化技术也越来越成熟，这一技术的成熟为国家和社会中各个相关领域的发展都带来了一定的帮助，也为人们的日常生活用电方面提供了很大的方便。无功补偿技术是一项先进的技术，在电气自动化系统中应用的也很广泛，这一技术应用在电气自动化中，为这一领域的发展进行带来了很大的益处。

关键词：无功补偿技术；电气自动化；应用与改进方案

随着社会中工业，农业、电力等行业的快速发展，电气自动化这一技术对其运行和发展提高起着很重要的作用。目前，随着无功补偿技术的出现，对于电气自动化系统的进行无疑是锦上添花。无功补偿技术应用在电气自动化中，不仅可以促进电气自动化的高效运行发展，更可以解决这一技术在运行中出现的一些问题。以下内容，就无功补偿这一技术在电气自动化中的优势和应用作以讨论，供大家参考。

1 无功补偿技术内容概述及其优势所在

1.1无功补偿技术的内容概述

“无功补偿技术”这一名称相信大家听到之后都会感到很陌生，如今随着科学技术的飞速发展，无功补偿技术已经可以在大多数的电器自动化机器设备上看到，电气自动化及其设备要想正常的进行运转和工作，就需要消耗大量的电力资源，同时也就伴随着电力资源严重浪费现象的发生，为了能够实现节能环保、绿色生产，避免电力资源的浪费，于是无功补偿技术就这样诞生了。无功补偿技术可以通过改变整个电气自动化机器设备系统内的功率，来减少由于机器设备内线路过多而带来的电力损耗，同时它还可以在很大程度上来提高机器设备发电电压的质量。

1.2无功补偿技术的优势

无功补偿技术是一种新型先进的技术，现如今主要广泛运用在电气自动化系统中，为电气自动化技术的发展带来了极大帮助。其有很多优势所在，首先它可以根据使用电的设备功率来测算出电能源的损失率。再通过技术人员对其进行改造，方能节省很大的能源，采用无功补偿技术还可以提升用电设备的功率，降低消耗能源，改善电网的电压质量，对节省电源有很大帮助，更可以稳定电器设备的正常运行。其次，无功补偿技术还可以减小电力的损耗率，提高供电的质量，提高功率因数，同时它还可以通过对线路容量负荷的改善，从而降低温升达到增加机器设备的使用寿命。最后，无功补偿技术经过了多方面的检测和改进，在安全方面有一定的保障，也为社会经济的发展和电气自动化的发展带来了很大的帮助。

2 如今电气自动化发展的现状

如今，由于电气自动化一技术所覆盖的行业领域广、适用性很大，所以到目前为止这一技术的发展仍然是非常稳定。随着工业的不断发展，工厂的规模不断扩大，电气设备品种多样和人生日常生活水平的日益提高，电气自动化技术更是起着很重要的作用。但是在目前这一技术的发展中，还是存在着一些问题，比如说运行中出现故障，大量能源消耗还有负荷方面的问题，这些问题的存在对电气自动化的发展带来了许多负面的影响。那无功补偿这一技术的出现，为电气自动化技术的正常运行带来了很大的帮助，也能够有效的改善电气自动化系统中存在的一些问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 无功补偿技术在电气自动化中的应用以及改进方案

3.1 无功补偿技术在有源滤波器当中的应用

有源滤波器的作用就是在自动化机器设备正常工作的情况下能够有一个稳定的，符合电源瓦数的输出电流。无功补偿技术在具备有源滤波器的电气自动化设备上的运用是非常匹配的，因为有源滤波器可以使设备中产生的和谐波电流和负序电流这两种电流进行相互抵消，以此来保证有一个稳定的电流输出，而无功补偿技术应用到有源滤波器中，很大程度上的提高电流之间相互抵消的效果，可以确保机器设备能长时间更加稳定进行电流输入，同时还可以延长机器设备的使用期限。

3.2 无功补偿技术在变电站中的应用

相信大家以前都会经常遇到新买的电灯泡突然烧掉的情况，这就是由于家庭用电线路中的电压不稳定导致的，变电站在整个供电系统中起到承上启下的作用，重要性是不言而喻的。为了安全起见在用电用户使用的无功功率和变电器的变电线路，不能良好运行的情况下，就需要使用到无功补偿技术，运用无功补偿技术的可调节性，使变电站能为用电的用户提供一个合适的输出电流和稳定的无功功率，这样在一定程度上保障了用户使用电的安全性。

3.3 无功补偿技术在电气自动化当中应用的改进方案

无功补偿技术虽然已较成熟，但如果要很好的运用在电气自动化系统中，还要加以改进。首先就是要对无功补偿技术中的相应性能加以提升，还要提升技术人员的操作能力和相关人员的专业素养，在此改进提升的基础上还要最大程度的减弱无功功率的损耗。其次，还要严格的对电力设施的一系列操作流程进行管理，要设置一定的监管措施，对无功补偿技术运行中发现的一些现象和问题及时的记录和分析，同时相关的技术人员还要对这一技术进行不断的加强，要确保这一技术在使用中的安全性，保障无功补偿技术在电气自动化系统中能够顺利有效实施。

4结束语

综上所述，我们都已了解了无功补偿这一技术对于电气自动化技术进行的重要性。如今，随着社会经济水平的不断提高，电器、工业、农业机器等行业的不断发展，电气自动化中的无功补偿技术还需要不断地创新和继续提升，其相关的各部门人员也要不断地探索好的方法，为社会工业等领域的发展带来更好的效益。

参考文献：

[1]陈可夫.基于电气自动化中无功补偿技术的应用[J] 电子技术与软件工程,2019(09):129-130.

[2]祁迹.电气自动化中无功补偿技术的应用研究 [J].科技经济市场 ,2019(03):22-23.

[3]张娜，苗颖超.电气自动化中无功补偿技术的应用[J].科技创新与应用 ,2019(12):157-158.

论文作者:窦雅琪 曾余洪 陈文惠

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46e7f26e443722629ed2075e.html