# 电力检修与安全管理的优化策略论文_王磊

（贵州电网有限责任公司铜仁江口供电局 贵州铜仁 554400）

摘要：在电力工程领域之中，必须要做好施工安全管理的工作，同时也需要对检修工作引起足够的重视，树立起一个正确的观念意识，严格的遵守着科学化的工作原则，对各个方面的工作标准进行统一，树立起正确观念，保证工作效率和工作水平可以得到提高，使其达到预期的目的。

关键词：电力检修；安全管理；策略

一、电力检修中存在的安全管理问题

1、安全管理体制不完善。（1）准备不充分。进行大型检修任务前，指挥部门应该制定安全合理的检修计划，对检修机具设备进行安全检查，确保电力检修工作能够顺利完成。但是有时候存在准备不足，或者面对突发情况没有准备预案，导致电力检修没有达到应有的成效。（2）安全管理不健全。安全管理体制是电力检修顺利进行的重要保障，关系到相关工作人员能否及时发现电力检修中存在的隐患并提出相应的解决策略，也关系到电力检修的效率和质量。现行的安全管理模式不完善，设备故障不能及时发现，不能有效指挥工作人员对电力系统进行维修，影响了电力运行的安全性。（3）执行力不足。电力检修的管理工作没有做到位，也会造成安全隐患，管理工作表面化、形式化，施工人员没有完全按照上级部门制定的安全施工制度进行工作，惩罚力度不足，这样的话，电力检修工作缺乏贯彻力与执行力，从而造成安全隐患。

2、电力设备的检修模式陈旧。由于电力企业发展水平的限制，目前我国电力设备的检修仍然以计划检修的方式为主。但是计划检修存在诸多问题，缺乏相应的创新，无法适应当今社会背景下电力企业的发展需要。工作人员在对电力设备的检修过程中，一般是采用定期的、有计划的检修方式，这样不利于检修人员形成良好的检修习惯，不能够在日常生活中及时发现电力设备运行过程中的故障，只是以僵硬的流程为基础对电力设备进行检修，不仅加大了检修的工作量，而且检修效果不佳，造成了检修过程中的资源浪费。

3、电力设备检修成本过高。电力企业采用定期检修的方式，对电力设备进行有计划的检修，不仅造成了人力资源和物力资源的浪费，而且不利于电力企业经济效益的实现。检修人员在电力设备的检修过程中需要对相关的设备进行拆卸和重组等，一定程度上造成了电力设备的磨损和消耗，缩短了电力设备的使用寿命。计划性的电力设备检修方式，虽然能够提高检修的效率和质量，但是检修成本过高，不利于效益的最大化。

4、电力检修工作人员技术问题。（1）随着科学技术的发展，电力设备也在与时俱进，发生了很多新的变化，电力检修技术也随之不断提高，要求工作人员具备相应的技术能力，以适应当前形势的需要。可是很多员工过分依赖于之前的工作经验，安全管理操作不规范，致使检修工作出现技术问题。（2）检修工作一般位于高空作业，而检修的工期、高空环境、气候环境、检修设备难以固定等问题困扰着电力检修人员，他们工作时面临的危险情况增加了他们内心的心理压力，可能会出现失误，应该考虑到每个检修人员的身体和心理情况，合理安排工作量。（3）施工人员安全意识淡薄，违反《电力安全工作规程》，全部根据自身的经验处理检修工作，缺乏自我保护意识。在检修过程中安全措施做得不完善，导致出现安全事故。

5、设备问题和其他安全问题。保护和自动装置等电气设备质量出现问题，出厂时设备本身质量没有检查到位，或经过长时间超负荷运转，超过运行使用年限，导致设备经不住高负荷、大电流的运行环境，发生运行突然中断、熔断器烧毁等突发现象，设备存在严重的安全隐患。电力检修的过程中会使用一些体积较大的专业机械检修设备，因体积过大，这些设备无法通过普通公路运输，只能利用火车运输，有时会导致设备不能及时送达检修现场，从而影响检修工作的进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，难以预料的自然因素和地质灾害也是电力检修工作经常面对的风险，例如泥石流、暴雪、炎热等极端天气，对电力设备和检修人员来说都是极大的挑战，给电力检修工作人员的安全造成极大的威胁。

二、电力施工安全及检修工作管理分析

1、引进先进的电力设施，形成科学的管理模式。在电力检修作业中需要积极的引进先进的电力设备，并且遵守着安全管理的实际原则，根据电力单位的发展情况，保证其可以形成一个科学的工作模式，制定出十分完善的工作制度，让各项工作可以得到顺利的实施。比如提高安健环的管理水平、安装技术，把安健环管理体系与电力检修风险识别安全作业挂钩，通过先进的信息化手段，根据现有的管理方式和先进的技术手段相结合，及时发现事故隐患，及时进行整改治理，构建安健环及风险管理流现事前管理和源头控制，将其施工管理和检修管理结合到一起，保证其可以满足实际的要求。

2、合理的应用先进配网技术。在应用电力配网技术的过程中，人员需要对自动化的技术进行合理的掌握，使其可以提高施工的效果以及整体的检修水平，在这个阶段要合理的应用监测的技术，保证其工作人员可以进行实地的考察，对施工现场情况作出了解，对其电网的施工建设作出了解，对电网的运行情况作出相应的处理，保证其设备的应用目标可以得到实现，设计出能够满足自动化运行的体系要求。此外也要求了工作人员可以根据自动化进行单相接地故障的诊断分析，在电网施工中自动化的对安全隐患问题进行监督，在这个过程中需要对绝缘线路的监督方式进行改善，降低其线路运行路线，对其配网建设的特点做出充分的了解，实时的进行监督和检修。

3、建立起高素质的人才队伍。在电力进行施工和检修的时候，需要建立起高素质的人才队伍，不断的提高培训和教育的力度，使其工作人员能够全面的去分析施工过程中的安全隐患问题，对其检修的工作技能进行充分的掌握。此外也是要求了技术人员能够对各种技术知识进行深入的学习，对自身的工作水平进行提高，保证每一项工作的顺利进行。这个过程中电力单位需要建设处相应的培训机制，对于工作人员的专业知识进培训，保证可以提高自身的工作质量。在此之外也需要让检修人员以及施工人员可以树立起一个正确的安全观念，积极的学习各种先进技术，让自身可以掌握相关的操作技能，不仅可以提高工作人员自身的工作积极性，同时也是能够让电力施工得到顺利的进行。

4、要定期的进行网络系统以及设备检修工作。为了可以保证管理工作顺利进行，需要定期的对系统网络做好检查，对其风险问题进行合理的控制，对各种风险因素引起重视，详细的分析电力系统用电以及运作等情况，对风险因素和天气因素作出分析，方便能够拓宽电力网络的渠道，对电力网络系统进行检测，检查其是否存在着问题，根据其规定要求开展相应的维护活动。在此之外也需要科学的进行调查以及分析电力系统的问题，定期的检查避雷器以及一些绝缘瓷瓶设备，了解是否存在着闪络分析或者是雷电等问题，做到定期的检查用电频率，避免风险问题出现。

结束语

综上所述，在电力工程作业过程中，电力检修工作的危险性决定了相关管理人员和工作人员必须引起足够的重视，企业应加大力度宣传安全管理与安全施工的重要性，工作人员在整个检修过程中始终把安全放在第一位，熟知各种安全管理条例，按照电力企业规定的要求逐步进行操作，在确保人身安全的前提下，把电力检修工作顺利完成，促进电力设备稳定运转。

参考文献：

[1]王金勇.电力检修风险及其化解风险对策[J].无线互联科技，2018（20）：129-131.

[2]刘旭军.电力施工安全与电力检修问题分析[J].科技与创新，2019（14）：，251-253.

[3]赵海奇.电力工程施工安全管理及质量分析[J].建筑安全，2019（30）：438-439.

论文作者:王磊

论文发表刊物:《电力设备》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/46fc4bc9d9f2fcd7d56acf97.html