# 市政给排水施工技术分析论文_徐鸿链

广州市花都区城区排水管理所 510800

摘要：当前我国市政给排水工程施工建设中存在着诸多问题，严重影响着市政给排水工程的运行效果，进而对人们的正常工作生活产生了负面影响。文章主要阐述了给排水施工技术的重要性，并对给排水施工过程中存在的问题进行分析，同时提出了一些相应的解决对策。

关键词：市政；给排水；施工技术；分析

引言

市政给排水管道施工是市政给排水系统工程中最重要的环节，其施工技术水平的高低和施工质量以及施工效率都直接影响到市政给排水系统是否能够正常稳定的运行，以及城市居民是否能够正常稳定的给水排水。给排水的施工技术方法有很多，方法选择不当或处理不当将给工程施工带来一定的麻烦，严重时会影响工程质量和效益，因此，笔者希望在这里介绍一下给排水施工技术方法，并对其分析，希望由此来提高给排水施工质量。

1 市政给排水施工技术的重要性

现代人民生活水平的提升，促进了市政给排水工程的发展，市政给排水施工是经济建设的重要因素。水是生命之源，对于城市而言，市政给排水系统是保障人们日常生活和生产的基础。我国的水资源情况不容乐观，通过市政给排水施工，在一定程度上，可以提高水资源的利用率。与发达国家相比，我国的城市基础设施还是处于落后的水平，城市污水处理及给排水管道的建设都相对滞后，水资源浪费现象严重。2012 年，首都北京发生了暴雨，造成了人们生命及财产的重大损失，暴露了我国市政给排水系统较差的问题，提高了市政给排水工作者对于市政给排水施工技术的重视程度。与此同时，我国的城市水污染问题也是不容忽视的，提高市政给排水施工技术，能够提高对污水处理的能力，节约水资源，合理的开发并使用二次水资源，维护了城市的环境，促进了城市的快速发展。总而言之，市政给排水系统占据重要的地位，是城市建设中必须加强的环节，也是城市可持续发展的重要体现。

2 市政给排水工程施工的技术分析

2.1 沟槽开挖施工技术分析

沟槽开挖通常是指在进行给排水施工时对原来的路面进行开挖沟槽。为了保证开挖过程能够顺利进行，在沟槽开挖前，要对施工技术采取一系列的严格的控制方法。例如，首先要对需要开挖的位置下面的电缆、管道等物体的具体位置进行确定，同时将已经探明的情况转化成书面报告并送到相关管理部门，以确保在开挖过程中能够对需要进行迁移和保护工作的物品进行提前准备；然后设计施工图纸，并在施工时严格按照图纸的要求进行开挖操作；在开挖即将结束时，做好加固装置，如摊铺碎石、浇筑混凝土等基础工作，使得开挖沟槽工程能够顺利的进行下去。

2.2 管道安装技术分析

在进行管材挑选时要遵循相应的标准。首先应选择那些信誉度较高，资质正规的厂商。完成购买之后，还要进行严格的现场检验，既要保证其外观达到一定的标准，又要使其经得住压力测试，最终使用那些通过检验的管材。其次，在安装管材的过程中也要进行严格的监督。然后，在施工前，做好基础表面杂物、污泥和积水的清除工作。总之，在进行管道挑选时，必须依照规定的安装标准与原则进行，确保其达到一定的质量标准。

2.3 闭水试验技术分析

闭水法是指管道回填土之前所要进行的一项具有严密性的检查工作。不仅要对管道和并的质量进行检查，还要检查回填勾槽内有无杂土和积水以及其是否漏水。主要的方法有：在进行漏水测试时，除了预留进气管外其他预留孔洞都要封堵，并进行满水浸泡。此外，管道两端堵板的承载力经核算必须大于水压力的合力。这样安装完成的管道才能符合施工标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 市政给排水施工存在的问题

3.1水泵的使用情况不稳定

在安装给排水系统的时候，通常采用的是水泵二次的供水，而在使用水泵的时候，不仅仅是应该充分地了解所使用水泵运行的数据、安装的位置以及规格的参数等等，而最重要的就是应该掌握水泵的自动运行模式，而在施工完成以后，最重要的环节就是对水泵进行一系列的调试。在对水泵进行调节的时候，其中基本问题的环节是水泵的水压运转、扬程以及流量等等。

3.2 排水体系安装不佳

支架设置不牢固，目前排水管线一般使用UPVC管，和钢管相比刚性较低，故所要求的间距较小，安装工程的进行要认真的结合相关要素；没有合理设置伸缩节管线，其受到气温的干扰可能产生比较大的伸缩，如果没有设置伸节容易出现渗漏问题。安装之前要结合相关的图纸设置，安装要合理的进行检测；排水管在设计时如果没有结合其坡度，那使用状况可能会受到干扰。

3.3 市政给排水管道的噪音

当给水管线的送水压力过高时，容易产生噪音，这种噪音往往在晚上夜深人静、用水人较少的时候发出，这给噪音严重影响了人们的正常休息。通常来说，在一些普通的城市，水压一般都比较高，控制在0.3-0.4兆帕范围，用户的管道一般都设计为公称20毫米直径，这样末端用水时就容易产生较大噪音，而在用水高峰期还可能造成水压不足，水量供应不足。现如今的市政给排水建设用管线都是采用UPVC 管来代替铸铁管道，对于塑料管线来说，落水声与排水噪音都比较大，尤其夜里，或是靠近居民休息的卧室，将严重影响人们的工作和生活。

4 市政给排水施工中的应对策略

4.1 科学设计二次供水系统。为避免传统二次供水方式对水体可能造成的污染，采用稳压平衡器和负压消除器保护装置等技术将水直接由市政管网输送到用户端，避免水在中间储水环节的长时间停留，从而大幅降低水质污染的可能性。

4.2 预防市政给排水管道的堵塞

在市政给排水管道安装以前，除了应该认真地疏通管腔，清除一些杂物，合理地按照规范的规定正确地使用排水的配件，在安装管道的时候，应该确保一定的坡度，还要符合设计的要求和规范的规定。排水的管口要采用水泥砂浆封口等措施以外，还应该采取技术措施，以防止管道的堵塞。安装雨水管以及排水管的时候，应该进行一系列的灌水试验，保证其排水的顺畅，应该结合施工的设计具体情况进而来进行施工。排水管道安装的时候，埋在地下的排出管和立管暂时不能进行连接，确认立管固定可靠以后，就可以拆除临时的支撑物，这个管口应该尽量地避免土建施工时候作为临时的污水排出口。

4.3 降低市政给排水管道噪声

市政给排水管口可以设置能曲挠橡胶接头，而低层的部分设置了节流塞、减压孔板、减压阀等等减压的装置。由于减压阀的本身也有一定的噪音，应该反复地调试，把噪音减到了最小。降低噪音的综合防治的措施还可以加装减压阀、管道和支架的接触处加橡胶垫、采用曲挠橡胶的接头以及适当地加大管径等。

5 结束语

随着社会经济的快速发展，市政给排水工程在城市建设中占有非常重要的地位，它不仅与人民的日常生活息息相关，对于促进城市的经济发展也起着至关重要的影响，所以，必须要重视给排水工程的质量，为此，就要不断的提高给排水工程的施工技术水平，完善与改进所需的工程施工技术方案，利用一切有效的方法手段，为提高市政给排水工程的质量而努力。

参考文献：

[1]李占稳.市政给排水施工技术探讨[J].科技创新与应用，2013（10）.

[2]郭娟.市政给排水设计存在的问题与合理性建议[J].山西建筑，2014（26）.

[3]马晓颖，王小强.市政给排水工程施工管理问题及对策研究[J].现代商贸工业.2010（07）

论文作者:徐鸿链

论文发表刊物:《基层建设》2016年14期

论文发表时间:2016/11/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4720264af80c81e3a9456b93.html