# 绿色节能技术在建筑施工中的运用杨魏论文_杨魏

摘要：近年来，随着可持续发展理念的不断深入，绿色建筑工程逐渐在建筑行业中也日益兴起。进行实际的建筑工程施工中，由于资源的消耗量很大，为此，建筑工程施工能源的消耗给四周环境带来的影响问题如何做到有效的降低就成为了人们需要关注的话题。现阶段，我国的建筑行业发展前景非常好，但是在能源的消耗上要做到有效的降低，就需要进行改革以及创新，要在绿色节能技术的应用上加强，不但能够满足建筑工程施工的发展需求，还能让能源和资源的消耗得到降低，更好地让建筑行业实现可持续发展。本文就绿色节能技术在建筑施工中的运用展开探讨。

关键词：新时期；绿色节能；建筑施工技术

引言

随着我国经济的快速发展，建筑行业也随之壮大。但是，建筑行业的高速发展也带来了一系列问题，如资源的损耗和环境的污染等。因此，建筑施工企业在进行施工作业时合理地利用绿色节能技术具有特殊的意义。

1绿色节能技术在建筑施工应用中的意义

1.1节约能源，实现可持续化发展

节能、节地、节水、节材，是目前城市建筑建设中的最高标准之一，发展绿色节能技术，开发新型建筑材料，因地制宜，积极开发新能源，推动可再生能源技术的健康发展，做到建筑全寿命期内合理开发利用资源，实现建筑可持续化发展。

1.2提升工程项目的施工技术水平

建筑工程项目的施工是十分系统的一项工作，施工过程中涉及到的知识包含各个方面。因此，要实现整体施工项目的全面节能，一定要把握住工程项目施工的各个阶段和细节，把绿色节能技术应用到项目施工的每个环节上，充分发挥现代绿色节能技术的各种优势，改造现有的施工材料，对施工技术进行创新，提高工程项目施工的整体技术水平，增加工程项目的科技含量，提高建筑施工企业在市场上的竞争力。

1.3有利于降低环境污染的程度

传统的建筑施工中易引起噪声、水资源和气体污染等，存在着有害气体和垃圾等问题，严重造成了生态环境的破坏和空气质量的降低。而且传统的建筑技术沿用单一的模式，施工人员对环保观念上较淡薄，导致其施工质量达不到标准。例如，在墙体施工中，如果用甲醛类涂料，就会造成环境污染和人体健康的威胁。但采用绿色节能建筑技术的话，它是以环保材料为基础，通过绿色生态设计方案，不仅可以减少建筑材料的毒性危害，还能减轻生态环境的压力，利于绿色健康的生活和居住环境的实现。

2新时期绿色节能建筑施工技术的应用

2.1太阳能屋面建筑的应用

（1）屋面的节能材料。进行建筑工程建设中，其中屋面以及室外的环境是面积比较大的，同时也是和阳光直接接触的时间比较长的，为此，就需要针对屋面在建筑内部的能源流失实际位置采取分析。进行屋面施工过程中，要采用绿色节能技术，就需要选择防水性、保温性以及防火性强的建筑施工材料。通常情况下，进行建筑施工中要采用的防火保温材料都是B级，才能起到屋面环保以及节能的目的。（2）屋面的绿化。进行建筑施工中，要想让屋面保温的效果得到提升，就需要在建筑的屋面进行绿色植物的种植，不仅让城市的绿化水平得到提高，建筑的环保效应也大幅提升。采取屋面绿化施工过程中，需要采用砂浆进行施工的找平，然后采用卷材进行防水层施工，最后完成排水层和隔离层施工。（3）屋面要采用太阳能的铺筑。在屋面施工中，供热以及制冷要善于利用太阳能。不仅让再生资源得到了广泛的应用，同时在建筑中使用新能源，也体现了绿色工艺和环保的理念。

2.2灰尘污染、噪声控制技术的应用

第一，合理使用绿色节能技术，能够有效监测施工的情况顺利完成施工材料的运送，及时清运施工产生的垃圾，安排道路上的栅栏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，在施工的时候，工作人员需要遵守环保的有关规定，管控施工的细节，使扬尘的高度可以降低至0.5米以下。第三，对于部分容易产生施工粉尘的工作，尤其是容易引发粉尘污染的材料，需要提高对其的关注度，使用有效的控制对策，比如设置喷淋设施，减少粉尘的扩散，而且需要降低粉尘的产生。第四，做好工地防护围挡，避免高空抛物，消除安全隐患。第五，工地出入口设置车辆轮胎清洗平台，避免运送材料的车辆将工地灰尘带入城市交通。第六，合理管控施工时间，防止噪声扰民，优先考虑装配式建筑的应用等。

2.3建筑幕墙中绿色节能施工技术的应用

在建筑幕墙过程中运用绿色节能施工技术主要指的是幕墙的保温材料和对墙体的构造缝以及结构缝的处理。在幕墙建筑中运用保温材料和保温施工工艺可以最大程度的降低幕墙在传热过程中的热能散失，加强建筑幕墙的隔离密封功能，减少太阳对建筑物的辐射，它的主要方法包括运用断热的铝合金材料、玻璃、遮阳体系以及多层结构等方法节省能源，增强建筑幕墙的导热性能。在实施绿色节能施工技术时，注意一定要在主体的工程完成质量验收后再进行主体隔汽层的保温施工，根据建筑工程的实际情况和需求，选择合适的节能材料。

2.5门窗绿色节能施工技术的应用

门窗的节能环保主要取决于其热导率和气密性是否符合要求综上所述，合理的窗位和合理的窗墙比可以有效地节约施工过程中的能耗。安装时注意门框的垂直角度，保证良好的气压和密封性其次，提高窗户的气体密度也是有效防止冷空气进入房间的节能措施之一用密封胶或弹性软材料填充窗框缝隙，也能达到良好的密封效果，有效防止渗水和漏气。门窗安装前必须干燥、清洁，保证良好的气密性。最后，在选择墙体材料时，应充分考虑气候对墙体材料的影响。塑料和低导热塑料钢是门框材料的最佳选择。此外，双层中空玻璃结构也有利于窗户的保温性能，比普通单层玻璃高出 40%。从根本上提高墙体的节能效果和环保效果。

2.6节水施工技术的应用

其指的是经过相关措施降低施工当中的用水量。在施工的时候，许多使用过的水会流入城市的污水处理系统。此种现象不但会导致资源的浪费，并且也不符合经济效益。因此在建筑工程施工当中应用节水技术就具有非常重要的作用。在施工的时候，适当提高水资源的利用次数，完成多几道工序，可以使水资源的利用效率得到有效提升。例如，在进行基坑降水作业的时候，所抽处的地下水在使用之后，不要往外界排放，可以将其集中起来用于混凝土的搅拌工作。在施工的时候，假如处于雨季当中，则可以使用装置收集雨水，将其进行过滤与沉淀之后，应用于对没有较高水质要求的工作当中。此种方法的应用，可以在减少水资源的消耗的同时，降低施工的成本。

2.7装配式建筑应用

近年来，国家对装配式建筑发展大力支持，各省市都出现了相应政策鼓励发展装配式建筑，装配式建筑具有功能多样化、施工装配化、施工进度快、节能、环保、节省模板等优点，是建筑业发展的新潮流。

结语

综上所述，建筑行业是我国整体发展的中流砥柱，而绿色节能建筑施工技术是新时期社会发展的必然要求。所以，在建筑工程的施工过程中，要将绿色节能技术合理地渗透进去，实现生态效益和经济效益的和谐统一局面，有效控制能耗，尽可能的降低社会发展给环境造成的污染成度，达到建筑整体的环保目的，进而保障人们生产生活环境的绿色和安全，最大程度上实现我国的绿色、可持续发展战略。

参考文献

[1]杨烁.绿色节能建筑施工技术应用研究[J].建材与装饰，2018（1）.

[2]陶成成.绿色节能建筑施工技术应用研究[J].低碳世界，2018（25）：158.

[3]田云龙.现代绿色节能建筑施工技术分析[J].科技创新与应用，2019（12）：229.

[4]丁勇花.绿色节能技术在建筑工程施工中的应用[J].江西建材，2019（s7）：194-195

论文作者:杨魏

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4720b6364c2ebbc4e9ddf487.html