# 高压电气设备试验与安全管理研究论文_周志昊,杨芳芳

(国网冀北电力有限公司廊坊供电公司 河北廊坊 065000)

摘要：现阶段，我国电力行业发展迅速，高压电气设备检修试验是电力系统运行中极为关键的环节，是判断电气设备的参数与绝缘性是否满足安全运行标准的重要方式，但是由于试验容易受到外界因素的干扰，造成试验结果出现误差，甚至会产生错误结果。所以，为了可以有效解决这一问题，就需要相关的工作人员对电力系统高压电气试验中所遇到的问题进行分析和总结，并根据这些探索有效的改善策略。

关键词：高压电气设备试验；安全管理；有效对策

引言

在电力系统的运行和管理中，高压电气设备发挥着非常重要的作用。若其高压电气设备正常运行，其不仅可以提高其供电效率，而且还可以确保供电安全，有助于促进电力企业的进步和发展。因此，注重开展高压电气设备试验工作，不断地对其进行完善和改进，对于电力系统的稳定安全运行具有非常重要的现实意义。但是，在进行高压电气设备试验工作时，由于其本身具有一定的复杂性，一旦不严格按照其相关操作进行，很容易造成安全事故的发生，不仅会产生人员伤亡的现象，甚至会限制其电力企业的正常运行和发展。所以，在进行高压电气设备试验时，注重对其进行安全管理，采取科学合理的措施对其进行有效的预防和处理，提高其高压电气设备试验的安全性，促进电力企业的健康发展。

1高压电器试验设备现状

高压电器试验设备是变电站电器设备检测的常用工具，主要作用是提前发现变电站中的电器设备中的缺陷或者是故障，从而能够提前维修，保证变电系统的稳定运行。高压电器试验设备的另一个作用就是增加维护人员对设备结构和性能了解，使维修工作更快捷。现阶段，高压电气试验设备主要有常规高压电力试验设备和高压程控电气试验车两种，常规高压电气设备是比较常见的，自动化较低的，需要工作人员手动辨别、手动记录及相应的处理。此类试验设备体积大，运输麻烦，还对检修人员的专业技能有着很高的要求，试验设备最终的测试结果还存在一定的误差，这是因为测试的数据不完善、数据处理的不科学导致的，但是此类试验设备的成本低。高压程控电气试验车主要是由车辆和固定的高压电气测试设备组成，它能够在各个变电站机动工作，节省了很大的成本，自动化和智能化的程度非常高，操作也比较简单。从我国变电站的发展水平来看，高压电气试验设备存在的问题主要有以下几个方面：1）智能化和自动化的程度不够，存在人力浪费和操作失误的现象；2）试验设备体积偏大，运输不便；3）数据分析和计算不精准，影响实际检测的效率；4）对工作人员的技术要求高，如果出现失误，会严重影响检测的结果；5）试验的数据不能在系统中长期保存，对后续的资料查询或者是信息记录有着很大的影响。

2高压电气设备试验中安全管理的有效对策

2.1完善相关安全管理制度

在目前的高压电气设备试验中，由于其安全管理制度仍存在缺陷和不足，造成其试验进行中常常存在安全隐患，因此，在进行高压电气设备试验时，应对其安全管理制度进行健全和完善。在进行高压电气设备试验之前，相关工作人员要根据该项试验制定好相应的应急措施，并严格依照其相关步骤做好安全检查工作，依照其试验规范进行试验。如果其在试验时，出现操作不规范的现象，极易发生安全事故时，要求其工作人员及时停止试验工作，待其安全隐患消除时，再继续进行试验。所以，通过健全其安全管理制度，实现对其工作人员的有效约束，才能最大程度的降低安全事故的发生率，实现对其高压电气设备试验的安全检测。

2.2及时更新高压电气试验设备

高压电气试验工作顺利开展的前提条件众多，其中电气设备的及时更新具有重要的作用。①在保证电气设备能够满足高压电气试验需求和质量的基础上，要不断引进目前电力领域中先进的电气设备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆②加强对高压电气试验工作人员专业素养的培养和提升，使工作人员具备能够正确使用电气设备的能力，并保证工作人员能够按照规范的操作流程和方式开展相关试验。③将各种先进的科技手段合理的结合到高压电气试验中，保证高压电气试验工作人员在一个具有较高科技性的环境中进行科研创新，从而，使高压电气试验结果在各种先进科技手段的辅助下，具有较高的有效性和精确性，为我国电力行业价值的进一步提升做出突出贡献。

2.3全面分析电气高压试验可能存在的危险点

高压试验通常在比较危险的环境下进行，电气设备不同，所采用的升压方式也不一样，同时可产生不同的处理结果，可见电气高压试验存在各种各样的危险点。为防止试验过程中引发安全事故，使人身安全得到保障，还未开展高压试验之前，必须全面分析试验过程中将出现哪些危险隐患。工作人员应充分展现出自己的智慧，利用工作中所积累的经验，总结高压试验最常出现哪些危险因素，同时分析其相关性与特殊性。只有对试验可能出现的危险点了如指掌，才能一一排除这些危险因素，当然事先做好防范措施也很有必要。另外，试验需要在高电压环境下进行，高压环境难免受到电磁场辐射。因此，必须选择通风条件比较好的工作场地，操作人员都要穿戴防护服，这样才不会损害到操作人员的健康。

2.4提高仪器设备的精准度

当前电力检修试验使用的仪器设备精度不高，设备落后，给检修试验带来了很大的难度。在很多检修项目中，仪器设备测量的数据并不精确，虽然能够提供一定的参考，却对进一步判断电气设备的状况无法提供支持。这样的情况很容易导致检修试验无法发现电气设备存在的潜在问题，在电气设备运行过程中出现故障。所以，在高压电气设备检修试验中使用的检测仪器要进行更新换代，使用更加先进的设备进行作业，提供更为精准的数据。除此之外，检测设备由于精度会随着使用而降低，所以要定期对仪器的高度进行校正，通过具有相应资质的单位对仪器进行标定后，再次投入使用。从而能够确保检修试验获得数据的精准和正确。

2.5开展试验时严格遵守操作规范

在高压电气设备检修试验的环节中，任何操作都必须严格按照操作规范进行，把握住每个方面的基础要点，确保试验安全、稳定的进行。首先，在试验前要对操作人员和指导人员进行规范的培训，使其熟悉各个设备的操作方法和操作规范后进行操作。其次，做好试验的安全工作和技术工作，试验过程都要严格地遵守规章制度。最后，确保电源已经断开，并在得到开始指令后再开始试验，未经允许任何人不准擅自操作。此外，构建完整的安全、技术应用体系，将试验过程中的责任落实到人，控制好各方面的潜在风险，使试验可以安全稳定地进行。有关人员必须要严格落实各种规章制度，从内心深处意识到自己的职责所在，学习各种先进的指导思想来端正态度，积极处理各种突发事件，小到试验道具摆放，大到试验设计，只有积极调动各方面的影响因素，才能实现电气运行试验顺利进行。

结语

总之，为实现对其高压电气设备试验的安全管理，就需要完善其相关安全管理制度，加强日常安全管理教育和培训，规范其安全技术操作流程，有效的预防安全事故的发生，推动电力企业的稳定健康发展。

参考文献:

[1]赵全富,蔺凯,段辉等.高压电气试验危险点分析及控制措施[J].环球市场,2016,(15):76.

[2]廖 伟.高压电气设备检修现状与发展[J].中国科技投资，2018，（33）：117.

[3]金霄平.高压电气试验中的常见问题及解决对策[J].电工技术,2019(18):59-60.

[4]陈文菲，陈文玉，周聪．电力系统中高压电气设备试验与安全管理探讨［J］．山东工业技术，2016(7):156．

论文作者:周志昊,杨芳芳

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4733eaad172393e5da0912ae.html