# 探析变电站继电保护配置方案的可行性论文_程智

陕西送变电工程公司 陕西西安 710014

摘要：如何做好变电站继电保护配置方案，对满足人们的日常电力需要，避免变电站继电中安全事故的发生，全面提高供电企业的工作效率具有着极其重要的作用，因此，本文主要针对变电站继电保护配置方案和加强变电站继电的日常保护工作进行了全面的探析，希望通过本文能够为变电站继电保护工作提供一定的参考和借鉴。

关键词：变电站；继电保护；配置方案

由于我国变电站的继电线路往往存在着里程长，并且大多处的运行环境都较为复杂的情况，也导致目前变电站继电保护较为困难等方面的问题，因而在变电站的继电保护工作中如何及时发现问题并将隐患排除，这都对变电站的继电保护工作提出了较高的要求。

一、变电站继电保护配置方案

随着社会经济和科学技术的高速发展，人们对于变电站的继电保护措施已经有了越来越高的要求，通过对变电站的继电保护方面技术和措施的研究，不仅能够帮助我国的电力系统更好的实现智能化，更能够促进我国电网的建设和规划，为人民提供更加有效和稳定的电力服务。

1.变电站的继电结构

目前，我国变电站继电保护配置方案中，变电站继电的基本结构主要是采用IEC61850标准为核心的结构，IEC61850作为是变电站继电技术中唯一的全球通用标准，能够通过对变电站继电的工程实施，使得变电站继电系统变得规范、统一以及透明，从而实现变电站继电运作的标准化，可以说，对于变电站继电保护有着极其重要的作用，其中变电站继电的基本结构如下图1-1中所示：

图1-1 变电站继电中网络通信及信息处理的基本结构

在变电站继电保护配置方案中，可以通过在变电站继电进行远程通信的时候，站控层中的远程通信通过智能模块进行交互，之后站控层中的网络通信SNTP或者MMS协议和间隔层进行信息的配置交换，告警信号上传，以及模拟量、实时状态等控制信息的交互和实时数据上传等通信处理。同时，间隔层也起到保护和控制通信的作用，数据信号信息、状态信息以及动作信息等都要通过SV/GOOSE/1588等快速报文传输机制，在过程层的过程接口进行网络通信，并由电子互感器和智能开关进行控制，变电站继电保护配置方案当中通过这种采用网络信号代替了常规电力系统之间硬接线的通信方式，大大简化了变电站继电中二次电缆接线的问题，是现如今，变电站继电保护的重要和有效措施[1]。

2.变电站继电通信中常用的设备通信协议

在变电站继电保护配置方案中，一般来说，变电站继电网络通信中常用的设备通信协议主要包括了Modbus、TCP/IP协议以及TCP/UDP协议。其中TCP/IP协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol），是目前变电站继电保护配置方案在网络通信方面最普遍，也是最经常使用的一种通信协议，主要是由于变电站继电中网络层的IP协议和传输层的TCP协议共同组成，TCP/IP协议在变电站继电中能够发现通信以及信息处理可能存在的传输问题，并且一旦发现问题就会发出信号，从而重新进行传输，使得所有的数据都能够在变电站继电中安全以及完整的达到传输的目的地。

3.优化变电站继电的通信接口

在变电站继电系统网络通信中常用的通信接口较多，但近些年来，通过优化变电站继电的通信接口已经成为了变电站继电保护配置方案中极其重要的措施。例如：通过利用RS485通信接口，可以使得变电站继电系统的传输速率最高可以达到为10Mbps，并且RS485的两线制多采用屏蔽双绞线进行传输，这种点对点的通信方式，可以解决变电站继电中共模干扰以及电磁兼容性等方面的问题，同时，RS485因具有良好的抗噪声干扰性的作用，可以将数据的模拟信号输出成简单的过程量，从而对变电站继电保护具有积极的作用。

4.优化变电站继电通信及信息处理的方式

在变电站继电保护配置方案中，可以根据传输的媒体以及介质的不同，采用不同的网络通信及信息处理技术，但主要是通过将变电站继电中网络通信的传输信道把数据终端以及计算机相联结而成，从而使得两地之间，或者不同地点之间的数据终端进行通信，实现变电站继电网络通信及信息处理中软件、硬件和信息资源三方的协同共享。在变电站继电保护工作当中，通过对需要传输的数据信息包进行接收、感知、识别以及获取，从而进行处理的全部过程，在这个过程当中，数据信息能够通过分类、计算、分析、检索等方式进行综合处理，在变电站继电信息处理当中主要进行的信息处理包括了电流、电压等诸多的电网数据信息，使得变电站继电信息输出的更加完整和稳定，从而确保变电站继电保护配置方案有效的实施。

二、加强变电站继电的日常保护工作

变电站继电的日常检修工作是保障变电站继电能够无问题运行的有效手段，并且对变电站继电的维修成本也有着一定的积极作用，因此在对变电站继电的日常检修工作中，务必要做到全面化和精细化，做到有章可循，有据可依，因此在针对变电站继电进行日常检修的过程中，可以参照中国南方电网公司于2017年1月最新发布的变电站继电运行期间状态检修工作模式示意图来进行：

图2-1 中国南方电网公司于2017年1月发布的变电站继电运行期间状态检修工作模式示意图

参照变电站继电运行期间状态检修工作模式的示意图，可以看到从变电站继电设备信息的收集到最终检修绩效的评估，需要对导线、地线、压接管、线夹、接头等进行全面的巡视和检查，确认变电站继电运行过程中是否可能存在断股、腐蚀、损伤等各种问题情况的出现，从而全面提高变电站继电设备的运行效率，实现变电站继电的全面有效保护[2]。

三、结束语

变电站继电由于其特殊的性质和环境因素，在运行的过程中不可避免的会遇到各种各样的故障和风险问题，这就要求我国的维护和检修的工作人员要以夯实的变电站继电的专业知识，加之实践操作，通过不断优化和实施变电站继电的保护配置方案，力求在最短的时间内及时发现并解决变电站继电出现的问题，通过更高频度的检修和日常维护，提前预防变电站继电可能遇到的各种外界因素的影响，从而使得变电站继电的保护配置方案能够发挥其作用，全面且有效的保证我国供电的安全性和可靠性。

参考文献

[1]魏继有.数字化变电站继电保护优化配置方案的研究[J].科技向导，2012（30）

[2]王宝峰.智能变电站继电保护措施探析[J].科技创新与应用，2014（4）

论文作者:程智

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/10/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/473678e6ca8ba1942a8fdeae.html